Pirkimo sąlygų 4 priedas

Plungės darželio – lopšelio „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius stogo remonto darbai

# Veiklų sąrašas

|  | Darbų grupių (etapų) pavadinimai | ### Kaina (be PVM) EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šlaitinių stogų asbestinio šiferio dangos ardymas |  |
| 2. | Mūrinių, plytinių kaminų demontavimas, ventiliacinių kaminėlių įrengimas |  |
| 3. | Grebėstų su tarpais išardymas |  |
| 4. | Pastoginių demontavimas: 3 komplektai |  |
| 5. | Gegnių sutvirtinimas, apkalant iš abiejų pusių lentomis |  |
| 6. | Žaibosaugos linijos demontavimas, atliekant stogo remonto darbus ir atstatymas įrengus naują be asbestinio šiferio dangą. |  |
| 7. | Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, kurių skerspjūvio plotas iki 75 cm2 |  |
| 8. | Šlaitinių stogų garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant difuzinę plėvelę iš viršaus |  |
| 9. | Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinimo tarpo įrengimas). Tašelio matmuo 25x50mm |  |
| 10. | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais Tašelio matmuo 50x50mm; 40x50mm |  |
| 11. | Šlaitinių stogų dengimas be asbestinio šiferio lakštais |  |
| 12 | Sniego gaudyklių įrengimas pavojingiausioje statinio pusėje (prie įėjimų į pastatą). ~30m |  |
| 13. | Stogų dangos kraigų aptaisymas lenktais skardos profiliais |  |
| 14. | Stogų dangos sąlajų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile |  |
| 15. | Stogų dangos laštakių (lietskardės) aptaisymas lenktais skardos profiliais |  |
| 16. | Stogų dangos vėjaskardžių aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile |  |
| 17. | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų ir fasoninių dalių montavimas |  |
| 18. | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas |  |
| 19. | Stogelių ir ventiliacijos šachtų, kanalų pastoginių aptaisymas lenktais skardos profiliais |  |
| 20. | Medinių pakalimų demontavimas ir įrengimas profiliuotos skardos profiliais, įvertinimus karkaso gegnių būklę ir lygumą |  |
| 21. | Statybinių atliekų tvarkymas (Atliekos turinčios asbesto, metalas, medienos plaušas). |  |
| 22. | Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu, automobiliais – savivarčiais. (Atliekos turinčios asbesto, metalas, medienos plaušas). |  |
|  | ### Suma be PVM |  |
|  | ### PVM [tarifas] |  |
|  | ### Bendra suma su PVM |  |

Pastabos:

- Reikalinga įsivertinti visus technologiškai būtinus darbus vertinant visą pateiktą konkursinę dokumentaciją iš esmės t. y., vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, statybos standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, technine specifikacija, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.

- Rangovas Darbus vykdys pagal Darbų grafiką sąrašą, kuris turi būti parengtas ir suderintas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašą, laimėjęs Rangovas, privalės suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas gali būti koreguojamas.