Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORAVIMO CENTRINĖS STOTELĖS

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo centrinė stotelė | Vnt. | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečių reikalaujamų parametrų atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo centrinė stotelė: |  |  |  |
| 1. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius (kiekis – 6 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |
| 1.2. | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotelė turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinta su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais |  |
| 1.3. | Elektros maitinimo šaltinis: | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 1.4. | Reikalavimai moduliniam paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus konstrukcijai | 1.4.1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 1.4.2. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; 1.4.3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. |  |
| 1.5. | Reikalavimai moduliniam paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekranui | 1.5.1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainė; 1.5.2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 1.5.3. Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų; 1.5.4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6; 1.5.5. Maksimalus registruojamas EKG kreivių (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) skaičius ≥ 12 |  |
| 1.6. | Modulinio pacientų gyvybinių funkcijų monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 1.7. | Įvykių išsaugojimas atmintyje | 1.7.1. Rankinis įvykio išsaugojimas; 1.7.2. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu. |  |
| 1.8. | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis (kiekis - 6 vnt.) | Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento gyvybinių funkcijų monitoriuje |  |
| 1.9. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | 1.9.1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen), 1.9.2. Įstrižainė ≥ 6 colių; 1.9.3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. |  |
| 1.10. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | 1.10.1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.; 1.10.2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje. |  |
| 1.11. | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | 1.11.1. EKG (multiderivacinis kanalas); 1.11.2. Kvėpavimas; 1.11.3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 1.11.4. Neinvazinis kraujospūdis; 1.11.5. SpO2; 1.11.6. Perfuzijos indikacija; 1.11.7. Širdies minutinis tūris; 1.11.8. Temperatūra; - Invazinis kraujospūdis (2 – kanalai); 1.11.10. CO2 matavimas. |  |
| 1.12. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 1.12.1. | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min |  |
| 1.12.2. | ST segmento matavimas | Būtinas |  |
| 1.12.3. | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | 1.12.3.1. Asistolija; 1.12.3.2. Tachikardija; 1.12.3.3. Bradikardija; 1.12.3.4. Pauzė; 1.12.3.5. Bigeminija; 1.12.3.6. Prieširdžių virpėjimas; 1.12.3.7. Skilvelių virpėjimas; 1.12.3.8. Nereguliarus ritmas; 1.12.3.9. Priešlaikiniai susitraukimai; 1.12.3.10. Stimuliacijos aptikimas. |  |
| 1.12.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0–100 k/min |  |
| 1.12.5. | Apnėjos aptikimas (ne siauresnis už nurodytą) | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą 10–30 sek. |  |
| 1.13. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 1.13.1. | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1-100% |  |
| 1.13.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70%-100%) |  |
| 1.13.3. | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30-300 k/min. |  |
| 1.14. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 1.14.1 | Matavimo metodas | Oscilometrinis |  |
| 1.14.2 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mmHg |  |
| 1.14.3 | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |
| 1.15. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 1.15.1. | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-45°C |  |
| 1.15.2. | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C |  |
| 1.16. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui: |  |  |
| 1.16.1. | IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +300 mmHg |  |
| 1.16.2. | IKS matavimo paklaida | Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (įskaitant daviklį) |  |
| 1.17. | Modulinių paciento gyvybinių funkcijų monitorių prijungimas prie centrinės stebėjimo stoties | 1.17.1. Moduliniai paciento gyvybinių funkcijų monitoriai turi jungtis prie komplektuojamos centrinio stebėjimo stoties laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus; 1.17.2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją. |  |
| 2. | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) |  |  |
| 2.1. | PICCO modulis su monitoravimo priedais | 1 vnt. |  |
| 2.2. | EKG elektrodų kabelis, ne mažiau kaip 3 elektrodų . | 12 vnt. |  |
| 2.3. | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 30 kompl. |  |
| 2.4. | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems | 12 kompl. (daugkartinio naudojimo, guminis, pirštinis) |  |
| 2.5. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems (Adult ir Large adult dydžio) - po 1 vnt. komplekte) |  |
| 2.6. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 6 vnt. (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms) |  |
| 2.7. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 6 vnt. (daugkartinio naudojimo) |  |
| 2.8. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė | 6 vnt. |  |
| 3. | Centrinė stebėjimo stotis | 1 kompl. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti modulinius paciento gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 3.2. | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties monitoriams | 3.2.1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų monitorių; 3.2.2. Galimybė pasirinkti (stebėti monitoriuje) ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui. |  |
| 3.3. | Nuotolinis modulinių gyvybinių funkcijų monitorių valdymas per prie tinklo prijungtas prieigas: | Būtina |  |
| 3.4. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | Būtina. Ne mažiau kaip 120 val. monitoravimo duomenų. |  |
| 3.5. | Perspėjimo signalai centriniame pulte | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai. |  |
| 3.6. | Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu | Būtina |  |
| 3.7. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtinas. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas |  |
| 3.8. | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 3.8.1. Kompiuteris su belaide klaviatūra ir belaide pele – 1 vnt.; 3.8.2. Monitorius (statomas ant stalo stebėjimo poste), skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21.5" - 1 vnt.; 3.8.3. Monitorius arba TV, atkartojantis poste esančios centrinės stoties monitoriaus vaizdą; kabinamas ant sienos personalo kambaryje. Įstrižainė ≥ 55" – 1 vnt.; 3.8.4. Nespalvoto spausdinimo lazerinis spausdintuvas, spausdinantis ant A4 formato lapų; spausdinimo raiška ne mažesnė nei 600 x 600 dpi – 1 vnt. |  |
| 3.9. | Galimybė perduoti centrinės stebėjimo stoties monitoruojamų parametrų duomenis į gydytojų ir slaugytojų kabinetus | Būtina, bent vienas budėjimo postas |  |
| 4. | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 5. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. |  |

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Balų skaičius* | Pasirinkti parametrai (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametrą skiriama 0 balų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Transportinis gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis gali perduoti duomenis belaidžiu ryšiu (pagal IEEE 802.11 arba lygiavertį standartą) (T1) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 2. | Transportinio monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos, horizontalia ir vertikalia kryptimis (T2) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 3. | Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio monitoriaus ekrano stiklas „Gorilla GlassTM“ arba „DragontrailTM“ (T3) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 4. | Transportinio monitoriaus raiška ≥ 1024 x 480 (T4) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 5. | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų, naudojant 5 kabelių komplektą (T5) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 6. | Galimybė moduliniuose gyvybinių funkcijų monitoriuose rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku. Paciento vizualizaciją galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, tūrio įkvėpime, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, NMT (T6) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 7. | Siūlomos medicininės įrangos gamintojas yra netaršus, naudoja 100% elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių (angl. „Carbon Neutral“) (T7) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 8. | Siūlomai įrangai gamintojo išleista produkto aplinkosaugos deklaracija arba EKO pasas. Dokumente apibendrinama gaminių nauda aplinkai vienoje ar keliose pagrindinėse srityse: energijos vartojimo efektyvumas, tvaresnė pakuotė arba pakartotiniam panaudojimui paruoštas gaminio dizainas; optimizuotas remontui, atnaujinimui ir perdirbimui (T8) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 7 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |