Pirkimo sąlygų 7 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO METODIKA

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- Kaina (K) – 60;

- Techniniai pranašumai (T) – 40.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 40 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Transportinis gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis gali perduoti duomenis belaidžiu ryšiu (pagal IEEE 802.11 arba lygiavertį standartą) | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T2 | Transportinio monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos, horizontalia ir vertikalia kryptimis | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio monitoriaus ekrano stiklas „Gorilla GlassTM“ arba „DragontrailTM“. | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Transportinio monitoriaus raiška ≥ 1024 x 480 | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T5 | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų, naudojant 5 kabelių komplektą. | Statinis: (Taip / Ne) | L5 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T6 | Galimybė moduliniuose gyvybinių funkcijų monitoriuose rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku. Paciento vizualizaciją galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, tūrio įkvėpime, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, NMT. | Statinis: (Taip / Ne) | L6 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T7 | Siūlomos medicininės įrangos gamintojas yra netaršus, naudoja 100% elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių (angl. „Carbon Neutral“). | Statinis: (Taip / Ne) | L7 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T8 | Siūlomai įrangai gamintojo išleista produkto aplinkosaugos deklaracija arba EKO pasas. Dokumente apibendrinama gaminių nauda aplinkai vienoje ar keliose pagrindinėse srityse: energijos vartojimo efektyvumas, tvaresnė pakuotė arba pakartotiniam panaudojimui paruoštas gaminio dizainas; optimizuotas remontui, atnaujinimui ir perdirbimui. | Statinis: (Taip / Ne) | L8 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pasirinktiems Techninių pranašumų (T) parametrams.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

- Siūlomo objekto techniniai pranašumai apskaičiuojami statiniu metodu:

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 techniniai parametrai apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.10, T5 = L5 = 0.20, T6 = L6 = 0.20, T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.10.

  - Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6 = T7 = L7 = T8 = L8 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=18Tix Y

4. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (E) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami iki šimtųjų dalių.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį parametrui, laikoma, kad parametrui yra suteikiama nulis balų.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).