Atsakymai į pirkimo dokumentų rinkos konsultacijos metu gautus klausimus/ pastabas

Tiekėjo pastaba techninės specifikacijos reikalavimams:

„Techninės specifikacijos skilties "Bendrieji reikalavimai paslaugoms" 2 p. numato, kad "Tiriamosios medžiagos transportavimo priemonės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių bei tiriamosios medžiagos transportavimo priemonėse turi būti įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą". Kadangi patologijos tyrimų objektai/mėginiai/medžiaga yra itin atsparūs temperatūros poveikiams ir 2009 m. rugpjūčio 19 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-661 „Dėl Patologijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nenumatyta transportuojamosios patologijos tyrimų medžiagos temperatūrinio režimo kontrolė, prašome šio reikalavimo 1 pirkimo daliai netaikyti ir jį pašalinti.“

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Perkančioji organizacija koreguoja techninės specifikacijos „Bendrųjų reikalavimų paslaugoms“ 2 punktą ir jį taiko tik 2 pirkimo daliai.

Reikalavimą išdėsto taip: „Tiriamosios medžiagos transportavimo priemonės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių bei tiriamosios medžiagos transportavimo priemonėse turi būti įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą. Taikoma tik 2 pirkimo objekto daliai.“

Tiekėjo pastaba techninės specifikacijos reikalavimams:

„Pirkime nurodytam mikrobiologiniui tyrimui “2.20. Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas“ taikomas per trumpas atlikimo ir gautų paslaugų rezultatų pristatymo laikas – atsakymai turi būti pateikti iki 7 d.d nuo paėmimo – kadangi remiantis tarptautinėmis mikrobiologinių tyrimų atlikimo gairėmis (pavyzdžiui, EUCAST - Europos antimikrobinių medžiagų jautrumo tyrimų komitetas) bei rekomendacijomis dėl įvairios tiriamosios medžiagos (įskaitant, odos, nagų, plaukų) pasėlių grybams nustatyti bei jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymo, tyrimų atlikimui bei atsakymų pateikimui yra reikalingas ilgesnis terminas. Ilgesnis konkrečių nurodytų tyrimų atlikimo laikas yra susijęs su tiriamąja medžiaga bei tiriamų patogenų specifika ir jų mikologinėmis savybėmis. Prašome peržiūrėti ir pratęsti maksimalų mikrobiologinio tyrimo 2.20. Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas“ atlikimo bei atsakymų pateikimo laikotarpį iki 28 d."

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Perkančioji organizacija koreguoja techninės specifikacijos 2.20 „Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas“ pirkimo objekto dalies pozicijoje nurodytą atlikimo ir gautų paslaugų rezultatų pristatymo terminą iki 22 d. d.