Pirkimo sąlygų 7 priedas

Reikalavimai paslaugų teikimui

| Eil. Nr. | Medicinos prietaiso pavadinimas | Techninės priežiūros periodiškumas per 1 metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Frakcionuoto vakuumo AB Getinge sterilizatorius HS22 K5/K7 ir HS11 K3/K2, ( 3 vnt.) | 1 |

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

1. Paslaugų teikėjas atlieka medicinos įrangos priežiūrą – suteikia planines paslaugas pagal sutarties šalių suderintą ir pasirašytą aptarnavimo grafiką.

2. Visas paslaugas: medicinos prietaisų priežiūrą, tikrinimą, įvertinimą bei remontą turi teisę atlikti tik paslaugų teikėjo kvalifikuotas (-i) specialistas (-ai).

3. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą dėl medicinos prietaiso (-ų) techninės priežiūros paslaugos (-ų) teikimo, privalo įsipareigoti atlikti ir šio (-ų) prietaiso(-ų) neplaninį remontą pagal fiksuotą neplaninio remonto 1 (vienos) valandos darbo įkainį.

4. Teikėjas įsipareigoja, gavęs pranešimą apie įrangos gedimą,  atvykti ir atlikti remontą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną (12 valandų) nuo iškvietimo gavimo momento.

5. Paslaugų teikėjo atstovas, atvykęs suteikti medicinos prietaisų remonto paslaugas, privalo informuoti pirkėjo atstovą, kokios numatomos remonto paslaugų išlaidos ir kiek laiko truks remontas. Paslaugos teikiamos tik gavus pirkėjo atstovo sutikimą.

6. Kai per 1 darbo dienos terminą atlikti prietaiso remontą techniškai neįmanoma, teikėjas privalo paaiškinti perkančiosios organizacijos atstovui gedimo priežastis, remonto išlaidas ir suderinti prietaiso remonto atlikimo galutinį terminą.

7. Jeigu prietaisas sugedo nepataisomai, paslaugos teikėjas raštu patvirtina išvadą, kad remontuoti prietaisą netikslinga ir siūlo išbraukti jį iš aptarnaujamos įrangos sąrašo.

8. Jeigu prietaiso remontui reikalingų detalių kaina didesnė negu 20% nuo prietaiso įsigijimo kainos, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti, o tiekėjas privalo pateikti montuojamų detalių kainą pagrindžiančius dokumentus.

9. Remonto paslaugai (atliktiems prietaisų remonto darbams) suteikiamas ne mažesnis kaip 3 (trijų) mėnesių garantijos terminas. Pakeistoms detalėms ir/ar medžiagoms suteikiamas gamintojo garantijos terminas, bet ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai.

10. Jeigu medicinos prietaisas sugenda galiojant garantijos terminui, paslaugų teikėjas skubiai, bet ne vėliau kaip aptarta 4 punkte, atvyksta pas paslaugų pirkėją ir savo sąskaita (neatlygintinai)  suremontuoja prietaisą.

11. Apie atliktą medicinos prietaisų techninę priežiūrą ir remontą, jų tinkamumą tolimesnei eksploatacijai įmonė privalo pažymėti medicinos prietaiso pase.

12. Paslaugų suteikimo faktas įforminamas paslaugų teikėjo darbuotojo ir pirkėjo atstovo pasirašytu paslaugų atlikimo – priėmimo aktu ( remontiniu aktu), kurio pagrindu išrašoma PVM sąskaita faktūra.

13. Medicinos įrangos remonto darbų akte privaloma nurodyti remontuojamo prietaiso pavadinimą, pakeistas ar remontuotas prietaiso dalis, jų kiekius, kainą ir darbo kainą pagal pirkimui pasiūlytą fiksuotą įkainį, sutarties datą bei numerį.

14.  Jeigu atlikus prietaiso remontą keičiasi prietaiso eksploatacijos sąlygos ar atsirado kitos panašios aplinkybės, paslaugų teikėjo darbuotojas (specialistas) apie tai privalo informuoti pirkėjo atsakingą atstovą ir apmokyti dirbti su prietaisu pirkėjo darbuotojus.

15. Paslaugų teikėjo specialistas (-ai), esant poreikiui, privalo neatlygintinai konsultuoti pirkėjo darbuotojus dėl prietaisų eksploatacijos ar galimų gedimų.

17. Tiekėjas turi būti autorizuotos įrangos atstovas Lietuvoje , apmokytas gamykloje aptarnaujant Getinge dezinfekcijos ir sterilizacijos įrangą teikiant techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Teikiant techninės būklės paslaugas turi būti įgalioti atlikti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos leidimus turinčios įstaigos.

18. Tiekėjas į įstaigą turi atvykti savo transportu, neskaičiuojant transporto išlaidų ( visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo  kainą.).

19.  Sutartis galioja 24 mėnesius. Neišpirkus maksimalios sutarties sumos, rašytiniu šąlių susitarimu sutartis gali būti pratęsta dar 12 mėn., bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Išpirkus maksimalią sutarties sumą, sutartis nustoja galioti automatiškai.

Parengė: slaugos administratorė Violeta Žvikienė