KLAUSIMAS. Norėjome paklausti dėl pirkimo sąlygų 3 priedo "Techninės specifikacijos" 6. eilutės - Vinilinės grindų dangos įrengimo, gal galima būtų vietoj vinilinės įrengti PVC grindų dangą?

ATSAKYMAS. Ne, negalima.