## Priež + rem.
1 priedo A priedėlis
Paslaugų įkainiai
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis, vnt./kompl. | Maksimalus mato vnt. įkainis, EUR su PVM | Siūlomas mato vieneto įkainis (negali būti didesnis už nurodytą maksimalų įkainį)
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūros paslaugos
1. | Dispečerinė, 61H1g, ir uždara automobilių plovykla, 62H1g, adresu – Ulonų g. 14, Alytus | kompl. | 1 | 183.78
2. | Garažas (remonto dirbtuvės), 63G1b, adresu – Ulonų g. 14, Alytus | kompl. | 1 | 312.6
3. | Kareivinės Nr. 21, 1O3p, adresu – Ulonų g. 14A, Alytus | kompl. | 1 | 328.7
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų remonto paslaugos
Gaisrinė centralė INIM Smart Line 020-4
1. | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 169.7
2. | Išsiplėtimo modulio INIM 8Z pakeitimas | vnt. | 1 | 58.57
3. | Rėlinio modulio pakeitimas | vnt. | 1 | 41.4
4. | Gaisrinės centralės saugiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 34.03
5. | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 117.17
Adresinė centralė INIM Smart LOOP 2080-G
6. | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 579.5
7. | Išplėtimo modulio SmartLoop/2L pakeitimas | vnt. | 1 | 261.22
8. | Rėlinio modulio pakeitimas | vnt. | 1 | 99.89
9. | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 108.38
10. | Gaisrinės centralės saugiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 44.08
Gaisrinė adresinė centralė INIM PREVIDIA C200LG
11. | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 373.87
12. | Išplėtimo modulio pakeitimas | vnt. | 1 | 172.8
13. | Valdymo ir indikacijos plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 137.81
14. | Gaisrinės centralės saugiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 34.03
15. | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 127.43
Kita įranga
16. | Konvencinės centralės Inim Smart Line kartotuvo su LCD pakeitimas | vnt. | 1 | 242.98
Akumuliatoriai
17. | Akumuliatoriaus 12V, 17Ah pakeitimas | vnt. | 1 | 66.53
18. | Akumuliatoriaus 12V, 18Ah pakeitimas | vnt. | 1 | 75.93
Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai
19. | Adresinio rankinio gaisro pavojaus mygtuko EC0011E pakeitimas | vnt. | 1 | 97.49
20. | Konvencinio rankinio pavojaus mygtukas NB 525-S pakeitimas | vnt. | 1 | 49.77
21. | Adresinio rankinio gaisro pavojaus mygtuko EC0020 pakeitimas | vnt. | 1 | 69.24
22. | Rankinio gaisro pavojaus mygtuko stikliuko pakeitimas | vnt. | 1 | 14.58
Garsiniai signalizatoriai
23. | Adresinės vidaus sirenos su blykste ES0040RE pakeitimas | vnt. | 1 | 83.88
24. | Konvencinės sirenos su blykste AH-03127-BS pakeitimas | vnt. | 1 | 73.46
25. | Adresinės vidaus sirenos su blykste INIM Enea ES2021RE pakeitimas | vnt. | 1 | 80.72
26. | Adresinės lauko sirenos su blykste ES0040RE pakeitimas | vnt. | 1 | 84.91
27. | Lauko sirenos su blykste Valkyrie IP65 CSB pakeitimas | vnt. | 1 | 86.14
Jutikliai
28. | Adresinio dūmų optinio jutiklio Enea ED100 pakeitimas | vnt. | 1 | 66.26
29. | Adresinio optinio dūmų jutiklio bazės INIM Enea EB10010 pakeitimas | vnt. | 1 | 24.38
30. | Konvencinis dūmų jutiklio SD119-2 pakeitimas | vnt. | 1 | 50.52
31. | Optinio linijinio jutiklio (barjeras) Fireray One pakeitimas | vnt. | 1 | 680.67
32. | Adresinio temperatūrinio jutiklio Enea ED200 pakeitimas | vnt. | 1 | 65.06
33. | Konvencinio temperatūrinio dūmų jutiklio SD912-2 pakeitimas | vnt. | 1 | 50.06
Įėjimų - išėjimų modulis
34. | INIM tipo 2 kilpų centralės išplėtimo modulio INIM SmartLoop/2L pakeitimas | vnt. | 1 | 221.79
Kiti darbai
35. | Dūminio jutiklio išvalymas | vnt. | 1 | 24.77
36. | Laido remontas – vienos gyslos atjungimas, nužievinimas pajungimas | vnt. | 1 | 11.5
37. | Centralės parametrų nustatymas (programavimas) | val. | 1 | 65.67
38. | Gedimo nustatymas | val. | 1 | 99.64
39. | Ryšio kabelio (1m svoris iki 2 kg) pakeitimas nauju | m | 1 | 4.67
40. | Ryšio kabelio (1m svoris iki 2 kg) pakeitimas nauju ir įtraukimas į vamzdyną | m | 1 | 3.33
41. | Maitinimo kabelio pakeitimas nauju | m | 1 | 5.05
42. | Maitinimo kabelio (1m svoris iki 2 kg) pakeitimas nauju ir įtraukimas į vamzdyną | m | 1 | 5.55
43. | Plastikinio virštinkinio kanalo montavimas | m | 1 | 5.77
44. | Gaisrinio kabelio montavimas 2x0,8 | m | 1 | 4.75
45. | Gaisrinio kabelio montavimas 4x0,8 | m | 1 | 4.96
46. | Smulkaus gedimo šalinimas* | val. | 1 | 64.63
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina (bus naudojama pasiūlymams palyginti) |  |  |  |  | Bendrą (suminę) kainą EUR su PVM nurodyti čia