# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| 1. | STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių 43, Kaunas, Sigutė Bliujienė sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt |
| 2. | PROJEKTO PAVADINIMAS | Vaišvydavos pl. ir Rūko gatvių paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba |
| 3. | STATINIO ADRESAS | Vaišvydavos pl., Rūko g.., Kaunas |
| 4. | STATINIO PASKIRTIS | Inžineriniai tinklai (ypatingas statinys) |
| 5. | STATINIO STATYBOS RŪŠIS | Paviršinių nuotekų tinklų statyba, (projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patikslina statybos rūšį). |
| 6. | STATINIŲ KATEGORIJA | Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patikslinama |
| 7. | STATINIO APIBŪDINIMAS (ESAMA PADĖTIS) | Paviršinių nuotekų tinklų gatvėje ilgis ~870 m. |
| 8. | STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas (Projektiniai pasiūlymai) |

| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | - Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas; - Prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas. - Topografiniai, inžineriniai. - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. |
| 10. | PASLAUGŲ TRUKMĖ | Projektinių pasiūlymų parengimas, viešinimo procedūros, statybos leidžiančio dokumento gavimas – 8 mėn. |
| - REIKALAVIMAI PASLAUGOMS |  |  |
| 11. | PROJEKTAVIMO PASLAUGOS | Vadovautis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais |
| 12. | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI | Projektinius pasiūlymus suderinti su Užsakovu, būtinus projektinių pasiūlymų, atitinkančių STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, išviešinimui bei pritarimo šiems projektiniams pasiūlymams iš atsakingų institucijų gavimui. |
| 13. | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS | Projekte numatomi sprendiniai Sprendinius derinti su Užsakovu ir komunikacijų savininkais Parengti reikalingas projekto dalis pagal komunikacijų savininkų išduotas sąlygas Projektuojant inžinerines sistemas parinkti optimaliausius būdus, atsižvelgiant į įrengimo ir eksploatavimo kaštus, aplinkos tausojimo faktorių. Projektas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams. |
| 14. | PRELIMINARIOS PROJEKTO DALYS | Preliminarios projekto dalys Bendroji Nuotekų šalinimo Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus. |
| 15. | TECHNINIŲ SPRENDIMŲ BEI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI, DETALUMO BEI KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI | Vadovautis UAB „Kauno vandenys“ pateikiamais techniniais reikalavimais medžiagoms: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20med%C5%BEiagoms_20191104.pdf Papildomi Užsakovo reikalavimai rengiant visų projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius – sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami atskiri kiekvienai projekto daliai ir pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. Taip pat jie pilnu išpildymu turi dubliuotis atskiroje sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje; – žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, medžiagas, įrangą, įrenginius ir visas kitas sąnaudas kurias statybos rangovas patirs sėkmingam projekto įgyvendinimui; Juose turi būti visa darbų, medžiagų ir kitų sąnaudų apimtis, kuri nurodyta kitose techninio projekto dalyse, t. y. aiškinamajame rašte, brėžiniuose ir pan. – kiekvienos sąnaudos turi būti aprašomos, o kiekių žiniaraštis sudaromas taip, kad rangos darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti sąnaudų kiekį. – kiekvienos projekto dalies rengėjas privalės suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo formą. – techninio projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę). Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams. |
| 16. | KITOS SĄLYGOS | Projektuotojas parengia technines užduotis ir dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo (perkėlimo) sąlygoms gauti, gauna sąlygas, projektą suderina su sąlygas išdavusiais subjektais; Projektas derinamas ir tvirtinamas teises aktų nustatyta tvarka; Užsakovui pateikiamas 2 projektinių pasiūlymų egzemplioriai bei projekto skaitmeninė laikmena,1 CD, DWG formatu. |
| 17. | KITA | Techninis darbo projektas rengiamas gauti statybą leidžiantį dokumentą. Kitos TDP dalys bus rengiamos kitu etapu. |
| 18. | PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. |

______________________________________________________