Tiekėjams                                                                                                        2025-04-16

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ

Pateikiame atsakymą  į  tiekėjo  klausimą:

KLAUSIMAS.   Kameros ŠK2266-12**aprašas labai neaiškus: 
Ar trišakis reikalingas TW 125/250 x 100/200 x 100/200 ? Ir ar lieka kamera? Daugiau niekas nedaroma?

ATSAKYMAS

Vadovaujantis techninės specifikacijos 2 priedo „Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai“  Kameros ŠK2266-12**   paaiškinimu**, turi būti   „projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN125/250-2DN100/225-2DN100/225 link taško D“.

Kamera ŠK 2266-12 turi likti, kaip yra nurodyta techninės specifikacijos 2.1 punkte: „tinklo rekonstravimo projekte numatyti:

2.1. Visų šilumos kamerų demontavimą, išskyrus šilumos kamerą Nr. 2266-4 ir 2266-12;“.