ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS ROBOTIKOS – STEAM IR SENSORINĖS ZONOS REMONTO

DARBŲ KIEKIŲ APRAŠAS

|  | ŠIAULIŲ "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA SENSORINĖS ZONOS REMONTO DARBŲ APRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai |
|  | VIDAUS APDAILA |  |  |
| 1 | Sienų pertvaros demontavimas | 100m2 | 0,02 |
| 2 | Durų angos užmūrijimas | 100m2 | 0,02 |
| 2 | Sienų tinkavimas dekoratyviniu tinku | 100m2 | 0,02 |
| 3 | Sienų tinkavimas | 100m2 | 0,02 |
| 4 | Sienų nutinkuotų glaistymas | 100m2 | 1,48 |
| 5 | Sienų nutinkuotų sekantis glaistymas | 100m2 | 1,48 |
| 6 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1,48 |
| 7 | Amstrong akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 57 |
| 8 | Faneruotos durys | m2 | 6 |
| 9 | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, pernešant betoną 60m atstumu | m3 | 0,8 |
| 10 | PVC kelių spalvų linolioaumo danga, išlyg . pagr., gruntuojant, klijuoj. bei siulydant siūles | 100m2 | 0,57 |
|  | El. INSTALIACIJA |  |  |
| 1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100vnt | 0,16 |
| 2 | Sieninės paskirtstymo dėžutės montavimas | vnt | 16 |
| 3 | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų | m | 120 |
| 4 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 1,2 |
| 5 | Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,16 |
| 6 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų montavimas pakabinamuose lubose | vnt | 13 |

|  | ŠIAULIŲ "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA ROBOTIKOS - STEAM ZONOS REMONTO DARBŲ IR KIEKIŲ APRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai |
|  | VIDAUS APDAILA |  |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką. | 100m2 | 0,06 |
| 2 | Nutinkuotų sienų pirminis glaistymas | 100m2 | 1,2 |
| 3 | Nutinkuotų sienų sekantis glaistymas | 100m2 | 1,2 |
| 4 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1,2 |
| 5 | Amstrong akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 56 |
| 6 | Faneruotos durys | m2 | 4 |
| 7 | Esamos grindų apdailos demontavimas | m2 | 56 |
| 8 | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas , pernešant betoną 60m atstumu | m3 | 0,7 |
| 9 | PVC kelių spalvų linolioaumo danga, išlyg .pagr.., gruntuojant, klijuoj. bei siulydant siūles | 100m2 | 0,56 |
| 10 | Sienų aptaisymas izoliacinėmis plokštėmis klijuojant KN klijais | 100m2 | 0,1 |
|  | El.INSTALIACIJA |  |  |
|  | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100vnt | 0,11 |
| 1 | Sieninės paskirtstymo dėžutės montavimas | vnt | 11 |
| 2 | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų | m | 100 |
| 3 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 1 |
| 4 | Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,11 |
| 5 | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt | 1 |
| 6 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų montavimas pakabinamuose lubose | vnt | 13 |
|  | SANITARINIAI MAZGAI |  |  |
| 1 | Sienų pertvaros demontavimas | m2 | 7 |
| 2 | Esamos grindų apdailos demontavimas | m2 | 4,5 |
| 3 | PVC kelių spalvų linolioaumo danga, išlyg .pagr.., gruntuojant, klijuoj. bei siulydant siūles | 100m2 | 0,05 |
| 4 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,04 |
| 6 | Paviršių aptaisymas keraminemis plytelėmis | 100m2 | 0,05 |
| 7 | Amstrong akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 5 |
| 8 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5mm.) | 100m2 | 0,2 |
| 9 | Nutinkuotų paviršių pirminis ir sekantis glaistymas | 100m2 | 0,2 |
| 10 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,2 |
| 11 | Vand. nuotak. ir san. prietaisų įrengimas | komp | 2 |