Tiekėjams

Dėl Pirkimo dokumentų

UAB „Grinda“ (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu vykdomam Nr. 2557.   Vilniaus miesto švietimo įstaigų vidaus inžinerinių sistemų modernizavimas (toliau – Pirkimas, Pirkimo ID 2160365) gavo suinteresuotų tiekėjų paklausimus, kuriuose prašoma paaiškinti/patikslinti Pirkimo sąlygas.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo paklausimus ir, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiomis sąlygomis, atsako paaiškindama Pirkimo sąlygas:

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| Siunčiame klausimus visoms pirkimo objekto dalims: |  |  |
| 1 | TS 11.9 p. nurodyta, kad Rangovas turės savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą. Prašome patikslinti ar žurnalas turės būti pildomas elektroninis ar popierinis? | Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Užsakovas savo lėšomis įsigyja elektroninį statybos darbų žurnalą. |
| 2 | Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, darbų apimtys, projektinė dokumentacija nėra pateikta prašome patikslinti kokie vamzdynų darbai visuose objektuose yra perkami: -Magistraliniai; -Stovai; -Skirstomieji (atšakos iki prietaisų). | Visuose objektuose yra perkami vamzdynų darbai: - Magistraliniai vamzdynai iki atšakų, - Stovai iki pirmo aukšto perdangos. |
| 3 | Prašome nurodyti ar turės būti keičiami šildymo ar santechnikos prietaisai? | Šildymo prietaisai keičiami tik galerijose (koridoriai pereinantys iš vieno korpuso į kitą) pagal poreikį; Santechnikos prietaisai nekeičiami. |
| 4 | Prašome nurodyti perkamų objektų bendrus pastato plotus kvadratiniais metrais. | Kartu su Pirkimo sąlygomis yra pateikti visi brėžiniai su matmenimis |
| 5 | Prašome pateikti pilnos sudėties pastato kadastro bylas, kad tiekėjai galėtų tiksliau įsivertinti sąnaudas ir pateikti konkurencingesnį pasiūlymą. | Kadastro bylos pridedamos |
| 6 | Ar tiekėjai prieš darbų pradžia turės parengti paprastojo remonto aprašus? Jei taip, su kuo turės aprašus suderinti? | Tiekėjams prieš darbų pradžią paprastojo remonto aprašų parengti nereikia |
| 7 | Ar tiekėjai turės parengti išpildomąsias atliktų darbų schemas po darbų atlikimo? | Tiekėjai išpildomąsias atliktų darbų schemas turės parengti prieš kiekvieną atliktų darbų aktavimą |
| 8 | Ar yra galimybė apžiūrėti 1 p.o.d. numatytus objektus, kad būtų galima įsivertinti darbus? | Pirkimo Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyta, kad Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros. |
| 9 | Ar bus pateikiami 1 p.o.d., 2 p.o.d., 3 p.o.d. numatytų objektų detalūs kiekių žiniaraščiai? | Objektų detalūs kiekių žiniaraščiai nebus pateikiami |

Pažymėtina, kad bet kuris UAB „Grinda“ atliktas paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kitose Pirkimo sąlygose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą.

PRIDEDAMA:

1. Kadastro bylos.