PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2025-04-16 įsakymu Nr. AV-556

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO ,,FMR PRIETAISAI. OPERACINĖS IR OFTALMOLOGINĖ ĮRANGA“

ATVIRO KONKURSO BŪDU

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(versija 2025.02.01)

TURINYS

I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA	2

II SKYRIUS  PIRKIMO OBJEKTAS	2

III SKYRIUS  SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA	3

IV SKYRIUS  TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

V SKYRIUS  REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	3

VI SKYRIUS  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	4

VII SKYRIUS PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	5

VIII SKYRIUS ELEKTRONINIS AUKCIONAS	5

IX SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	5

X SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMAS	5

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	27

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	28

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	38

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	39

Pirkimo sąlygų 9 priedas "Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms

juridiniam asmeniui"..............................................................................................................40

Pirkimo sąlygų 9 priedo "Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam

asmeniui" tęsinys..................................................................................................................42

Pirkimo sąlygų 10 priedas "Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų"................................43

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

  - Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro pavedimu viešojo pirkimo „P-2025/12368 FMR prietaisai. Operacinės ir oftalmologinė įranga“ (toliau – pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Sutartį pasirašys VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Techninėje specifikacijoje/sutarties sąlygose.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Sandra Vilė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, mob.tel. +370 685 42 810, el. paštas sandra.vile@klaipedos-r.lt.

  - Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Lukas Piluckis, VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras, mob. +370 670 91574, el. p. lukas.piluckis@gsc.lt.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti FMR prietaisus, operacinės ir oftalmologinę įrangą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

​2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 8 dalis:

I pirkimo dalis – Aukšto intensyvumo lazeris su robotine skenavimo sistema;

II pirkimo dalis – Elektroterapijos prietaisas;

III pirkimo dalis – Operacinis stalas;

IV pirkimo dalis – Operacinis šviestuvas;

V pirkimo dalis – Autokeratorefraktometras;

VI pirkimo dalis – Oftalmologinė darbo vieta;

VII pirkimo dalis – Biomikroskopinė plyšinė lempa;

VIII pirkimo dalis – Skaitmeninė akių dugno kamera.

2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, jei Pirkimas skaidomas į dalis.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III SKYRIUS

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Darbų pirkimo atveju Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą. Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede  ,,Terminai“ nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laikas.

3.3. Susitikimas organizuojamas su kiekvienu tiekėju atskirai, CVP IS priemonėmis gavus bent vieno tiekėjo prašymą. Susitikimas bus organizuojamas Darbų vykdymo vietoje. Susitikimo metu bus surašomas protokolas (bus fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl Pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos). Informaciją apie planuojamą susitikimą su tiekėjais ir po susitikimo parengtą protokolo išrašą Perkančioji organizacija skelbia CVP IS prie paskelbtų Pirkimo dokumentų ir siunčia CVP IS priemonėmis tiekėjams. Susitikimas bus organizuojamas tokiu laiku, kad protokolų išrašus tiekėjai gautų ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija nedraudžia Tiekėjams savo iniciatyvą savarankiškai apžiūrėti objektą vietoje.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Deklaracijų formos“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3 Jei perkančioji organizacija veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodai nurodyti VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

5.4. Jei Perkančioji organizacija, veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas ,,EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.9. kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus.

6.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti);

    - CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.

DĖMESIO: CVP IS nėra galimybės tiekėjui savo pasiūlymą pasirašyti sisteminiu el. parašu. Tiekėjas savo visą pasiūlymą turi pasirašyti vienu el. parašu už CVP IS ribų ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

VIII SKYRIUS

ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, jei Pirkimas skaidomas į dalis.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

XI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Žr. 3.3. p. | objekto apžiūra nebus vykdoma |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | nurodytas skelbime |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiama/pridedama CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija tarptautiniam pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2025-02-01 ir vėliau: Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Tais atvejais, kai preliminarus laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamentas, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, Valstybinė mokesčių inspekcija), laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini.

(iv) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

(v) Jeigu nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju galės būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

| KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Privalomumas | Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje | EBVPD, VPĮ |
| 1. | PRIVALOMAS | Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje | EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai |
| 2. | PRIVALOMAS | Korupcija | EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai |
| 3. | PRIVALOMAS | Sukčiavimas | EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai |
| 4. | PRIVALOMAS | Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai | EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai |
| 5. | PRIVALOMAS | Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas | EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai |
| 6. | PRIVALOMAS | Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos | EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai |
| MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS |  |  |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Mokesčių mokėjimas | EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 2. | PRIVALOMAS | Socialinio draudimo įmokų mokėjimas | EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS |  |  |  |
| 10. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo | 1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai |
| 11. | PRIVALOMAS | Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją | EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas |
| 12. | PRIVALOMAS | Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje | EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas |
| 13. | PRIVALOMAS | Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą | EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas |
| 14. | PRIVALOMAS | Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos | EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p. |
| 15. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą | EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai |
| KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |
|  |  | Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Nusikalstamas bankrotas | EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas |
| 2. | PRIVALOMAS | Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikties bet kuriam iš nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, arba tik dėl rėmimosi tam tikrais konkrečiais ekonominio ir (ar) finansinio pajėgumo reikalavimais), jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

- Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimuose, perkančioji organizacija vadovaudamasi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas. (Žr. lentelę žemiau).

- Jeigu tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą perkančioji organizacija tikrina tiekėjo patirtį, tuomet šioje skiltyje nurodoma, kas laikoma  tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis, pristatytomis (ir sumontuotomis) prekėmis.

TIEKĖJO KVALIFIKACIJA TAIKOMA I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  PIRKIMO DALIMS

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo. |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis pristatęs (su įrangos instaliavimo paslauga ar be): - Aukšto intensyvumo lazerį su robotine skenavimo sistema ir/ar - Elektroterapijos prietaisą ir/ar - Operacinį stalą ir/ar - Operacinį šviestuvą ir/ar - Autokeratorefraktometrą ir/ar - Oftalmologinę darbo vietą ir/ar - Biomikroskopinę plyšinę lempą ir/ar - Skaitmeninio akių dugno kamerą ir/ar - Kitą medicinos įrangą kurių vieno ar kelių bendra vertė būtų ne mažesnė nei: 10 000,00 EUR be PVM (I pirkimo daliai) 1 500,00 EUR be PVM (II pirkimo daliai) 17 000,00 EUR be PVM (III pirkimo daliai) 13 000,00 EUR be PVM (IV pirkimo daliai) 3 000,00 EUR be PVM (V pirkimo daliai) 2 000,00 EUR be PVM (VI pirkimo daliai) 1 500,00 EUR be PVM (VII pirkimo daliai) 9 000,00 EUR be PVM (VIII pirkimo daliai) Jei pasiūlymas teikiamas 2 dalims – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma (pavyzdžiui, pasiūlymas teikiamas tik I, II dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 10 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik II, III dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 17 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik III, IV dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 17 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik IV, V dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 13 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik V, VI dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 3 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik VI, VII dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 2 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik VII, VIII dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 9 000 EUR be PVM. Jei pasiūlymas teikiamas 3 dalims – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma (pavyzdžiui, pasiūlymas teikiamas tik I, II ir III dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 17 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik II, III, IV dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 17 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik III, IV, V dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 17 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik IV, V, VI dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 13 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik V, VI, VII dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 3 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik VI, VII, VIII dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 9 000 EUR be PVM. Jei pasiūlymas teikiamas IV, V, VI ar VII dalims – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma šiame papunktyje nurodomu pavyzdžiu. Jei pasiūlymas teikiamas visoms pirkimo dalims – ne mažesnę nei 17 000 EUR be PVM. Tiekėjui nedraudžiama remtis vykdoma sutartimi. Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jau įvykdytomis dalimis. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodyta: - pristatytų prekių (-ės) apibūdinimas; - prekių (-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - pristatytų prekių (-ės) vertė Eur be PVM ir; - užsakovo (tiek viešieji, tiek privatieji) identifikavimo duomenys. 2) Kartu su laisvos formos sąrašu teikiami sąraše esančią informaciją įrodantys užsakovų atsiliepimai, kuriuose turi būti: - nurodomas teikėjo pavadinimas; - pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas; - prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - pristatytų prekių(-ės) vertė Eur be PVM ir; - informacija, ar prekės buvo pristatytos (ir instaliuotos, jei buvo perkamos su jų instaliavimo paslauga) tinkamai. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti tiekėjo pateikta informacija, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. 3) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar ) vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra prekių, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris pristatė savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę. | Pastaba: - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinamos būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
|  | - | - | - |

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |

Pastabos:

(i) Jeigu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį. Perkančiajai organizacijai paprašius, Dalyvis privalės pateikti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų originalus.

(ii) Pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos (žr. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas). Atitinkamai, šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.

(iii) Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikaciją įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI ,,FMR PRIETAISAI. OPERACINĖS IR OFTALMOLOGINĖ ĮRANGA“ (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomi Darbai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. I: Aukšto intensyvumo lazeris su robotine skenavimo sistema

1. Mes siūlome: 					              Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Aukšto intensyvumo lazeris su robotine skenavimo sistema Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta sąnario patempimams, raumenų pažeidimams, ūmaus nugaros skausmo reumatoidinių ligų ir sporto traumų gydymui. | Įrašo tiekėjas ....... |
| 1.2. | Lazerio homogeniškos energijos paskirstymas (procedūros metu) | 1. Atliekama nereikalaujant operatoriaus; 2. Rankinis lazerio terapijos taikymas esant mažoms kūno vietoms, aplikatoriaus spinduliuotė reguliuojama ne mažiau nei 10-30 mm intervale. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Lazerio techninės charakteristikos | 1. Galia - ≥25W; 2. Bangos ilgis Nd:YAG 1064 nm; 3. Ne mažiau du spinduliavimo režimai; 4. Pasikartojimo dažnio diapazonas: 1-20 kHz (ne siauresnis) 5. Valdymas naudojant jutiminį ekraną ≥7“ (coliai) | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Reikalavimai palengvinantys procedūros eigą | 1. Terminis vaizdo stebėjimas terapinėje vietoje; 2. Terminio poveikio toleravimo nustatymas; | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Komplektacija | 1. Apsauginiai akiniai – 2 vnt. 2. Vežimėlis su ratukais – 1 vnt. 3. Aplikatoriaus laikiklis/stovas – 1 vnt. 4. Pagrindinis aukštos galios lazerio prietaisas – 1 vnt. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba 2. Užpildytas prietaiso techninis pasas 3. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.7. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.10. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.11. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.10. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.11. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. II: Elektroterapijos prietaisas

1. Mes siūlome: 					              Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Elektroterapijos prietaisas Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas gydymui elektros srove | Įrašo tiekėjas ....... |
| 1.2. | Ekranas | 1. Skersmuo ne mažesnis nei 4 colių 2. Lietimui jautrus 3. Spalvotas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Kanalai | Ne mažiau kaip 2 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Generuojamos srovės techniniai reikalavimai: | 1. Srovės stiprumas – ≥ 120mA 2. Režimai ne mažiau kaip du (pastovios srovės ir pastovios įtampos) | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Srovių tipai (ne mažiau): | 1. Dinaminės srovės: MF, CP, LP, MM, RS; 2. Faradinės srovės: stačiakaipės, trikampės formų; 3. Impulsinės srovės: Traber. 2/5, trapeciniai, eksponentiniai, vidutinio dažnio impulsai; 4. Galvaninės srovės: pastovi ir petraukiama; 5. TEN‘s srovės: simetrinė, asimetrinė, monofazinė; 6. Vidutinio dažnio srovės: rusiška stimuliacija, dviejų polių, 4-ių polių, izoplanarinio lauko; 7. Aukšto voltažo srovė; 8. Mikrosrovės; 9. Hufsmidt ir Jantsch stimuliacijos | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Komplektacija: | - Guminiai elektrodai 50x70mm - ne mažiau kaip 4 vnt; - Kempinėlės guminiams elektrodams - ne mažiau kaip 16 vnt. - Pagrindinis elektroterapijos prietaisas – 1 vnt. - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Vakuuminis modulis – 1 vnt. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.11. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.12. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.13. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.14. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. III: Operacinis stalas

1. Mes siūlome: 					              Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Operacinis stalas Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis (taikymas) | Skirtas bendrajai chirurgijai | Įrašo tiekėjas ....... |
| 1.2. | Mobilus operacinės stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Centrinė ratukų blokavimo sistema | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | 1. Stalo aukštis, trendelenburgo, lateralinio pasvyrimo padėtys valdomos distanciniu valdymo pultu. 2. Galvos, nugaros, kojų padėtys valdomos mechaniškai arba dujinių spyruoklių pagalba. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Stalo paviršiaus konstrukcija | Modulinė atskirai reguliuojamų ≥4 sekcijų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | Nerūdijančio europinio tipo plieno tvirtinimo bėgeliai abiejose pusėse | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: | 1. Galvos atrama; 2. Nugaros-pagrindinė (čiužinys be atskyrimo su dubens sekcija; 3. Dubens sekcija; 4. 2-jų dalių (padalinta) kojų; | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.9. | Bendras stalo ilgis | 2100 mm ± 100 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.10. | Bendras stalo plotis | 550 mm ± 50 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.11. | Didžiausias leidžiamas stalo keliamasis svoris | ≥ 250 kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12. | Trendelenburgo padėtis | ≥ ±26º | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.13. | Lateralinis pasvyrimas | ≥ ±20° | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.14. | Stalviršio aukščio reguliavimas (motorizuotas) | 1. Minimalus aukštis ≤ 690 mm 2. Maksimalus aukštis ≥ 920 3. Diapazonas ≥ 350 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.15. | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas | 1. Aukštyn – žemyn 25⁰ ± 5⁰/ 95⁰ ± 5⁰ 2. Į šonus 90 ±5⁰ | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.16. | Nugaros sekcijos reguliavimas | Aukštyn – žemyn ≥ 80⁰ ± 5⁰/ ≥ 35⁰ ± 5⁰ | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.17. | Galvos sekcijos reguliavimas | Aukštyn – žemyn ≥ 30⁰ ± 5⁰/ ≥ 40⁰ ± 5⁰ | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.18. | Antistatinis ir nepralaidus skysčiams čiužinys | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.19. | Stalo konstrukciniai elementai pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.20. | Atsparumo drėgmei klasė | ≥ IPX4 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.21. | Elektros tinklas | 230V, 50Hz | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.22. | Akumuliatorius | Veikimo trukmė ≥ 60 min | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.23. | Komplektacija | - Anestezinis lankas 1 vnt. - Valdymo pultas 1 vnt. - Rankos atrama 2 vnt. - Rankos fiksavimo diržas 2 vnt. - Infuzinis stovas 1 vnt. - Kūno fiksavimo diržas 2 vnt. - Kojų atramos 2 vnt. 8. Šoniniai laikikliai 2 vnt. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.24. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.25. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.26. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.28. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.29. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.30. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.31. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. IV: Operacinis šviestuvas

1. Mes siūlome: 					              Lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Operacinis šviestuvas Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 8

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Dviejų modulių lubinio tvirtinimo operacinis šviestuvas | Su diodiniais šviesos šaltiniais | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.2. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | - Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“; - Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai); 3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių) | ≥ 160 klx | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | Reguliuojama diapazone nuo 3800-5000 K (ne siauresniame už nurodytą) | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | ≥ 94 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 50% | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.9. | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) | Būtina, ne siauresniame kaip 20-28 cm diapazone. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.10. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, bei sensoriniam (valdomam lietimu) intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui | Būtina. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 5 vnt. sterilizuojamų, sensoriniam valdymui pritaikytų rankenėlių. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.11. | Šviestuvo valdymo pultas | - Pulto funkcijos: - Įjungti/išjungti; - Šviesos intensyvumo reguliavimas; - Endoskopinio apšvietimo įjungimas; - Operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas; - Spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas. 2.Pultas turi būti pritvirtintas prie šviestuvo alkūnės ar šviestuvo kupolo korpuso. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12. | Operacinės lempos tvirtinimas: | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. (Lubų tipas – betoninės, Aukštis 375cm ± 5cm.) | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12.1 | Šviestuvo moduliai | Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12.2 | Lempos moduliai | Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12.3 | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį | Turi rotuoti ne mažiau kaip 360° | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12.4 | Sumontuoto šviestuvo, centrinės tvirtinimo kolonos, žemiausias taškas | Nuo grindų nutolęs ne mažiau kaip 2200 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12.5 | Į maksimalų aukštį pakeltų operacinių šviestuvų atstumas, matuojant nuo centrinės rankenėlės žemiausio taško, šviestuvo kupolams esant horizontalioje padėtyje, iki grindų, | Ne mažesnis kaip 1900 mm. (Pastaba: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius brėžinius arba patalpos eksplikaciją su tai atspindinčiais matmenimis). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12.6 | Centrinės kolonos tvirtinimo taškai ir maitinimo blokas vizualiai paslėpti. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.13. | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.14. | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė | ≥ IP22 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.15. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.16. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.19. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.20. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.21. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.22. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. V: Autokeratorefraktometras

1. Mes siūlome: 					              Lentelė Nr. 9

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Autokeratorefraktometras Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 10

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis | Akių refrakcijos ydų nustatymui | Įrašo tiekėjas ....... |
| 1.2. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -25D iki +22D | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | Matuojamos ašies žingsnis | 10/50 pasirinktinai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulys | Ne mažiau 5mm ir ne daugiau 10mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.9. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.10. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba | Ne daugiau kaip 67,50D ir ne mažiau 33,75D | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.11. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios žingsnis | 0,12/0,25 D pasirinktinai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip nuo 2.00mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.13. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.14. | Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1mm žingsnis | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.15. | Galimybė matuoti ragenos diametrą | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.16. | Lietimu valdomas (touch screen) LCD monitorius | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.17. | Lietimu valdomo LCD monitoriaus dydis | Ne mažiau 7” | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.18. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.19. | Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.20. | Reguliuojamas monitoriaus ryškumas | Ne mažiau 3 lygiai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.21. | Automatizuotas valdymas naudojant tik LCD ekraną | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.22. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.23. | Matavimas režimai | Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir rankinis-automatinis | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.24. | Automatinis akies suradimas | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.25. | Integruota rūko sistema | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.26. | Rūko sistemos pasirinkimas | Pastovus/pirmas tyrimas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.27. | Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas - motorizuotas | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.28. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.29. | Automatinis rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.30. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.31. | Duomenų perdavimo būdai | USB; RS-232C; LAN | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.32. | Svoris | Ne daugiau kaip 20kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.33. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.34. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.35. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.36. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.37. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.38. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.39. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.40. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.41. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VI: Oftalmologinė darbo vieta

1. Mes siūlome: 					             Lentelė Nr. 11

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Oftalmologinė darbo vieta Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 12

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis (taikymas) | Oftalmologinė darbo vieta, susidedanti iš kėdės pacientui bei judančio stalviršio prietaisams pastatyti, skirta sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį. | Įrašo tiekėjas ....... |
| 1.2. | Kėdė pacientui | Elektriškai, t.y. mygtukais valdymo panelėje reguliuojamo aukščio, su fiksuota nugarine dalimi | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas | ≥45-62 cm. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Kėdės atramos rankoms | Atlenkiamos | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Kėdės judrumas apie vertikalią ašį | Pasukama į šoną iki ≥30°, | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Maksimali leistina kėdės apkrova | ≥150 kg. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | Maksimali leistina stalviršio apkrova | ≥40 kg. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Judantis stalviršis prietaisams pastatyti | Judantis ≥2 kryptimis: pasukamas apie vertikalią ašį iki ≥90°, bei perstumiamas ranka (slankiojantis į šonus), taip užtikrinant ≥2 stacionarių prietaisų panaudojimą. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.9. | Darbo vietos pritaikymo prie kabineto galimybės | Darbo vieta turi būti iš karto pritaikyta montavimui, kad stalviršis su įranga būtų gydytojui iš dešinės, arba iš kairės pusės (montavimo pusė pasirenkama instaliavimo metu). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.10. | Paciento saugos sistema | Būtina, stabdanti kėdės judėjimą paciento kojoms prisilietus prie stalviršio apačios. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.11. | Laidų instaliavimas | Laidai, skirti ant stalviršio instaliuojamiems prietaisams pajungti turi būti paslėpti po stalviršiu esančiuose kanaluose, kurie judant stalviršiui, užtikrintų tinkamą aplinką instaliuojamiems laidams ir paciento saugumui užtikrinti. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12. | Kolona priedų tvirtinimui | Būtina, su apšvietimo lempa viršuje (kabineto apšvietimui), bei apšvietimo intensyvumo reguliavimu valdymo panelėje. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.13. | Valdymo panelės mygtukų apšvietimas | Mygtukai turi būti šviečiantys, kad būtų gerai matomi užtemdytoje aplinkoje | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.14. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.15. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.16. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.19. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.20. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.21. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.22. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VII: Biomikroskopinė plyšinė lempa

1. Mes siūlome: 					             Lentelė Nr. 13

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Biomikroskopinė plyšinė lempa Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 14

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.2. | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Apžiūros laukas | - Prie 10±1x – ≥22 mm; - Prie 15±1x - ≥14 mm; - Prie 25±1x - ≥8 mm. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Okuliarai | ≥12x | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/5±1,5mm /10±1mm /14±1mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.9. | Plyšio sukimas | Nuo 00 iki 1800 su indikacine skale | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.10. | Šviesos šaltinis | LED | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.11. | Filtrai | Būtini: mėlynas ir beraudis | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.13. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.17. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.18. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.19. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.20. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VIII: Skaitmeninė akių dugno kamera

1. Mes siūlome: 					             Lentelė Nr. 15

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Skaitmeninė akių dugno kamera Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 16

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė* | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis (taikymas) | Skaitmeninė akies dugno fotografavimo kamera. | Įrašo tiekėjas ....... |
| 1.2. | Matymo laukas | Ne mažiau nei 50 laipsnių. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.3. | Minimalus vyzdžio skersmuo | Ne daugiau nei 2.5 mm. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.4. | Autofokuso reguliavimo diapazonas: | Ne blogiau nei nuo -12D iki +12D | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.5. | Fotografavimo metodas | Pilnai automatinis, apimantis: - Dešinės/kairės akies aptikimą; - Tikslų prietaiso pozicionavimą priešais paciento vyzdį; - Vaizdo fokusavimą; Skaitmeninės fotografijos atlikimą. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.6. | Rankinio fotografimo režimas | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.7. | Stereo fotografimo režimas | Būtinas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.8. | Paciento žvilgsnio vidinė fiksacija | - ≥3 fiksuotos pozijos centrinės tinklainės dalies fotografavimui (makulai, diskui, centrui tarp makulos ir disko); - Pasirenkami (keičiami) fiksacijos taikiniai; ≥ 8 fiksuotos pozicijos periferijos fotografavimui. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.9. | Prietaiso valdymas | Automatizuotas, naudojant tik lietimui jautrų monitorių | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.10. | Fotografijų išsaugojimas be išorinio kompiuterio | Būtina galimybė išsaugoti nuotraukas USB atmintinėje ir/arba išoriniame kietajame diske. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.11. | Fotografijų išsaugojimas išoriniuose kompiuteriuose | Būtina galimybė išsaugoti nuotraukas laisvai pasirenkamame išorinio kompiuterio aplanke. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.12. | DICOM suderinamumas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.13. | Programinė įranga pacientų ir tyrimų duomenų išsaugojimui. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.14. | Staliukas skaitmeninei akies dugno fotografavimo kamerai pastatyti. | Elektrinis reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.15. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.16. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 1.17. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 1.19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.20. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [CE sertifikatą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.21. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.22. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu.] |
| 1.23. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Deklaraciją pateikti kartu su pasiūlymu] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Pastabos:

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti (ir papildomai Pasiūlymo formos lentelėse Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nurodyti kiti/papildomi dokumentai):

| Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos) |
| --- | --- | --- |
| papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. | tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.). | dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. |

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | ... |  |
| .... | ... | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025-___-___ (žr. specialiųjų sąlygų XI skyriuje)

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiami/pridedami CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos___________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ tęsinys

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos _____________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną  mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.