# C. TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI

Patekimo kontrolės sistemos pirkimas

|  |  | (Data) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]] |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė] |  |
| Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus] |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefonas, el. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūlomos šios prekės ir

prekių pristatymą, montavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą  (toliau vadinama – prekės)

:

| Valiuta: |  |  |  |  |  |  | Eurai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas1 | Prekės gamintojas | Prekės modelis | Mato vnt. | Vieneto įkainis be PVM | Preliminarus kiekis4 | Preliminari suma be PVM2 |
| 1 | Patekimo kontrolės sistemos (toliau - PKS) programinė įranga serveriui (1 vnt.) ir darbo stotims (9 vnt.) |  |  | kompl. |  | 1 |  |
| 2 | PKS leidimų kortelė |  |  | vnt. |  | 3000 |  |
| 3 | PKS skaitytuvas su klaviatūra |  |  | vnt. |  | 78 |  |
| 4 | PKS skaitytuvas be klaviatūros |  |  | vnt. |  | 67 |  |
| 5 | PKS kortelių spausdintuvas |  |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6 | Vartų valdymo pultas |  |  | vnt. |  | 1 |  |
| 7 | Fotografavimo įrenginiai su tvirtinimo prie sienos laikikliais |  |  | kompl. |  | 2 |  |
| 8 | Vartelių užblokavimo mechanizmai, valdomi per durų procesorius |  |  | vnt. |  | 7 |  |
| 9 | Durų užblokavimo mechanizmai, valdomi per durų procesorius |  |  | vnt. |  | 2 |  |
| 10 | Įrangos montavimo, paleidimo, derinimo ir darbuotojų apmokymo paslaugos 5 |  |  | kompl. |  | 1 |  |
| Bendra preliminari kaina be PVM2: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (įrašykite tarifą) kaina3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminari kaina su PVM2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminari kaina su PVM žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

| 1 | - | prekės (-ių) pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekės (-ių) pavadinimą. |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. |
| 3 | - | tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. |

| 4 | - | kiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis yra maksimalus. |
| --- | --- | --- |

5 - Į paslaugų kainą yra įskačiuotos visos išlaidos susijusios su perkamos įrangos montavimu, paleidimu, derinimu bei darbuotojų apmokymu, taip pat į šią kainą yra įskaičiuota tiekiamų durų procesorių (TS 4.6. p.) ir kompiuterių tinklo komutatorių (TS 4.7.p.) kaina, kurių kiekis priklauso nuo siūlomos įrangos tipo, todėl yra parinktas tiekėjo savarankiškai taip, kad patekimo kontrolės sistema funkcionuotų tinkamai).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų charakteristikos pateikiamos pasiūlymo priede Nr. 1.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekėjus ar specialistus ir ekspertus: (Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėją ar specialistus ir ekspertus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų), darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, specialistų ir/ar ekspertų vardas, pavardė | Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją, ir/ar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-iems) pagrįsti bus remiamasi nurodytu subtiekėju, specialistu ir/ar ekspertu |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami pasiūlymo 1 priedas ir šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Pasiūlymas galioja 180 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil.Nr. | Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas |
| --- | --- |

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad:

- tiekėjui, subrangovams, tiekėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės) netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje[1], įskaitant 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu 2022/576[2] padarytus pakeitimus;

- tiekėjui netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi[3], įskaitant pakeitimus, padarytus 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr.2022/581[4].

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0576

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220421

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0581&from=LT

## 1-os pirkimo dalies pasiūlymo priedas Nr. 1.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos pavadinimas | Siūlomos prekės techninės charakteristikos vertė | Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patekimo kontrolės sistemos (toliau - PKS) programinės įrangos (toliau - PĮ) serveriui (1 vnt.) ir darbo stotims (9 vnt.) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Vartotojų valdymo modulis | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.2. Prieigos kontrolės modulis | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.3. Prieigų planavimo modulis | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.4. Modulis, leidžiantis rengti leidimų “panaudojimo” ataskaitas, pagal duomenis esančius PKS | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.5. Modulis, generuojantis aliarminius pranešimus: bandymas patekti neturint leidimo ir pan. | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.6. Modulis, leidžiantis atlikti įrenginių konfigūravimą | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.7. Modulis, leidžiantis realiu laiku stebėti visų sistemos įrenginių būseną bei siųsti komandas įrenginiams | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.8. „Anti-passback“ funkcija | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.9. Duomenų bazės tipas SQL | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.10. Programinė įranga ne mažiau kaip 9 darbo stotims | {įrašyti} |  |
|  |  | 1.11. Licencija (jei reikalinga) prijungti prie šioje techninėje specifikacijoje nurodyto įrenginių kiekio ne mažiau kaip 10 durų su skaitytuvais papildomai | {įrašyti} |  |
| 2. | PKS leidimų kortelė |  |  |  |
|  |  | 2.1. Veikimo dažnis 13,56MHz | {įrašyti} |  |
|  |  | 2.2. DESFire&reg; EV3 lustas | {įrašyti} |  |
|  |  | 2.3. Palaikomas standartas | {įrašyti} |  |
|  |  | 2.4. Spalva | {įrašyti} |  |
|  |  | 2.5. Galimybė veikti -25° iki +40° temperatūros intervale | {įrašyti} |  |
| 3. | PKS skaitytuvas su klaviatūra |  |  |  |
|  |  | 3.1. Klaviatūra | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.2. Šviesos indikatoriai | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.3. Garsinis signalas | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.4. 13,56MHz perdavimo dažnis | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.5. Darbinė įtampa | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.6. Kortelių su DESFire EV1/EV2/EV3 lustais palaikymas | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.7. OSDP duomenų perdavimo protokolas | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.8. Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | {įrašyti} |  |
|  |  | 3.9. Galimybė veikti -20° iki +60° temperatūros intervale | {įrašyti} |  |
| 4. | PKS skaitytuvas be klaviatūros |  |  |  |
|  |  | 4.1. Šviesos indikatoriai | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.2. Garsinis signalas | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.3. 13,56MHz perdavimo dažnis | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.4. Darbinė įtampa | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.5. Kortelių su DESFire EV1/EV2/EV3 lustais palaikymas | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.6. OSDP duomenų perdavimo protokolas | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.7. Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | {įrašyti} |  |
|  |  | 4.8. Galimybė veikti -20° iki +60° temperatūros intervale | {įrašyti} |  |
| 5. | PKS kortelių spausdintuvas |  |  |  |
|  |  | 5.1. USB, Ethernet jungtys | {įrašyti} |  |
|  |  | 5.2. Galimybė spausdinti spalvotai | {įrašyti} |  |
|  |  | 5.3. Spalvoto spausdinimo rezoliucija | {įrašyti} |  |
|  |  | 5.4. Specializuota spausdintuvo programinė įranga | {įrašyti} |  |
|  |  | 5.5. Eksploatacinės medžiagos 3000 spalvotų kortelių spausdinimui | {įrašyti} |  |
|  |  | 5.6. Galimybė spausdinti ant leidimų kortelių su šios techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytais parametrais | {įrašyti} |  |
| 6. | Fotografavimo įrenginys su tvirtinimo prie sienos laikikliais |  |  |  |
|  |  | 6.1. Maksimali vaizdo raiška | {įrašyti} |  |
|  |  | 6.2. Matymo kampas (Field of View - FOV) | {įrašyti} |  |
|  |  | 6.3. Jungties tipas USB | {įrašyti} |  |

## 1-os pirkimo dalies pasiūlymo priedas Nr. 2.

{PAVYZDYS}

{Tiekėjo pavadinimas}

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

# TIEKĖJO DEKLARACIJA

{data}

Patvirtinu, kad  {tiekėjo pavadinimas}  ir pasiūlyme pirkimui „Patekimo kontrolės sistemos pirkimas“ siūlomos prekės / paslaugos (jei taikoma) netenkina pasiūlymo atmetimo kriterijų, tai yra:

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose*, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše arba turintys tokių valstybių pilietybę;

- prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos neteikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

- 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos valstybėse ar teritorijose*, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše, ir nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą tokiose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu nedalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

*Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąrašas:

- Rusijos Federacija.

- Baltarusijos Respublika.

- Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai.

- Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

- Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

- Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T33238