Rinkos konsultacija Judėjimo TPP

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 33155000-1

Slankioji lenta.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | lenktos formos (negali būti tiesi) |  |
|  | lentos ilgis pagal išorinę (ilgesnę) kraštinę 730 mm ± 40 mm |  |
|  | lentos plotis (atstumas tarp išorinės (ilgesnės) ir vidinės (trumpesnės) kraštinių) 210 mm ± 20 mm |  |
|  | apatinėje dalyje su juostelėmis neleidžiančiomis lentai nuslysti nuo paviršiaus |  |
|  | plastikinė, viršutinė dalis slidi |  |
|  | valoma ir dezinfekuojama |  |
|  | svoris ne daugiau kaip 1,3 kg |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |

BVPŽ kodas 39110000-6

2 pirkimo dalis. Naktipuodžio kėdutė su plastikine sėdimąja dalimi.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | rėmas iš metalinių vamzdžių |  |
|  | nugaros atrama paminkštinta |  |
|  | rankų atramos paminkštintos |  |
|  | sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova |  |
|  | išpjova arba visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu |  |
|  | sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 400 mm, plotis ne mažiau 430 mm |  |
|  | uždaros ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau 250 mm, plotis plačiausioje vietoje ne mažiau 200 mm |  |
|  | komplektuojama su sandariai uždengiamu, įdedamu ir išimamu indu iš viršaus arba naudotojo nugaros pusės |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt; |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

BVPŽ kodas 39110000-6

3 pirkimo dalis. Naktipuodžio kėdutė sulankstoma.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
| 2. | nenaudojant kėdė sulankstoma |  |
| 3. | sėdimoji dalis su uždaros formos išpjova |  |
| 4. | išpjovos plotis plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 200 mm, ilgis ilgiausioje vietoje ne mažiau kaip 245 mm |  |
| 5. | sėdimosios dalies plotis 440 mm ± 20 mm, gylis 420 mm ± 20 mm |  |
| 6. | sėdynės aukštis 450 mm ± 20 mm |  |
| 7. | sėdynės dangtis paminkštintas |  |
| 8. | paminkštinta nugaros atrama |  |
| 9. | su paminkštintomis rankų atramomis nulenkiamomis žemyn ar pakeliamomis aukštyn, ar pasukamomis į šoną |  |
| 10. | komplektuojama su sandariai uždengiamu, įdedamu ir išimamu indu iš viršaus arba naudotojo nugaros pusės |  |
| 11. | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį |  |
| 12. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 13. | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 14. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

BVPŽ kodas 39144000-3

4 pirkimo dalis. Dušo kėdutė su nugaros ir rankų atramomis.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
| 2. | sėdynė ir nugaros atrama iš tvirto plastiko |  |
| 3. | sėdynės paviršius neslidus su angomis vandeniui nutekėti, priekyje išpjova |  |
| 4. | sėdynės plotis 500 mm ± 30 mm, gylis 420 mm ± 30 mm |  |
| 5. | rankų atramos nuimamos be įrankių pagalbos |  |
| 6. | reguliuojamo aukščio nuo 420 mm ± 30 mm iki 550 mm ± 30 mm; aukštis matuojamas nuo grindų iki sėdimojo paviršiaus |  |
| 7. | kojelės iš aliuminio su neslystančiais, stabiliais guminiais antgaliais ne mažiau kaip 50 mm skersmens |  |
| 8. | pastačius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdės stabilumas |  |
| 9. | išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį |  |
| 10. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 11. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. |  |
| 12. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

BVPŽ kodas 39144000-3

5 pirkimo dalis. Dušo kėdutė be nugaros atramos.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
| 2. | sėdynė iš tvirto plastiko |  |
| 3. | sėdynės paviršius neslidus |  |
| 4. | sėdynės ilgis (ar skersmuo) ne daugiau kaip 350 mm |  |
| 5. | reguliuojamo aukščio nuo 400 mm ± 20 mm iki 550 mm ± 20 mm; aukštis matuojamas nuo grindų iki sėdimojo paviršiaus |  |
| 6. | kėdutės sėdimoji dalis gali būti su pasukimo funkcija arba be pasukimo funkcijos |  |
| 7. | be nugaros atramos |  |
| 8. | pastačius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdės stabilumas |  |
| 9. | kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiais antgaliais |  |
| 10. | turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį |  |
| 11. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 12. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt |  |
| 13. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |

BVPŽ kodas 33193100-0

6 pirkimo dalis. Dušo-naktipuodžio kėdutė su mažais ratukais.

Preliminarus kiekis  100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba); |  |
|  | reguliuojamo aukščio nuo 455 mm ± 20 mm iki 580 mm ± 20 mm |  |
|  | sėdynė, nugaros atrama iš tvirto plastiko |  |
|  | sėdynė su išpjova priekinėje arba galinėje dalyje |  |
|  | sėdynės plotis 480 mm ± 10 mm |  |
|  | bendras dušo-naktipuodžio kėdutės su ratukais plotis 540 mm ± 10 mm |  |
|  | keturi guminiai ratukai 125 mm ± 5 mm skersmens, besisukantys ir apie vertikalią ašį, ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais |  |
|  | rankų atramos pasukamos į šoną, atlenkiamos ar nuleidžiamos žemyn |  |
|  | pėdų atrama/atramos reguliuojamo aukščio, lengvai nuimama/nuimamos ar nustumiama po vežimėlio sėdyne |  |
|  | komplektuojama su puodu ir dangčiu, sėdynės ir nugaros paminkštinimais, sėdynės dangčiu |  |
|  | turi būti valoma ir dezinfekuojama |  |
|  | turi užvažiuoti virš standartinio aukščio klozeto (pritvirtinto prie grindų ar prie sienos); |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. |  |

BVPŽ kodas 39144000-3

7 pirkimo dalis. Dušo kėdutė mažesnėms dušo kabinoms.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka |
|  | sėdynė ir nugaros atrama iš tvirto plastiko |  |
|  | nugaros atrama nuimama be įrankių pagalbos |  |
|  | sėdynė reguliuojamo aukščio nuo 400 mm ± 20 mm iki 550 mm ± 20 mm |  |
|  | pastačius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdutės stabilumas |  |
|  | kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiais antgaliais ne mažiau 40 mm skersmens |  |
|  | sėdynės plotis 500 mm ± 20 mm, gylis 380 mm ± 20 mm |  |
|  | sėdynės paviršius neslidus |  |
|  | išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. |  |

BVPŽ kodas 33190000-8

8 pirkimo dalis. Vežimėlis universalus su svorio centru perkeltu atgal.

Preliminarus kiekis  100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | suglaudžiamas rėmas |  |
|  | paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo |  |
|  | nugaros atramos aukštis nuo 410 mm ± 20 mm iki 450 mm ± 20 mm |  |
|  | stūmimo rankenos |  |
|  | nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis (nuo sėdynės pagrindo) nuo 220 mm ± 20 mm iki 250 mm ± 20 mm |  |
|  | pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos priekinių ratų padangos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm |  |
|  | galiniai lankais varomi ratai, sumontuoti ant ašies, nutolusios atgal nuo nugaros atramos plokštumos ne mažiau kaip 60 mm |  |
|  | galinių ratų padangos pripučiamos |  |
|  | galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio |  |
|  | galinių ratų stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį |  |
|  | perkami vežimėliai: nuo 380 mm ±10 mm iki 500 mm ±10 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingų sėdynės pločių |  |
|  | plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) |  |
|  | komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais |  |
|  | su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt |  |
|  | vežimėlio garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |

Prašome teikti pastabas, nurodyti preliminarias kainas ir pristatymo terminus.

Pasiūlymus ir pastabas teikti iki 2025-04-22 12:00