## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ARTROSKOPINIAI IMPLANTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ARTROSKOPINIAI IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Artroskopiniai implantai
1.1. | Peties sąnario raumens sausgyslės prisiuvimo inkariniai siūlai osteoporotiniam kaului | 150 | vnt
1.1.1. | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.
1.1.2. | 2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.
1.1.3. | 3. Inkaro išmatavimai: Ø 2,8± 0,1 mm, ilgis 20,0± 0,1 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais ir Ø 1,8± 0,1 mm, ilgis 15,0 ± 0,1 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu. (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių).
1.2. | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai | 150 | vnt
1.2.1. | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu
1.2.2. | 2.Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu
1.2.3. | 3. Inkaro išmatavimai: Ø 1,9 ± 0,05 mm siūlinis implantas iš poliesterio su silikoniniu padengimu (arba lygiavertis) su dviem skirtingų spalvų 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais
1.3. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai | 150 | vnt.
1.3.1. | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje.
1.3.2. | 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.
1.3.3. | 3. Įsriegiamas
1.3.4. | 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
1.3.5. | 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm ±0,1mm su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (turi būti pasirinkimas visų dydžių)
1.3.6. | 6. Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas
1.3.7. | 7. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai
1.3.8. | 8. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
1.4. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | 150 | vnt.
1.4.1. | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje.
1.4.2. | 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.
1.4.3. | 3. Įsriegiamas, sriegis pastovus per visą sraigto ilgį, inkaras be auselės;
1.4.4. | 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
1.4.5. | 5. Inkaro išorinis diametras 5,5mm ir 6,5 mm ±0,1mm, ilgis 17,5±0,1mm
1.4.6. | 6. Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas, turi būti pasirinkimas su dviem ir trimis 2#, skirtingų spalvų siūlais ir su dviem 1,5 mm pločio juostomis
1.5. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai | 50 | vnt.
1.5.1. | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu;
1.5.2. | 2. Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA
1.5.3. | 3. Inkaro storis 4,5mm ir 5,5mm±0,05 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių);
1.5.4. | 4. 5,5mm su vienu 2# pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta;
1.5.5. | 5. Įvedimo būdas - įsriegiamas;
1.5.6. | 6. Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | UŽRAKINANTYS PETIES SĄNARIO IMPLANTAI IR ENDOSAGOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Užrakinantys peties sąnario implantai ir endosagos
2.1. | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 50 | vnt.
2.1.1. | 1. Sterilioje pakuotėje
2.1.2. | 2. Cheminė sudėtis - polimeras "peek“
2.1.3. | 3. Įvedimo būdas - įkalamas
2.1.4. | 4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
2.1.5. | 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su T formos plastikine rankena.
2.1.6. | 6. Inkaro diametrai - nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)
2.1.7. | 7. Implantuoto inkaro ilgis ≤22 mm.
2.2. | Endosagų sistema akromioklavikulinio sąnario rekonstrukcijai | 10 | vnt
2.2.1. | 1. Sterilioje pakuotėje 2 endosagos sujungtos UHMW polietileno juosta, komplekte su įvertu poliesterio sūlu pravedimui.
2.2.2. | 2. Cheminė sagos sudėtis - medicininis titano lydinys
2.2.3. | 3. Sagoje - keturios skylės
2.2.4. | 4. Endo - sagos matmenys: ilgis 12± 0,5 mm, plotis 4 ± 0,5mm
2.3. | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) | 50 | vnt.
2.3.1. | 1. Sterilioje pakuotėje
2.3.2. | 2. Besirezorbuojantys sraigtai
2.3.3. | 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro
2.3.4. | 4. Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA ir 25% HA (hydroxylapatite)
2.3.5. | 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge
2.3.6. | 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute
2.3.7. | 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)
2.3.8. | 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)
2.4. | Endo – sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai | 100 | vnt.
2.4.1. | 1.Sterilioje pakuotėje.
2.4.2. | 2.Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys.
2.4.3. | 3.Sagoje - aštuonios skylės.
2.4.4. | 4.Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui.
2.4.5. | 5.Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm.
2.4.6. | 6.Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį
2.5. | Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai | 100 | vnt.
2.5.1. | 1. Sterilioje pakuotėje
2.5.2. | 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
2.5.3. | 3. Saga apvali, su kaiščiu centravimui;
2.5.4. | 4.Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti)
2.5.5. | 5. Titaninė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu):
2.5.6. | 5.1. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12 ± 1 mm, turinti centruotą 4,5 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4,5-7 mm skersmens kauliniams tuneliams;
2.5.7. | 5.2. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7,5-10 mm skersmens kauliniams tuneliams;
2.5.8. | 5.3. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 1 mm, turinti centruotą 10 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 10,5-13 mm skersmens kauliniams tuneliams.
2.6. | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai ir revizinėms operacijoms | 100 | vnt.
2.6.1. | 1. Cheminė endosagos sudėtis - medicininis titano lydinys
2.6.2. | 2. Sagoje keturios skylės.
2.6.3. | 3. Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertais dviem skirtingų spalvų 5# siūlais (UHMW poletileno) implanto pravedimui ir pozicionavimui.
2.6.4. | 4. Endosagos matmenys: ilgis 20 mm, plotis 4 - 5 mm, storis 1,5 mm;
2.6.5. | 5. Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje.CE sertifikavimas pagal ES direktyvos 93/42/EEC reikalavimus Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
2.7. | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | 100 | vnt.
2.7.1. | 1.Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys;
2.7.2. | 2.Sagoje - dvi skylės;
2.7.3. | 3.Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti;
2.7.4. | 4. Endo - sagos matmenys: diametras 10 ± 0,1 mm, aukštis 3,5 ± 0,1 mm, kiaurymės diametras 2,5 ± 0,1 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
3.1. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 300 | vnt.
3.1.1. | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento.
3.1.2. | 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima".
3.1.3. | 3. Dviguba "U" formos fiksacija.
3.1.4. | 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą.
3.1.5. | 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje
3.1.6. | 6. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. 7. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių)
3.2. | Menisko susiuvimo sistema siuvimo technikai „iš išorės į vidų“. | 20 | vnt.
3.2.1. | Sistemą sudaro: dvi tiesios adatos su obturatoriais, dvi lenktos spinalinės adatos, du kilpiniai ištraukikliai siūlui.
3.2.2. | Vienkartinio naudojimo, sterilioje pakuotėje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | SIŪLINĖ JUOSTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | Siūlinė juosta
4.1. | Siūlinė juosta | 60 | vnt.
4.1.1. | Siūlinė juosta, cheminė sudėtis – UHMWPE (ultra aukštos molekulinės masės polietilenas), juostos aukštis: 04-0,5 mm, plotis 1,4 mm, ilgis 100,0 cm± 0,5 cm, galimas pasirinkimas: vienspalvė mėlyna arba mėlynai-baltai marga (pakuotėje 6 vnt.)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SIŪLAI ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
5. | Siūlai artroskopinėms operacijoms
5.1. | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 50 | vnt.
5.1.1. | 1.Viename įpakavime vienas siūlas;
5.1.2. | 2.Nesirezorbuojantis,labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui;
5.1.3. | 3.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas;
5.1.4. | 4.Supakuota sterilioje pakuotėje;
5.1.5. | 5. 96-100 cm ilgio. (pakuotėje 10 vnt.)
5.2. | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas | 10 | vnt.
5.2.1. | Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui.
5.2.2. | Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta 17°±2° į kairę arba į dešinę (galima pasirinkti iš 3 variantų).
5.2.3. | Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 ± 0,1 mm, ilgis 12,5 ± 0,1 mm, profilio aukštis 4,8 ± 0,1 mm.
5.2.4. | Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius.
5.2.5. | Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 ± 0,1 mm.
5.3. | Siūlo pravedikliai | 10 | vnt.
5.3.1. | Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn-atgal, vienkartinio naudojimo
5.3.2. | Galimybė pasirinkti: 1. Lenktas 45° į kairę, su #1 monofilamentiniu siūlu;
5.3.3. | Galimybė pasirinkti: 2. Lenktas 45° į dešinę, su #1 monofilamentiniu siūlu;
5.3.4. | Galimybė pasirinkti: 3. Lenktas 45° į viršų, su #1 monofilamentiniu siūlu
5.4. | Kaniulių sistema peties artroskopijoms | 20 | vnt.
5.4.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo, su integruota triguba sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su vienkartiniu obturatoriumi.
5.4.2. | Galimybė pasirinkti: 1. 8,5 mm x 72 mm ±0,4 mm;
5.4.3. | Galimybė pasirinkti: 2. 7,0 mm x 72 mm ±0,4 mm;
5.4.4. | Galimybė pasirinkti: 3. 5,5 mm x 45 mm ±0,4 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | SIŪLO NUSTŪMĖJAS-NUKIRPĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
6. | Siūlo nustūmėjas-nukirpėjas
6.1. | Siūlo nustūmėjas-nukirpėjas | 20 | vnt.
6.1.1. | Plokščia, plastikine rankena, darbinė dalis tuščiavidurio cilindro formos, į kurį įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu mygtuku- pastūmus ir laikant mygtuką į šoną atsidaro cilindro distaliniame gale esantis langas, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliniame gale, su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje. Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2265 2025-04-15 17:05:07