Specialiųjų pirkimo sąlygų 6a priedas „Darbų sąmata“

DARBŲ SĄMATA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Garo katilo kaitravamzdžių 20 vnt. keitimas | kompl. |  |
| 2. | Garo katilo kiekvieno sekančio rėtinės kaitravamzdžio keitimas nustačius defektus (jeigu reikalinga) | kompl. |  |
| 3. | Garo katilo vandens ekonomaizerio kaitravamzdžių 318 vnt. keitimas; | kompl. |  |
| 4. | Katilo paruošimas hidrauliniam bandymui ir hidraulinis bandymas | kompl. |  |
| 5. | Remontinės dokumentacijos sudarymas. | kompl. |  |
| Suma viso, Eur (be PVM) |  |  | Gauta suma perkeliama į 6 priedo 1 lentelę |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |