Tiekėjams						2024-12-04

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Serbentų gatvės remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 747654) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 9 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „Pagal DIALux evo skaičiavimus nurodoma gatvės apšvietimo šviestuvų galingumai 60W ir 86W. O pagal medžiagų žiniaraščius nurodytas bendras gatvės šviestuvų kiekis be galingumų. Prašom paaiškinti kiek ir kokio galingumo šviestuvų reiks pateikti šiam konkursui?“

Atsakymas. Šviestuvų galingumai pateikti apšvietimo tinklo schemoje. Skirtingi apšviestumo skaičiavimai pateikti prie skirtingų gatvės parametrų.

2. Klausimas. „Ar skaičiuojant apšvietimą DIALux evo programa, remtis projektine medžiaga?“

Atsakymas. Kompleksiškai įvertinti visus pateiktus dokumentus.

3. Klausimas. „Reikalavimas: Pagal kvalifikacinių reikalavimų 5 punktą: Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 2.57 mln. Eur be PVM.

Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: inžinerinių statinių statyba.

Dokumentai kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas:

2) atitinkamos banko pažymos.

Klausimas: Bankai neskirsto ar įmonė pajamas gavo už gyvenamų pastatų statybą ar už negyvenamų pastatų statybą ar už inžinerinių pastatų statybą. Todėl pažymos apie pajamas, susijusias su inžinerinių statinių statyba išduoti negali. Prašome patikslinti šį reikalavimą.“

Atsakymas. Reikalavimas nustatytas vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus įsakymu, 12.4 p. nuostatomis.

Vietoje banko pažymos galite teikti alternatyvų dokumentą nurodytą 1 punkte:

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 3 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.

4. Klausimas. „Techninės specifikacijos punktas 4.2.8- Deformacinės siūlės: ,,elementas įrengiamas iš nerūdijančio plieno juostos". Jos labai brangios. Ar galima naudoti juodo metalo, padengto cinku, juostas.“

Atsakymas. Deformacines siūles rengti iš nerūdijančio plieno juostos taip, kaip nurodyta Techninėse specifikacijose.

5. Patikslinimas dėl 2024-12-03 teikto 11 klausimo. „Bylos psl., skyriaus Nr. 27, 4.2. Susisiekimo dalies 4.2 skyriuje rašoma: Prieš gaunant aktą – leidimą darbams vykdyti,  pasirašyti sutartį su AB „LTG Infra“ dėl apmokėjimo už specialistų paslaugas (jei reikės šių paslaugų: už kabelių trasos parodymą, už kabelių perjungimo ir patikrinimo darbus už darbų priežiūrą). Kreiptis el. p. pardavimai@ltginfra.lt.

Prašome nurodyti AB „LTG Infra“ specialistų paslaugų įkainius. Ar savo pasiūlyme šias išlaidas turi įsivertinti Rangovas?“

Atsakymas. Dėl apmokėjimo už AB „LTG Infra“ specialistų paslaugas turi įsivertinti rangovas. AB „LTG Infra“ paslaugų įkainiai skelbiami nuorodoje:

https://doc.ltginfra.lt/lt/paslaugos/kitos_komercines/Automatikos_rysiu_elektros_tiekimo_irenginiu.pdf.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Ineta Varanė, tel. Nr. +37065103559, el. p. ineta.varane@sac.lt