Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | AUTOMATINIS KIETŲJŲ DALELIŲ MATAVIMO ANALIZATORIUS IR INDIKATORINIAI KIETŲJŲ DALELIŲ MATAVIMO JUTIKLIAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 301846675 |
|  | 1.1.3. Adresas | Laisvės a. 12, Prienai |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT70 7300 0101 1036 3456 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB Swedbank, 73000 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 678 799 94 |
|  | 1.1.8. El. paštas | prienai.vs.biuras@gmail.com |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Direktorė Asta Gataveckienė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Biuro nuostatai bei 2024 m. sausio 25 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-7 suteikti įgaliojimai |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą |  | Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Gataveckienė, mob. +370 678 799 94, el. p. asta.gataveckiene@vsbprienai.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui Prekes – Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius ir indikatoriniai kietųjų dalelių matavimo jutikliai oro kokybės vertinimui (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. |  |
| 3.2. Pirkimo numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 22-202-P-0001, pavadinimas „Aplinkos oro monitoringo sistemos sukūrimas Prienų rajono savivaldybėje“. |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu |  | Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius turės būti instaliuotas Prienuose. Konkreti instaliavimo vieta bus parinkta atsižvelgiant į analizatoriaus technines savybes. |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis |  | Netaikoma |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 1 mėnesio laikotarpiui. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | Kartu su Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas, akredituotos laboratorijos išduotas kalibravimo sertifikatas, įrangos vartotojo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos nuo Šalių Susitarime nurodytos dienos. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos : 1) išankstinis mokėjimas (avansas): 20 (dvidešimt) procentų nuo sutarties sumos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. 2) galutinis mokėjimas: 80 (aštuoniasdešimt) procentų nuo sutarties sumos mokamas pasirašius galutinį prekių priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ir su preke susijusių paslaugų atlikimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina. |  |
| 5.6. Avansas |  | Tiekėjui išmokėto avanso suma 20 procentų nuo sutarties kainos. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos. |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 metai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ (pasirašant sutartį, bus paliktas tinkamas variantas) |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo |  | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 20 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai). |  |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.3. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. |  |  |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1 papunkčiu. Prekės patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (Kietų, skystų ir dujinių teršalų analizės, filtravimo arba gryninimo prietaisai, įrenginiai ir aparatai) pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. |  |  |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 13.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |
| 13.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________. |  |  |
| 13.3. | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 13.4. |  |  |  |
| 13.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Kietųjų dalelių matavimo analizatoriaus ir indikatorinių kietųjų dalelių matavimo jutiklių viešojo pirkimo techninė specifikacija Techninė specifikacija, 5 lapai |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 |  |  |  |
| 14.3. Priedas Nr. 3 |  |  |  |
| 14.4. Priedas Nr. 4 |  |  |  |
| 14.5. Priedas Nr. 5 |  |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Direktorė Asta Gataveckienė |  |  |  |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

_______________

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

KIETŲJŲ DALELIŲ MATAVIMO ANALIZATORIAUS IR

INDIKATORINIŲ KIETŲJŲ DALELIŲ MATAVIMO JUTIKLIŲ

VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius ir indikatoriniai kietųjų dalelių matavimo jutikliai oro kokybės vertinimui.

Tiekimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

Perkamų analizatorių skaičius (AMS) – 1 komplektas.

Perkamų indikatorinių kietųjų dalelių matavimo jutiklių skaičius – 6 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomų prietaisų parametrų reikšmė, atitikimo/neatitikimo reikalavimams patvirtinimas. Turi būti pridedama nuorodą į el. dokumentą, kuris patvirtintų deklaruotą reikšmę, atitikimą/neatitikimą iškeltiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius (AMS), 1 kompl. |  | Nurodyti modelį, gamintoją, pildo tiekėjas. |
| 1. | Automatinis nuolatinio veikimo kietųjų dalelių matavimo analizatorius oro kokybės vertinimui skirtas vykdyti matavimus lauko sąlygomis. | Pildo tiekėjas |
| 1.1. | AMS sistemą turi sudaryti šie pagrindiniai įrenginiai: - kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistema; - kietųjų dalelių matavimo jutiklis; - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių optinis analizatorius. Visi sistemos komponentai tarpusavyje suderinti, o komponentų panaudojimas kartu yra numatytas sistemos gamintojo ir valdomi analizatoriaus viduje sumontuoto (integruoto į analizatorių) kompiuterio. | Pildo tiekėjas |
| 1.2. | ## Siūlomas modelis sertifikuotas pagal LST EN 16450 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. ## Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete. | Pildo tiekėjas |
| 1.3. | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistemai: - imamo oro mėginio džiovinimo sistema, apsauganti nuo matavimo netikslumų, atsirandančių dėl kondensato ar dėl didelės imamo oro mėginio drėgmės. | Pildo tiekėjas |
| 1.4. | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui: - optinis aerozolių spektrometras, kuris nustato dalelių dydį; - dalelių skaičius matuojamas pagal išsklaidytų šviesos impulsų skaičių; - matavimas turi nepaveikti oro bandinio cheminių ir fizinių savybių; - matuojamų dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu. | Pildo tiekėjas |
| 1.5. | Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo kietųjų dalelių optiniam analizatoriui: - automatiškai realiame laike matuoja KD1, KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas; - kietųjų dalelių masės koncentracijos matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 20 000 µg/m3; - AMS kaupia ir išsaugoja matavimo duomenis vartotojo pasirenkamu dažniu: nuo 1s iki ne mažiau kaip 24 val.; - optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 18 µm; - kietųjų dalelių analizatorius ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai turi būti kalibruojamas jo instaliavimo/eksploatavimo vietoje; - optiškai matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30; - išėjimo sąsajos: RS232, USB ir LAN arba lygiaverčio tipo; - matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane ir nuotoliniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje ar pan.); - ekrane turi būti pateikiami šie duomenys: KD1, KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, dalelių skaičius, dalelių dydžių pasiskirstymas, imamo mėginio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė; - duomenų įvedimas: analizatoriuje integruota klaviatūra; - matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje saugykloje arba išorinėje atmintinėje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi. Duomenų saugykla/atmintinė turi savyje gebėti talpinti ne mažiau kaip 1 mėnesio nepertraukiamų matavimų duomenis, matavimus atliekant 1 min. dažniu; - valdymas: nuotolinis valdymas ir sistemos priežiūra prisijungus prie sistemos internetu; - programinė įranga: kartu su automatinio kietųjų dalelių matavimo analizatoriaus sistema turi būti pateikiama gamintojo programinė įranga skirta asmeniniam kompiuteriui, surinktų duomenų analizei ir apdorojimui. Programa turi būti pritaikyta automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (0,5 val. 1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3); KD1, KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; matavimo duomenų eksporto galimybes xls, txt ar lygiaverčiais failų formatais. - darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -20 – +50 °C; - prietaiso išskiriamas triukšmo lygis ne daugiau kaip 50dB. - prietaisas pritaikytas jį tvirtinti ant stulpo/kolonos ar panašaus elemento 2–4 m aukštyje; - prietaiso svoris ne daugiau kaip 7 kg. | Pildo tiekėjas |
| 1.6. | Kartu su AMS būtina pateikti: - LTE modemą (integruotą arba išorinį) matavimo duomenų persiuntimui į serverį (-ius) ir nuotoliniam prietaiso valdymui užtikrinti, suderinamą su Lietuvoje eksploatuojamais mobiliojo ryšio tinklais. - Visas reikalingas priemones AMS tvirtinti prie stulpo ar kolonos. | Pildo tiekėjas |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomų prietaisų parametrų reikšmė, atitikimo/neatitikimo reikalavimams patvirtinimas. Turi būti pridedama nuorodą į el. dokumentą, kuris patvirtintų deklaruotą reikšmę, atitikimą/neatitikimą iškeltiems reikalavimams. |
| Automatinis kietųjų dalelių matavimo indikatorinis jutiklis, 6 vnt. |  | Nurodyti modelį, gamintoją |
| 2. | Automatinis nuolatinio veikimo kietųjų dalelių matavimo jutiklis oro kokybės vertinimui skirtas vykdyti matavimus lauko sąlygomis. - nuolatinis KD1, KD2,5 ir KD10 stebėjimas vienu metu; - matavimo principas: optinė šviesos sklaida; - optiškai matuojamų dalelių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 8; - matavimo diapazonas (masės koncentracija) ne mažesnis kaip: nuo 0 iki 500 μg/m3; - apatinė aptikimo riba: ne daugiau kaip 5 μg/m3; - maksimali matavimo neapibrėžtis: ne daugiau kaip 35 %; - darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -20 – +50 °C; - apsauga nuo atmosferinio poveikio: ne žemesnė kaip IP44; - būtini duomenų vidurkinimo laikotarpiai: 60 min ir 24 val.; - tinka montuoti ant stulpo/kolonos ar prie sienos 2–4 m aukštyje; - prietaiso svoris ne daugiau kaip 7 kg; - LTE modemas (integruotas arba išorinis) matavimo duomenų persiuntimui į serverį (-ius) ir nuotoliniam prietaiso valdymui užtikrinti, suderinamas su Lietuvoje eksploatuojamais mobiliojo ryšio tinklais; - vidinė atmintinė geba išsaugoti mažiausiai 1 mėnesio duomenis vidurkinant ir išsaugant kas 10 min.; - sistema nepertraukiamai registruoja ir išsaugo išmatuotus duomenis, taip pat juos persiunčia internetu į serverį; - Visas reikalingas priemones indikatorinių jutiklių tvirtinti prie stulpo, kolonos ar sienos. - Būtina Aplinkos apsaugos agentūroje atlikti siūlomo modelio prietaisų (jutiklių) kietųjų dalelių matavimų ekvivalentiškumo pamatiniam KD matavimo metodui testą ir pateikti galutinio testo teigiamą vertinimą (kopiją). | Pildo tiekėjas |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomų prietaisų parametrų reikšmė, atitikimo/neatitikimo reikalavimams patvirtinimas. Turi būti pridedama nuorodą į el. dokumentą, kuris patvirtintų deklaruotą reikšmę, atitikimą/neatitikimą iškeltiems reikalavimams. |
| 3. | Duomenų rinkimas, laikymas, siuntimas, atvaizdavimas ir viešinimas: - duomenys iš analizatorių ir AMS siunčiami* į duomenų bazę esančią “debesyje” ir ten kaupiami. Duomenys iš AMS (tik iš AMS) turi būti siunčiami į Aplinkos apsaugos agentūrą suderintu formatu. Perkančiajai organizacijai pageidaujant turi būti galimas dubliuotas duomenų siuntimas į perkančiosios organizacijos nurodytą serverį. - duomenų atvaizdavimas. Turi būti pateikta „debesyje“ integruojama programinė platforma (įranga) kuri būtų susieta su internetine nuoroda. Pateiktą nuorodą turi būti galima įkelti į Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir/ar kt. tinklapius. Paspaudus nuorodą turi būti pateikiamas interaktyvus Prienų rajono žemėlapis su išdėstytais faktiniais tyrimų taškais, kiekviename taške nurodytas naudojamos įrangos tipas (ekvivalentinė – AMS, indikatorinė – jutiklinė stotis), pateikiamas oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis apibūdinant rėžiais, ir atitinkamai spalvomis indikuojant kietųjų dalelių koncentraciją (gera – žalia, 0- 20 µg/m3; vidutinė – geltona, 20-50 µg/m3; bloga – raudona, 50-100 µg/m3, labai bloga – tamsiai raudona >100 µg/m3), taip pat nurodyti skaitines valandos vidurkių ribas. - Interaktyvi programinė platforma turi gebėti automatiškai įvertinti matavimo duomenis (skaičiuoti 1 valandos, 24 valandų koncentracijos vidurkius, taip pat grafike pateikti matavimų duomenis pasirinktame laiko intervale iš visų matuojamų vietų pagal KD1, KD2,5 ir KD10 kietąsias daleles, turi būti galimybė eksportuoti (atsisiųsti) matavimo duomenis xls, txt ar lygiaverčiais duomenų formatais; - Programinės platformos (įrangos) atnaujinimai nemokamai tiekiami ne mažiau kaip 3 metus; Jeigu programinė platforma (įranga) su terminuota licencija, licencijos trukmė turi būti ne mažiau kaip 3 metai. *Duomenims iš analizatorių persiųsti perkančioji organizacija pateiks LTE ryšio duomenų perdavimo korteles, jei tai bus reikalinga techninės užduoties įgyvendinimui. | Pildo tiekėjas |
| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Siūlomų prietaisų atitikimo/neatitikimo reikalavimams patvirtinimas |
| 4. | - Mokymus turi pravesti gamintojas arba tinkamą kvalifikaciją (gamintojo suteiktą sertifikatą ar lygiaverčius dokumentus) turintis asmuo. Mokymai turi būti kontaktiniai, mokymų trukmė ne mažiau kaip 3 val. - Visoms prekėms taikomas garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms dalims ir eksploatacinėms medžiagoms. | Pildo tiekėjas |

Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius turi būti instaliuotas Prienuose. Konkreti instaliavimo vieta bus parinkta atsižvelgiant į analizatoriaus technines savybes.

Automatinių kietųjų dalelių matavimo indikatorinių jutiklių numatomos instaliavimo vietos*:

1. J. Basanavičiaus g. (rajoninis kelias Prienai–Birštonas (Nr. 3306)) ir Naujojo gyvenimo g. sankryža, Prienai;

2. F. Martišiaus g., Prienai (magistralinis kelias A16 (Vilnius–Prienai–Marijampolė)), Vytauto g. (magistralinis kelias A16 (Vilnius–Prienai–Marijampolė)) ir Nemuno g. sankryža, Prienai;

3. Kauno g. 29 (krašto kelio Mauručiai–Vinčai–Puskelniai (Nr. 230)), Veiverių mstl.;

4. Pramonės g. ir Stadiono g., sankryža, Prienai;

5. Paprienės laisvalaikio erdvė, Prienai;

6. Beržyno parkas, Prienai.

* Įrengimo vietoje bus pateikta ~230V el. energijos tiekimo prieiga.