Pranešimo tekstas suinteresuotiems tiekėjams

(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)                                                                                       2025-04-17

ATSAKYMAI Į SUINTERESUOTO TIEKĖJO KLAUSIMUS

AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau – Perkantysis subjektas) Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdomame supaprastiname Atvirame konkurse E-2 Garo katilo Nr. 4 (BKZ 75-39FB) mūro ir izoliavimo darbų pirkimas, pirkimo ID 2118134 CVP IS (toliau – Pirkimas), 2025 m. balandžio 16 d. gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus ir pateikia atsakymus į juos.

| Eil. Nr. | Suinteresuoto tiekėjo klausimai | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Po pateiktos konkursinės dokumentacijos peržiūros, prašome pateikti patikslinimą dėl: Rangos Sutarties Bendrojoje dalyje 6.5 punkte apibrėžiami atliktų darbų garantiniai terminai, jei Sutarties SD dalyje nenumatoma kitaip. Peržiūrėjus Sutarties SD dalį (skyrius 3), papildomos informacijos dėl garantinių terminų nėra nurodyta, nukreipiama į Sutarties BD skyrių 6). Tuo tarpu Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo dokumente „Techninė Specifikacija“ 7.1 punkte yra nurodyta, kad „7.1. Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis laikas skaičiuojant nuo Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos“. Norėtume pasitikslinti, ar atliktiems darbams bus taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kaip nurodyta Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo Techninė Specifikacija 7.1 punkte? Ir jei taip, ar būtų galimybė atitinkamai tai įtraukti ir į pačią Sutarties redakciją, kad nebūtų neatitikimų dokumentacijoje. | Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija (E-2 Garo katilo Nr. 4 mūro ir izoliavimo darbai)“ 7.1. punkte yra nurodyta, kad „7.1. Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis laikas skaičiuojant nuo Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos“ o Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija (E-2 Garo katilo Nr. 4 mūro ir izoliavimo darbai)“ bus Specialiųjų sąlygų 6 priedo „Rangos sutarties specialioji dalis “ 2 priedas, ir neatskiriama Rangos sutarties dalis. Tačiau siekiant didesnio aiškumo, Perkantysis subjektas papildo Specialiųjų sąlygų 6 priedą „Rangos sutarties specialioji dalis “ 3.2. punktu: „3.2. Atliktų darbų garantinis terminas ne trumpesnis nei Techninės specifikacijos 7.1 p. nurodytas terminas. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos“. |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.2.2. ir 3.4.1. punktais, pasiūlymų pateikimo terminas nėra keičiamas, ir pasiūlymus reikia pateikti iki 2025 m. balandžio 23 d. 10:00 val.

PRIDEDAMA: 6 priedas - Rangos Sutarties SD be projektavimo (aktuali nuo 2025-04-17)

Pagarbiai

Pirkimų komisija