Tiekėjams				    		2025-04-17

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos“ (CVP IS pirkimo Nr. 2119244) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1 Klausimas:

„Susipažinę su Perkančiosios organizacijos iškeltais kvalifikacijos reikalavimais Tiekėjo specialistams, prašome Jūsų atsakyti, ar iš tiesų būsimiems Šiaulių m. sav. administracijos planuojamiems pirkimams yra reikalingi tokios kvalifikacijos specialistai, kaip nurodyta Pirkimo reikalavimų 6 lentelėje „Kvalifikaciniai reikalavimai“:

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti šiuos specialistus:

- Bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (-ės) pareigas kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Statinių grupė:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;

- inžineriniai statiniai;

- inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, šilumos tinklai, elektros ir ryšių tinklai, dujų tinklai.

- Bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų  techninės priežiūros vadovo (-ės) pareigas kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Statinių grupė:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;

- inžineriniai statiniai;

- inžineriniai tinklai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, šilumos tinklai, elektros ir ryšių tinklai, dujų tinklai.

- inžinerinių sistemų įrengimas:  statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos ir gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas.

Norėtume Jūsų užklausti, ar tikslinga bendrastatybinių darbų techniniam prižiūrėtojui turėti aukščiau nurodytą kvalifikaciją, aprašytą 1 -e punkte, jeigu įpastai minėti kvalifikacijos reikalavimai yra taikomi specialiųjų statybos darbų techninei priežiūrai pagal Jūsų nurodytas Statinių grupes.”

1 Atsakymas:

„Siekiant užtikrinti gaunamų paslaugų kokybę, dėl specialiųjų darbų atlikimo, Perkančioji organizacija prašo, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas turėtų reikiamą kvalifikaciją, nes remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, III skyriaus, 4.6. punktu: „specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas – fizinis asmuo, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio tam tikrų specialiųjų darbų techninei priežiūrai ir dėl savo užduočių atlikimo kokybės yra atskaitingas statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (statinio statybos techninės priežiūros vadovui);““

2 Klausimas:

„Be to, pažymime, kad vadovaujantis Statybos Techniniu Reglamentu str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ Pirmojo skirsnio „Pastatų ir inžinerinių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis“ p. Nr. 5. Statinių grupės yra tik šios:

5.2. Inžineriniai statiniai pagal paskirtį skirstomi į grupes [3.26]:

5.2.1. susisiekimo komunikacijos;

5.2.2. inžineriniai tinklai;

5.2.3. hidrotechnikos statiniai;

5.2.4. kiti inžineriniai statiniai, o ne „inžineriniai statiniai“, kaip rašoma Jūsų reikalavimuose.

2 Atsakymas:

„Atsižvelgdami į pateiktą pastabą, teikiame patikslintą pirkimo sąlygų 6 priedą.“

3 Klausimas:

„Taip pat pažymime, kad Jūsų reikalavimuose nurodytas kvalifikacijos reikalavimas:

„inžinerinių sistemų įrengimas:  statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos ir gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas“, turi būti priskiriamas ne Statinių grupei, o Darbų sričiai pagal Specialiųjų statybos darbų sritis.““

3 Atsakymas:

„Atsižvelgdami į pateiktą pastabą, teikiame patikslintą pirkimo sąlygų 6 priedą.“

PRIDEDAMA: Pirkimo sąlygų 6 priedo aktuali redakcija.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-05-05 9.00 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija