AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-04-17 Nr. 2025-SD-161 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A9 PANEVĖŽYS-ŠIAULIAI RUOŽE NUO 54,935 IKI 59,54 KM POŽEMINIO ELEKTROS TINKLO TAISYMAS (APRAŠO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS)‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai ruože nuo 54,935 iki 59,54 km požeminio elektros tinklo taisymas (aprašo parengimas ir darbų atlikimas)‘‘ (pirkimo ID: 1857314) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Gal galite pateikti esamo gatvės apšvietimo principinę schemą?.

Atsakymas. Apšvietimo ruožų dokumentaciją pridedame zip formato faile.

2 klausimas. Norime pasitikslinti ar naujai tiesiami kabeliai turi būti apsaugoti naujais ar galima verti į senus kabelio apsaugos vamzdžius. Jei reikia nusimatyti naujus kabelių apsaugos vamzdžius visame darbų ruože, ar VIA Lietuva išduos leidimą kasti tranšėją, ar bus taikomas reikalavimas ,,Inžinerinių tinklų sankirtų su keliu įrengimą numatyti tik uždaruoju klojimo būdu (tinklus įrengti dėkle (visoje kelio juostoje)"?

Atsakymas. Esami kabeliai apšvietimo ruože buvo pakloti be kabelio apsaugos vamzdžių, todėl

klojant kabelius reikia naudoti naujus kabelių apsaugos vamzdžius. Visus projektavimo ir remonto darbus vykdyti vadovaujantis perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje (www.vialietuva.lt) pateiktomis nuorodomis apie inžinerinių tinklų įrengimą (Aktuali informacija→  Informacija apie inžinerinių tinklų sąlygų nustatymą).

3 klausimas. Ar teikiant pasiūlymą, reikia teikti SDKŽ formą? Jei TAIP, prašytume paaiškinti kaip jį pildyti?

Atsakymas. Konkursiniame pasiūlyme SDKŽ neteikiamas.

4 klausimas. Kaip turėtu atrodyti apšvietimo tinklo aprašas, bei kokie jo reikalavimai, nes VIA Lietuva puslapyje nurodyti tik medžiagų reikalavimai.

Atsakymas. Sutarties vykdymo metu parengto paprastojo remonto aprašo sudėtis turės atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Paprastojo remonto aprašo sudėtyje privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius. Sutarties vykdymo metu rangovas taip pat turės parengti darbų kiekių žiniaraštį (DKŽ) ir standartizuotą darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį paprastojo remonto aprašo sprendinius. SDKŽ forma yra pateikta pirkimo dokumentuose prie techninės specifikacijos, o DKŽ formą pridedame prie šio rašto.

PRIDEDAMA:

1. 4 zip formato failai su schemomis ir brėžiniais.

2. 1 excel formato failas.

L. e. Projektų valdymo

grupės vadovo pareigas                                                                                   Darius Dapkus