{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Individualizuoti gaminiai (3D)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Individualus klubo sąnario gūžduobės endoprotezas",10,"kompl."]
["1.1.1.","Individualiai pritaikytas (panaudojant paciento KT tyrimo duomenis) mechaninio tvirtinimo gūžduobės komponentas (implantas) su galimybe pritaikyti norimo dydžio cementuojamą įdėklą"]
["1.1.2.","Pagamintas naudojant adityviosios gamybos technologiją, iš titano lydinioTi6Al4V (arba lygiaverčiai)"]
["1.1.3.","Konstrukcijoje turintis porėtą (trabekulinę) struktūrą, skirtą skatinti kaulinio audinio osteointegraciją."]
["1.1.4.","Paruoštas implantavimui, sterilus"]
["1.1.5.","Sukomplektuotas su operacijos planavimui reikalingais bio suderinamo polimero (arba lygiavertės medžiagos) moduliniais individualiais anatominiais modeliais: gūžduobės komponento modeliu bei atitinkamos pusės dubens modeliu"]
["1.1.6.","Į individualaus endoprotezo kainą įskaičiuotos priešoperacinio planavimo išlaidos (įskaitant planavimui skirtų modelių gamybą ir pateikimą)"]
["1.1.7.","Į individualaus endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos bei PVM"]