Protokolo Nr. 4 priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „GASPARIŠKIŲ G., UTENOJE, REKONSTRAVIMO/NAUJOS STATYBOS DARBAI“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 1891023

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija (toliau – PO) CVP IS priemonėmis 2025-04-14 (pranešimo ID 154224, 154287) gavo tiekėjų paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p.,  PO teikia atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techniniame darbo projekte yra numatytas žemės sankasos stabilizavimas. Išnagrinėjus projektą matome, kad į stabilizuojamą sluoksnį patenka esami telekomunikacijų ir elektros tinklai. Prašome patvirtinti, kad esant poreikiui bus skirtas papildomas finansavimas esamų komunikacijų įgilinimui/iškėlimui? | PO informuoja, kad papildomas finansavimas esamų komunikacijų įgilinimui/iškėlimui nenumatomas. | 2025-04-18 |
| 2. | 2024 04 10 gavome atsakymus dėl kritimo stovų. Citata: "Klausimas: Ar rangovui reikia įsivertinti kritimo stovų įrengimą? ? Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį. Atsakymas: Taip. Darbų kiekių žiniaraštis patikslintas, 1 šulinys įrengiamas su kritimo stovu." Išnagrinėjus projektą matome, kad tarp lietaus surinkimo šulinėlių ir magistralinės lietaus kanalizacijos trasos perkritimo aukščiai yra didesni negu leidžia įrengimo normos. Todėl reikės įrengti kritimo stovus. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį | PO teikia patikslintą žiniaraštį bei informuoja, kad įrengiami 9 šuliniai su kritimo stovais, Kiekis papildytas darbų kiekių žiniaraštyje. | 2025-04-18 |
| 3. | Prašome paaiškinti, ar nuotekų tinkluose reikia įrengti išleistuvą ant ištekėjimo vamzdžio | Išleistuvas numatytas darbų kiekių žiniaraščiuose ir taip pat pateiktas išleistuvo brėžinys. | 2025-04-18 |

PRIDEDAMA: Projekto nuotekų šalinimo dalis, 2025-04-17 redakcija

Pagarbiai

Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas

Dalia Slapšienė

Tel. (+370 389) 48 699

El. p. dalia.slapsiene@utena.lt