## Pirkimo dalys
Pirkimo sąlygų 3 priedas "Techninė specifikacija"
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025- -
Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS PRIEMONĖS (CHIRURINIAI SIŪLAI, TINKLELIAI)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm., sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. 6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 7. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
8. Prireikus, bus prašoma pavyzdžių vertinimui. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.
Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina suplanuota taikant 5% PVM tarifą. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.
1 pirkimo objekto dalis. NESIREZORBUOJANTIS, MONOFILAMENTINIS CHIRURGINIS TINKLAS
Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Matmenys | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais), vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM |  | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, katalogo kodas | Siūlomo produkto pavadinimas, pakuotė | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 (4x6) | 8 | 9 | 10
1.1. | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis chirurginis tinklas, pagamintas iš polipropileno. Porų dydis 1,5x1,0 mm (±0,1mm), svoris 50 g/m2 (±1), tempimo jėga ne mažiau 200N. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. | 6x11 ±1,0 cm | 90
1.2. |  | 10x15±1,0 cm | 80
Pasiūlymo (sutarties) kaina 1-ai pirkimo daliai Eur su PVM:
2 pirkimo objekto dalis. NESIREZORBUOJANTIS MONOFILAMENTINIS SIŪLAS
Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūlo storis | Siūlo ilgis, cm | Adata | Adatos ilgis mm | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais), vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, katalogo kodas | Siūlomo produkto pavadinimas, pakuotė | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7x9) | 11 | 12 | 13
2.1. | Siūlas elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Pagamintos iš tvirto plieno (ne mažiau nei 300 plieno klasė), minimali pakuotės atmintis. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. | 6-0 | 45±5 | pjaunanti 3/8 | 10±1 | 108
2.2. |  | 5-0 | 75±5 | Apvali ½ | 17±1 | 36
Pasiūlymo (sutarties) kaina 2-ai pirkimo daliai Eur su PVM:
3 pirkimo objekto dalis. BESIREZORBUOJANTIS MONOFILAMENTINIS SINTETINIS SIŪLAS
Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūlo storis | Siūlo ilgis, cm | Adata | Adatos ilgis mm | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais), vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, katalogo kodas | Siūlomo produkto pavadinimas, pakuotė | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7x9) | 11 | 12 | 13
3.1. | Pilna absorbcija 180-210 parų. Cheminė medžiaga polidioksanonas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. | 0 | 150±1 | Apvali ½, kilpa | 40 | 648
Pasiūlymo (sutarties) kaina 3-ai pirkimo daliai Eur su PVM:
4 pirkimo objekto dalis. PINTAS SIŪLAS POLIESTERIS/POLIETILENAS, SPALVOTAS
Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūlo storis | Siūlo ilgis, cm | Adata | Adatos ilgis mm | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais), vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, katalogo kodas | Siūlomo produkto pavadinimas, pakuotė | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7x9) | 11 | 12 | 13
4.1. | Pintas; Skirtas ortopedinėms operacijoms; Aukštos molekulinės masės polietileno šerdis dengta poliesteriu ir aukštos molekulinės masės polietilenu; Spalvotas. | 2-0 | 96±5 | Be adatos |  | 192
Pasiūlymo (sutarties) kaina 4-ai pirkimo daliai Eur su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
___________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | [5 empty] | (Vardas ir pavardė)