## Lapas1
Pirkimo dalis | BVPŽ | Pavadinimas | Orientacinis kiekis, vnt.
1 | 33141000-0 | Angiografinis apklotų ir pagalbinių priemonių rinkinys intervencinės kardiologijos procedūroms, įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime: visos priemonės supakuotos steriliai uždarame plastikiniame maiše; angiografinis apklotas, ne mažesnis nei 350 x 230 cm, ne mažiau kaip trijų sluoksnių gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, abipus skaidriais kraštais, universalus: su dviem ovaliomis arba stačiakampio formos užapvalintais kampais angomis, ne mažesnėmis nei 6-12 x 5-8 cm radialinei prieigai, ir dviem apvaliomis arba stačiakampio formos užapvalintais kampais ne mažesnėmis nei 11 cm diametro angomis femoralinei prieigai; didelio skysčių sugėrimo zonos dydis - ne mažesnis nei 100 x 80 cm; apdangalas instrumentavimo staliukui, 140-160 x 180-200 cm dydžio; apdangalai polietileniniai arba lygiavertės medžiagos su guma angiografijos aparato vaizdo stiprintuvui apdengti, ne mažesnio nei 70 cm gylio ir ne mažesnio nei 130 cm kraštinės ilgio - 3 vnt.; apdangalas pastatomai apsauginei nuo rentgeno spindulių širmai, maišo formos, 80-100 cm gylio ir 80-100 cm pločio, uždengiantis ją vienodai iš abiejų pusių, pagamintas iš neperšlampamos medžiagos; dubenėliai apvalūs, ne mažesni nei: 250 ml - 1vnt., 500 ml - 1vnt.; dubenėlis kontrastinei medžiagai, ne mažesnės nei 250 ml talpos ir ne didesnio nei 80 mm gylio; indas su tvirtinimo grioveliu kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje, ne mažesnės nei 1200 ml talpos; spaustukas tiesus, peano tipo, pagamintas iš plastiko, su ne mažiau kaip dviejų lygių suspaudimo užfiksavimo galimybe, ne trumpesnis nei 13 cm; gaziukai medvilniniai ar lygiavertės austinės medžiagos (8 sluoksnių) arba panašių savybių neaustinės medžiagos: 100 x 100 mm - ne mažiau nei 20 vnt.; 50 x 50 mm - ne mažiau nei 15 vnt.; 18 G storio ir ne trumpesnė kaip 70 mm adata arterijos punkcijai; pirštais manipuliuojamoje adatos dalyje (hub, - angl.) yra žymeklis, leidžiantis žinoti adatos smaigalio nuopjovos padėtį, kai adata yra įdurta į audinius; dvi 21 G ir ne trumpesnės nei 38 mm poodinėms ar raumenų injekcijoms skirtos adatos; trys švirkštai: LL arba lygiavertis 20 ml - 2 vnt., LS arba lygiavertis 10 ml - 1 vnt.; skalpelis Nr. 11; J3 0,035" nikelio - chromo viela - pravedėjas, padengta PTFE arba lygiavertė, ne trumpesnė nei 140 cm. | 25000
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.