Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo |  | Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda. Kontaktinis asmuo – Miesto vystymo ir priežiūros departamentas Statybos skyriaus patarėjas Artūras Andriejauskas, mob. tel. +370 669 46955, el. p. arturas.andriejauskas@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) |  | Atgimimo aikštė, Danės g. 17B, Klaipėdos m. (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5758-6304, žemės sklypo plotas 8066 m2). |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis |  | Statinio kategorija: Ypatingas statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 4 lentelės 3.1 punktu - pastatas, kurio bendras plotas didesnis kaip 2000 m2. Statybos rūšis: statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”). |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis |  | Pagal NT registro Nr. 44/2702020 išrašą, nagrinėjama teritorija sudaryta iš vieno Klaipėdos miesto savivaldybės panaudos teise valdomų sklypo adresu Danės g. 17B (sklypo kad. Nr. 2101/0003:912), Klaipėdos m., žemės sklypo plotas 8066 m2, paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. Sklype esantys inžineriniai tinklai ir statiniai: - žemosios įtampos požeminiai elektros tinklai; - apšvietimo tinklo kabelis/laidas; - apšvietimo tinklo atrama; - buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakiniai tinklai; - lietaus nuotakyno tinklai; - požeminiai vandentiekio tinklai; - ryšių požeminės trasos ir kabeliai. Darbai bus vykdomi nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijose. Pagal pridedamą archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektą, tiriamas plotas apie 4475 m2 dydžio, išsidėstęs ŠV teritorijos dalyje, kuriame suplanuota pastatyti požeminę automobilių saugyklą. Statybos metu statybvietės šiaurės rytinėje dalyje buvo aptiktas 27 sprogmuo (artilerijos sviediniai, minosvaidžio minos, nevaldomos raketos). Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. lapkričio 8 d. potvarkiu Nr. M-1266 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situaciją Klaipėdos miesto dalyje – Atgimimo aikštėje, vykdomų darbų teritorijoje, adresu: Danės g. 17B, Klaipėda. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu paskirtas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas. Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas 2024 m. lapkričio 19–20 d. atliko inžinerinę žvalgybą Klaipėdos miesto Atgimimo aikštėje, siekdamas surinkti informaciją apie potencialiai užterštą standartiniais sprogmenimis vietovę ir / arba įvertinti potencialiai užterštos vietovės užterštumą standartiniais sprogmenimis ir šios vietovės plotus. Lietuvos kariuomenės vado 2025 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo darbų užterštose likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijose 2025 m. plano tvirtinimo“ numatyta nuo sprogmenų valyti teritoriją Danės g. 17 B, Klaipėdos mieste (toliau – Atgimimo aikštė). |
|  | Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas |  | Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nėra numatyta prevencinių priemonių taikymo ir procedūrų, kurios būtų privalomos taikyti vykdant ūkinę veiklą (statybos darbai, giluminio žemės kasimo darbai ir pan.) teritorijose, kurios pagal LR valstybinių institucijų parengtą „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapį LEII žemėlapių peržiūros programa“ patenka į rizikingiausių susidurti likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų zonas. Taip pat nėra numatyti kontrolės ir atskaitomybės mechanizmai vykdant likusių nuo karo sprogmenų prevencines veiklas ir tai gali sukelti ekstremalius įvykius / situacijas su neigiamomis pasekmėmis – žmonių žūtys, žala valstybiniam, visuomeniniam ir privačiam turtui. Teritorijos paruošimo išminavimui darbai atliekami vadovaujantis: - Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu; - Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymu; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“; - Kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus ir/ar paslaugas, nuostatoms, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. |
| 2. Perkami darbai ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |  |
| 2.1. |  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkamų darbų apimtis: - Rangovas turi parengti Atgimimo aikštės teritorijos parengimo planiniam išminavimui projektą ir/ar aprašą ir jį suderinti su užsakovu. - Atgimimo aikštės teritorija turi būti parengta pagal Lietuvos kariuomenės gynybos štabo 2024-12-12 reikalavimus Nr. S-1814 (pridedama): pašalinti grunto paviršiuje esančias metalines konstrukcijas ir metalo laužą; pašalinti grunto paviršiuje esančias gelžbetonio atliekas; pašalinti apšvietimo stulpų pamatus / konstrukcijas iš grunto; pašalinti likusias betonines trinkeles ir kitą atidengtą kietąją dangą teritorijoje; identifikuoti ir pašalinti neeksploatuojamas miesto komunikacijas grunte; pašalinti statybinių atliekų krūvas; pašalinti žemių sankasas; pašalinti grunte esančius griuvėsius ir pamatus; pašalinti gruntinio vandens sankaupas teritorijoje; pašalinti asfalto dangą, esančią teritorijoje; pašalinti laikinuosius statinius teritorijoje. - Rangovas žemės darbus turi vykdyti visame plote apie 5510 m2, t. y. plotas apie 4475 m2, kuriame numatoma požeminė automobilių saugykla, ir plotas apie 1035 m2, dalies Atgimimo aikštės gatvės dangos ardymas, išraunami kelmai, išardomos esamos dangos, esami laiptai ir šviestuvai, bordiūrai. - Rangovas įsipareigoja iškasti ir išvežti 16530 m3 grunto su priemaišomis, statybiniu laužu į savo pasirinkta vietą (įskaitant šiuo metu esančias grunto sankasas (šiuo metu iškastas ir supiltas gruntas Atgimimo aikštės teritorijoje). Jeigu šiame punkte nurodytas kiekis keisis iki 10%, rangovui papildomai nebus mokama ir kaina nebus mažinama (tai nebus laikoma papildomais ar atsisakomais darbais). Jeigu nurodytas kiekis keisis daugiau kaip 10%, tai bus laikoma papildomais arba atsisakomais darbais, už kuriuos bus mokama pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. - Rangovas prieš vykdant darbus privalo pateikti žemės paviršiaus 3D modelį. Atlikęs darbus tiekėjas pateikia žemės paviršiaus tūrio skaičiavimus ir žemės paviršiaus 3D modelį. - Darbų metu bus atliekami archeologiniai tyrinėjimai, kurių nereikia įskaičiuoti į darbų kainą. Rangovas turi įsivertinti, kad darbų sparta priklausys ir nuo archeologinių tyrinėjimų spartos. - Akmenų grindinys ir (ar) kiti objektai pagal užsakovo atskirą nurodymą turi būti nuvežamas saugoti į užsakovo nurodytą vietą Klaipėdos mieste. |
| 2.2. |  | Teritorijos išminavimo darbai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024-12-18 įsakymu Nr. V-1236 Lietuvos kariuomenei įsakyta nuo 2024-12-18 skirti atstovą ekspertinei paramai teikti atliekant rastų įtartinų objektų apžiūrą, standartinių sprogmenų atpažinimą, identifikavimą ir teikiant konsultacijas, rekomendacijas Ekstremalių situacijų operacijų centrui dėl Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės teritorijos paruošiamųjų darbų. Lietuvos kariuomenė paramą teikia, iki bus atlikti paruošiamieji darbai pagal Lietuvos kariuomenės pateiktus reikalavimus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai paruošiant teritoriją planinio standartinių sprogmenų neutralizavimo užduočiai vykdyti. 2.2.1. Rangovas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, jei darbų atlikimas nėra sustabdomas, turi atlikti šiuos darbus ir/ar paslaugas: - Surasti/atkasti galimus sprogmenis, raportuoti (išskyrus sunaikinimą/susprogdinimą), Atgimimo aikštės teritorijoje; - Tikrinimą atlikti 3 m (+/- 0,5 m) tikrinamame gylyje; - Aptikus sprogmenis nedelsiant pranešti pirmumo tvarka: bendruoju pagalbos numeriu 112, Lietuvos kariuomenės paskirtam asmeniui, ekstremalios situacijos operacijų vadovui, užsakovui; - Vykdyti visus ekstremalios situacijos operacijų vadovo, Ekstremalios situacijos centro ir užsakovo nurodymus; - Tinkamai atlikti darbai gali būti perduodami dalimis atskirai Atgimimo aikštės teritorijos daliai pagal atskirą užsakovo nurodymą; - Darbų atlikimui užtikrinti (abipusiu susitarimu) gali būti sudaromi ir tvirtinami darbų grafikai; - Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo išteklius, priemones, įrankius, inventorių ir techniką; - Rangovas turi laikytis ir vykdyti darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimų; - Rangovas turi užtikrinti, jog visos teritorijos, kuriose bus atliekamas patikrinimas nuo standartinių nesprogusių sprogmenų, būtų uždarytos ir būtų apribotas pašalinių asmenų patekimas į jas; - Įtarus sprogmenų didelę tikimybę, informuoti ekstremalios situacijos operacijų vadovą ir užsakovą su siūlymu imtis papildomų saugumo priemonių; - Rangovas kiekvieną savaitę turės informuoti užsakovą apie rastus sprogmenis; - Teritorijų patikrinimas bus kontroliuojamas/stebimas Lietuvos kariuomenės specialistų: - Kontrolinis visos teritorijos patikrinimas bus atliekamas Lietuvos kariuomenės specialistų; - Po kontrolinio patikrinimo, teritorijos bus patvirtintos kaip tinkamos planiniam išminavimui (vykdys Lietuvos kariuomenė); - Jeigu po kontrolinio patikrinimo teritorija nebus patvirtinta, tuomet visas tos teritorijos patikrinimo/išvalymo procesas turės būti tęsiamas. 2.2.3. Teritorijų išvalymas/patikrinimas apima: - suradimą/atkasimą; - identifikavimą (atlieka Lietuvos kariuomenės paskirtas asmuo) - informavimą; - sunaikinimą/susprogdinimą (jis bus atliktas tik Lietuvos kariuomenės išminuotojų specialistų). - Rangovas turi įsivertinti galimas rizikas ir darbams pasitelkti tinkamą kvalifikaciją turinčius asmenis. Rekomenduojama, kad bent vienas specialistas, atliekantis teritorijų išvalymą/patikrinimą, turėtų ne žemesnę nei standartinių sprogmenų žvalgybos (angl. EOR) ar lygiavertę kvalifikaciją, ir (ar) patirtį standartinių sprogmenų išminavime. - Rangovas turi būti pajėgus, atsiradus poreikiui, vykdyti darbus 24/7 režimu. |
| 3. Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 3.1. |  | Papildomi reikalavimai | - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; - Gamybinių pasitarimų protokolavimas (pagal poreikį); - Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis); - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370. - Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu (pagal poreikį). - Statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka derinimas su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (pagal poreikį). - Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas (pagal poreikį). - Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija (pagal poreikį). |
| 3.2. |  | Pridedami dokumentai | - Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Atgimimo a. (Danės g. 17B) 2024 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas, 15 lapų; - 2024-12-12 Lietuvos kariuomenės gynybos štabo raštas Nr. S-1814/R1-12625 dėl reikalavimų, paruošiant teritoriją planiniam išminavimui, pateikimo, 2 lapai; - Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024-12-18 įsakymas Nr. V-1236; - NTR išrašas, Nr. 44/2702020, 3 lapai; - NTR išrašas, Nr. 44/1437023, 2 lapai; - Atgimimo aikštės ir jų prieigų planai, 2 lapai. |

Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.