Rinkos konsultacija-Judėjimo TPP

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 39144000-3

1 pirkimo dalis. Vonios lenta.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | valoma ir dezinfekuojama |  |
|  | iš išformuoto plastiko, sėdimosios dalies paviršius turi būti neslidus |  |
|  | su rankenėle naudotojui laikytis |  |
|  | turi tikti įvairių pločių standartinėms vonioms |  |
|  | turi turėti skylutes vandens nutekėjimui |  |
|  | gali būti su vieta muilui pasidėti ar be jos |  |
|  | uždėjus ant vonios kraštų, turi būti stabiliai tvirtinama |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 150 kg naudotojo svorį |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

BVPŽ kodas 33141720-3

2 pirkimo dalis. Vaikščiojimo rėmas.

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | iš aliuminio ar kito lengvo metalo lydinio, su 4 kojelėmis su antgaliais |  |
|  | antgaliai turi netepti grindų, tvirtai laikytis, būti neslidūs visiems paviršiams, keičiami |  |
|  | rėmas “žingsniuojantis”, atsirėmus į vieną rėmo pusę, kita pusė perkeliama ir perstatoma ir atvirkščiai; žingsnio ilgis ne mažiau kaip 100 mm |  |
|  | aukštis reguliuojamas nuo 800 mm ± 30 mm iki 950 mm ± 30 mm, reguliavimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertis, nesideformuojantis; aukštis matuojamas nuo grindų iki galinės griebiamosios rankenos dalies |  |
|  | suglaudžiamas |  |
|  | rėmo masė ne daugiau kaip 2,5 kg |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., |  |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

Pasiūlymus, pastabas, preliminarias kainas ir pristatymo terminus prašome teikti CVPIS priemonėmis iki 2025-04-22 12:00.