## Įvairi kompiuterinė įranga
2 priedas technines specifikacijos xls formatu.
BENDROSIOS PASTABOS
1. Kiekvienai pirkimo dalei pasiūlymuose turi būti pateikiamos užpildytos visų tos pirkimo dalies lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja.
2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas perka prekes dalimis, pateikdamas Pardavėjui atitinkamus užsakymus.
3. Visa perkama įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos arba Europos sąjungos teisės aktais patvirtintus ir galiojančius standartus. Aprašant kiekvieną pirkimo dalį skyrelyje "Kokybės reikalavimai” yra išvardyti papildomi kokybės reikalavimai.
4. Perkančioji organizacija reikalauja, kad užpildytos poreikių lentelės būtų pateiktos pasiūlyme Microsoft Excel formatu.
1 pirkimo dalis: Belaidės prieigos taškai
Perkančiojo organizacija (toliau- PO) ketina įsigyti belaidės prieigos taškus AP1, AP2, AP3, AP4 ir AP5 kurių techninės charakteristikos pateiktos 1.1, 1.2, 1.3,1.4 ir 1.5 lentelėse. Kiekvieno tipo belaidės prieigos taškui AP1, AP2, AP3, AP4 ir AP5 būtina numatyti tinkamus išorinius PoE maitinimo šaltinius, bet PoE maitinimo šaltinius, kaip ir belaidės prieigos taškus AP1, AP2, AP3, AP4 ir AP5 pirks tik pagal realų poreikį, kuris bus pateiktas užsakyme/uose.
1.1 lentelė. AP1 techninės charakteristikos
Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Komponento / charakteristikos aprašymas | Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja
1. | Tinklo parametrai
1.1 |  | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax standartų palaikymas (ax standarto palaikymas 2,4Ghz ir 5Ghz dažniu)
1.2 |  | Turi dirbti 2,4GHz ir 5GHz dažniu vienu metu
1.3 |  | Palaikomos 802.11 ryšio perdavimo schemos ne blogesnės nei:
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)
1.4 |  | Antenų stiprinimas ne mažesnis nei 4 dBi 2,4GHz ir 6 dBi 5GHz dažniui
1.5 |  | Siųstuvų galia ne mažesnė nei 20dBm
1.6 |  | Ne mažiau kaip viena ir ne prastesnė kaip 10/100/1000Mb/s Ethernet jungtis
2. | Funkciniai reikalavimai
2.1 |  | RFC 5905, RFC 2866, RFC 2865
2.2 |  | SSID ir VLAN susiejimas
2.3 |  | IEEE 802.1Q protokolo palaikymas
2.4 |  | Ne mažiau 8 transliuojamų belaidžio ryšio ID (SSID) palaikymas vienu metu vienam dažnių ruožui
2.5 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
3. | Autentikavimo savybės
3.1 |  | WPA-personal,WPA-Enterprise (WPA,WPA2, WPA3) palaikymas
3.2 |  | 802.11x palaikymas
4. | Informacijos šifravimas
4.1 |  | Aparatūrinis AES šifravimas
4.2 |  | RC4 (TKIP ) šifravimas
5. | Valdymas
5.1 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir stebėti su valdymo kontroleriu
5.2 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir valdyti autonomiškai, naudojant protokolus: SSH
5.3 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
6. | Kitos savybės
6.1 |  | Suderinama su Europos (ETSI) radijo dažnių reguliavimo standartais
6.2 |  | Power over Ethernet (PoE 802.3af ) standarto palaikymas (pačio įrenginio naudojama galia ne daugiau kaip 13 W)
6.3 |  | Turėti gamyklinių parametrų atstatymo mygtuką
6.4 |  | Komplektacijoje privalo būti pateiktas montavimo komplektas, skirtas montuoti įrenginį ant sienos ir lubų
6.5 |  | Turi būti galimybė užsisakyti siūlomo prieigos taško gamintojo gaminamą išorinį PoE maitinimo šaltinį, skirtą įrenginio maitinimui. PoE šaltinio kainą pasiūlyme pateikti atskira eilute, nes jis bus užsakomas tik esant poreikiui.
7. | Garantiniai įsipareigojimai: | 3 metų gamintojo garantija. Sugedusios įrangos arba jos dalies keitimas nauja arba remontas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, Lietuvoje. Keitimas arba remontas privalo būti atliekamas per sekančią darbo dieną, darbo metu.
8. | Aplinkos apsaugos kriterijai | WiFi prieigos įrenginio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų*
1.2 lentelė. AP2 techninės charakteristikos
Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Komponento / charakteristikos aprašymas | Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja
1. | Tinklo parametrai
1.1 |  | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax standartų palaikymas (ax standarto palaikymas 2.4Ghz ir 5Ghz dažniu)
1.2 |  | Turi dirbti 2,4GHz ir 5GHz dažniu vienu metu
1.3 |  | Palaikomos 802.11 ryšio perdavimo schemos ne blogesnės nei:
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80)
1.4 |  | Antenų stiprinimas ne mažesnis nei 3dBi 2,4GHz ir 5.4dBi 5GHz dažniui
1.5 |  | Siųstuvų galia ne mažesnė nei 20dBm
1.6 |  | Ne mažiau kaip viena ir ne prastesnė kaip 10/100/1000Mb/s Ethernet jungtis
2. | Funkciniai reikalavimai
2.1 |  | RFC 5905, RFC 2866, RFC 2865
2.2 |  | SSID ir VLAN susiejimas
2.3 |  | IEEE 802.1Q protokolo palaikymas
2.4 |  | Ne mažiau 8 transliuojamų belaidžio ryšio ID (SSID) palaikymas vienu metu vienam dažnių ruožui
2.5 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
3. | Autentikavimo savybės
3.1 |  | WPA-personal,WPA-Enterprise (WPA,WPA2, WPA3) palaikymas
3.2 |  | 802.11x palaikymas
4. | Informacijos šifravimas
4.1 |  | Aparatūrinis AES šifravimas
4.2 |  | RC4 (TKIP ) šifravimas
5. | Valdymas
5.1 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir stebėti su valdymo kontroleriu
5.2 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir valdyti autonomiškai, naudojant protokolus: SSH
5.3 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
6. | Kitos savybės
6.1 |  | Suderinama su Europos (ETSI) radijo dažnių reguliavimo standartais
6.2 |  | Power over Ethernet (PoE 802.3af ) standarto palaikymas (pačio įrenginio naudojama galia ne daugiau kaip 9 W)
6.3 |  | Turėti gamyklinių parametrų atstatymo mygtuką
6.4 |  | Komplektacijoje privalo būti pateiktas montavimo komplektas, skirtas montuoti įrenginį ant sienos ir lubų
6.5 |  | Turi būti galimybė užsisakyti siūlomo prieigos taško gamintojo gaminamą išorinį PoE maitinimo šaltinį, skirtą įrenginio maitinimui. PoE šaltinio kainą pasiūlyme pateikti atskira eilute, nes jis bus užsakomas tik esant poreikiui.
7. | Garantiniai įsipareigojimai: | 3 metų gamintojo garantija. Sugedusios įrangos arba jos dalies keitimas nauja arba remontas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, Lietuvoje. Keitimas arba remontas privalo būti atliekamas per sekančią darbo dieną, darbo metu.
8. | Aplinkos apsaugos kriterijai | WiFi prieigos įrenginio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų*
1.3 lentelė. AP3 techninės charakteristikos
Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Komponento / charakteristikos aprašymas | Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja
1. | Tinklo parametrai
1.1 |  | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be standartų palaikymas (be standarto palaikymas 2,4Ghz ir 5Ghz dažniu)
1.2 |  | Turi dirbti 2,4GHz ir 5GHz dažniu vienu metu
1.3 |  | Palaikomos 802.11 ryšio perdavimo schemos ne blogesnės nei:
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
802.11be (WiFi 7) 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240)
1.4 |  | Antenų stiprinimas ne mažesnis nei 4 dBi 2,4GHz ir 5 dBi 5GHz dažniui
1.5 |  | Siųstuvų galia ne mažesnė nei 23dBm
1.6 |  | Ne mažiau kaip viena ir ne prastesnė kaip 1000/2500Mb/s Ethernet jungtis
2. | Funkciniai reikalavimai
2.1 |  | RFC 5905, RFC 2866, RFC 2865
2.2 |  | SSID ir VLAN susiejimas
2.3 |  | IEEE 802.1Q protokolo palaikymas
2.4 |  | Ne mažiau 8 transliuojamų belaidžio ryšio ID (SSID) palaikymas vienu metu vienam dažnių ruožui
2.5 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
3. | Autentikavimo savybės
3.1 |  | WPA-personal,WPA-Enterprise (WPA,WPA2, WPA3) palaikymas
3.2 |  | 802.11x palaikymas
4. | Informacijos šifravimas
4.1 |  | Aparatūrinis AES šifravimas
4.2 |  | RC4 (TKIP ) šifravimas
5. | Valdymas
5.1 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir stebėti su valdymo kontroleriu
5.2 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir valdyti autonomiškai, naudojant protokolus: SSH
5.3 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
6. | Kitos savybės
6.1 |  | Suderinama su Europos (ETSI) radijo dažnių reguliavimo standartais
6.2 |  | Power over Ethernet (PoE 802.3af) standarto palaikymas (pačio įrenginio naudojama galia ne daugiau kaip 13 W)
6.3 |  | Turėti gamyklinių parametrų atstatymo mygtuką
6.4 |  | Komplektacijoje privalo būti pateiktas montavimo komplektas, skirtas montuoti įrenginį ant sienos ir lubų
6.5 |  | Turi būti galimybė užsisakyti siūlomo prieigos taško gamintojo gaminamą išorinį PoE maitinimo šaltinį, skirtą įrenginio maitinimui. PoE šaltinio kainą pasiūlyme pateikti atskira eilute, nes jis bus užsakomas tik esant poreikiui.
7. | Garantiniai įsipareigojimai: | 3 metų gamintojo garantija. Sugedusios įrangos arba jos dalies keitimas nauja arba remontas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, Lietuvoje. Keitimas arba remontas privalo būti atliekamas per sekančią darbo dieną, darbo metu.
8. | Aplinkos apsaugos kriterijai | WiFi prieigos įrenginio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų*
1.4 lentelė. AP4 techninės charakteristikos
Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Komponento / charakteristikos aprašymas | Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja
1. | Tinklo parametrai
1.1 |  | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be standartų palaikymas (be standarto palaikymas 2,4Ghz, 5GHz ir 6Ghz dažniu)
1.2 |  | Turi dirbti 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz dažniu vienu metu
1.3 |  | Palaikomos 802.11 ryšio perdavimo schemos ne blogesnės nei:
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6/6E) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
802.11be (WiFi 7) 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320)
1.4 |  | Antenų stiprinimas ne mažesnis nei 4 dBi 2,4GHz, 6 dBi 5GHz ir 5.8 dBi 6GHz dažniui
1.5 |  | Siųstuvų galia ne mažesnė nei 22dBm
1.6 |  | Ne mažiau kaip viena ir ne prastesnė kaip 1000/2500Mb/s Ethernet jungtis
2. | Funkciniai reikalavimai
2.1 |  | RFC 5905, RFC 2866, RFC 2865
2.2 |  | SSID ir VLAN susiejimas
2.3 |  | IEEE 802.1Q protokolo palaikymas
2.4 |  | Ne mažiau 8 transliuojamų belaidžio ryšio ID (SSID) palaikymas vienu metu vienam dažnių ruožui
2.5 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
3. | Autentikavimo savybės
3.1 |  | WPA-personal,WPA-Enterprise (WPA,WPA2, WPA3) palaikymas
3.2 |  | 802.11x palaikymas
4. | Informacijos šifravimas
4.1 |  | Aparatūrinis AES šifravimas
4.2 |  | RC4 (TKIP ) šifravimas
5. | Valdymas
5.1 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir stebėti su valdymo kontroleriu
5.2 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir valdyti autonomiškai, naudojant protokolus: SSH
5.3 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
6. | Kitos savybės
6.1 |  | Suderinama su Europos (ETSI) radijo dažnių reguliavimo standartais
6.2 |  | Power over Ethernet (PoE 802.3at) standarto palaikymas (pačio įrenginio naudojama galia ne daugiau kaip 21 W)
6.3 |  | Turėti gamyklinių parametrų atstatymo mygtuką
6.4 |  | Komplektacijoje privalo būti pateiktas montavimo komplektas, skirtas montuoti įrenginį ant sienos ir lubų
6.5 |  | Turi būti galimybė užsisakyti siūlomo prieigos taško gamintojo gaminamą išorinį PoE+ maitinimo šaltinį, skirtą įrenginio maitinimui. PoE+ šaltinio kainą pasiūlyme pateikti atskira eilute, nes jis bus užsakomas tik esant poreikiui.
7. | Garantiniai įsipareigojimai: | 3 metų gamintojo garantija. Sugedusios įrangos arba jos dalies keitimas nauja arba remontas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, Lietuvoje. Keitimas arba remontas privalo būti atliekamas per sekančią darbo dieną, darbo metu.
8. | Aplinkos apsaugos kriterijai | WiFi prieigos įrenginio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų*
1.5 lentelė. AP5 techninės charakteristikos
Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Komponento / charakteristikos aprašymas | Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja
1. | Tinklo parametrai
1.1 |  | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be standartų palaikymas (be standarto palaikymas 2,4Ghz, 5GHz ir 6Ghz dažniu)
1.2 |  | Turi dirbti 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz dažniu vienu metu
1.3 |  | Palaikomos 802.11 ryšio perdavimo schemos ne blogesnės nei:
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)
802.11be (WiFi 7): 6 GHz - 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320); 5 GHz- 7.3 Mbps to 8.6 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240)
1.4 |  | Antenų stiprinimas ne mažesnis nei 4 dBi 2,4GHz, 6 dBi 5GHz ir 6 dBi 6GHz dažniui
1.5 |  | Siųstuvų galia ne mažesnė nei 23dBm
1.6 |  | Ne mažiau kaip viena ir ne prastesnė kaip 1000/10000Mb/s Ethernet jungtis
2. | Funkciniai reikalavimai
2.1 |  | RFC 5905, RFC 2866, RFC 2865
2.2 |  | SSID ir VLAN susiejimas
2.3 |  | IEEE 802.1Q protokolo palaikymas
2.4 |  | Ne mažiau 8 transliuojamų belaidžio ryšio ID (SSID) palaikymas vienu metu vienam dažnių ruožui
2.5 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
3. | Autentikavimo savybės
3.1 |  | WPA-personal,WPA-Enterprise (WPA,WPA2, WPA3) palaikymas
3.2 |  | 802.11x palaikymas
4. | Informacijos šifravimas
4.1 |  | Aparatūrinis AES šifravimas
4.2 |  | RC4 (TKIP ) šifravimas
5. | Valdymas
5.1 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir stebėti su valdymo kontroleriu
5.2 |  | Privaloma įrenginį konfigūruoti ir valdyti autonomiškai, naudojant protokolus: SSH
5.3 |  | Įrenginys privalo būti valdomas-konfigūruojamas ir stebimas naudojant jau turimą pirkėjo valdymo platformą – „UniFi Controller“. Arba siūlomas valdymo-konfigūravimo ir stebėjimo sprendimas privalo užtikrinti pilną funkcionalumą su „UniFi Controller“ platforma.
6. | Kitos savybės
6.1 |  | Suderinama su Europos (ETSI) radijo dažnių reguliavimo standartais
6.2 |  | Power over Ethernet (PoE 802.3bt) standarto palaikymas (pačio įrenginio naudojama galia ne daugiau kaip 29 W)
6.3 |  | Turėti gamyklinių parametrų atstatymo mygtuką
6.4 |  | Komplektacijoje privalo būti pateiktas montavimo komplektas, skirtas montuoti įrenginį ant sienos ir lubų
6.5 |  | Turi būti galimybė užsisakyti siūlomo prieigos taško gamintojo gaminamą išorinį PoE++ maitinimo šaltinį, skirtą įrenginio maitinimui. PoE++ šaltinio kainą pasiūlyme pateikti atskira eilute, nes jis bus užsakomas tik esant poreikiui.
7. | Garantiniai įsipareigojimai: | 3 metų gamintojo garantija. Sugedusios įrangos arba jos dalies keitimas nauja arba remontas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, Lietuvoje. Keitimas arba remontas privalo būti atliekamas per sekančią darbo dieną, darbo metu.
8. | Aplinkos apsaugos kriterijai | WiFi prieigos įrenginio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų*
2 Pirkimo dalis: MAC kompiuteriai
Kompiuteris M1
Eil. | Komponento pavadinimas | Charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis
Nr.
1 | Procesorius (CPU) | Ne mažiau kaip 10 branduolių Apple M4
2 | Operatyvioji atminitis (RAM) | Ne mažiau 16GB
3 | Video adapteris | Ne mažiau 10 branduolių GPU
4 | Vidinė atmintis | Ne mažiau 256GB SSD tipo
5 | Garso adapteris | Integruotas garsiakalbis
6 | Prievadai | Ne mažiau kaip:
3vnt. Thunderbolt (USB-C) prievadai
1vnt. HDMI 2.0
1vnt. 1Gbps RJ-45 Ethernet
2vnt. USB-C
1vnt. 3.5mm ausinių lizdas
7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos | Ne mažiau kaip:
integruotas 802.11ax WiFi 6 adapteris;
integruotas Bluetooth 5.0 adapteris.
7 | Komplektuojami priedai | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:
· bevielė klaviatūra su skaičių bloku (angl. Numeric Keypad);
· bevielė pelė su multi-touch paviršiumi.
Suderinami su kompiuteriu:
· USB-C į DisplayPort kabelis (1-2m ilgio)
8 | Programinė įranga | MacOS operacinė sistema.
Įskaičiuota į įrenginio kainą ir pateikiama: Interneto naršyklė („Safari“), elektroninio pašto programa („Mail“), nuotraukų bei paveikslų peržiūros programa, vaizdo bylų grotuvas, garso bylų grotuvas, elektroninė užrašų knygelė (“Notes”), kalendorius, kontaktinės informacijos programa („Contacts“), biuro programos (“Pages, Numbers, Keynote"), žemėlapių programa ("Maps").
9 | Surinkimo reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
Gamintojas
Pristatymo terminas – 6 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
Gamintojo garantiniai įsipareigojimai - 1 metai
Klaviatūra K1
Eil. | Komponento pavadinimas | Charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis
Nr.
1 | Gamintojas | Tas pats gamintojas kaip ir kompiuteris M1
2 | Tipas | Klaviatūra su skaičių bloku (angl. Numeric Keypad)
Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
Gamintojas
Pristatymo terminas – 6 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
Gamintojo garantiniai įsipareigojimai - 1 metai

## Lapas1
2 priedas technines specifikacijos xls formatu