## Turinys
Pasiūlymo formos darbaknygę sudaro:
1. | Darbalapis „A. Pasiūlymas“ (pagrindinė pasiūlymo dalis)
Šiame darbalapyje nurodoma: – informacija apie tiekėją ir jo pasitelkiamus ūkio subjektus; – tiekėjo prisiimami įsipareigojimai ir deklaracijos; – siūloma kaina; – kita informacija.
2. | Darbalapis „A-5. PobD savybės“
Šiame darbalapyje nurodomas siūlomo pikrimo objekto savybių ir charakteristikų apibūdinimas.
7. | Darbalapis „A-6. Gamintojai“
Šiame darbalapyje nurodoma informacija apie siūlomo pirkimo objekto gamintoją.
8. | Darbalapis „A-7. Subtiekėjai“
Šiame darbalapyje nurodoma informacija apie žinomus subtiekėjus ir (ar) ūkio subjektus, kuriuos ketinama pasitelkti vykdant pirkimo sutartį.
9. | Darbalapis „A-8. Konfidenciali informacija“
Šiame darbalapyje nurodoma, kuri pasiūlymo ar jo prieduose pateikta informacija yra konfidenciali.
10. | Darbalapis „A-9. Pasiūlymo priedai“
Šiame darbalapyje nurodoma informacija apie kartu su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

## A. Pasiūlymas
PASIŪLYMAS
DĖL DUOMENŲ SRAUTO PASKIRSTYMO ĮRANGOS (ANGL. TEST ACCESS POINT) PIRKIMO
Dalyvaudami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos duomenų srauto paskirstymo įrangos (angl. Test Access Point) (toliau – Prekė) supaprastintame viešajame pirkime (toliau – Pirkimas), atliekamame atviro konkurso būdu, teikiame šį pasiūlymą, duomenis bei dokumentus ir pareiškiame, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose:
– |  | skelbime apie pirkimą;
– |  | Pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, sąlygose (toliau – Pirkimo sąlygos);
– |  | Pirkimo dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose) (jei tokių bus);
– |  | kituose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje nurodytuose dokumentuose.
1. |  | Informacija apie tiekėją:
1.1. |  | Tiekėjas1:
1.1.1. |  | pavadinimas
1.1.2. |  | juridinio asmens kodas
1.1.3. |  | PVM mokėtojo kodas
1.1.4. |  | registracijos šalis2
1.1.5. |  | registruotos buveinės adresas
1.1.6. |  | adresas korespondencijai
1.2. |  | Tiekėjo atstovas, pasirašęs pasiūlymą:
1.2.1. |  | vardas ir pavardė
1.2.2. |  | pareigos
1.2.3. |  | telefono numeris
1.2.4. |  | el. pašto adresas
2. |  | Mums yra žinoma, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) bus sudaroma pagal Pirkimo sąlygų 8 priede „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties specialiosios sąlygos“ ir 7 priede „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios sąlygos“ pateiktą Sutarties projektą ir siūlyti savo Sutarties projekto (ar sąlygų) nėra leidžiama.
3. |  | Pateikdami elektronines dokumentų kopijas deklaruojame, kad šios kopijos yra tikros, o jose pateikta informacija yra teisinga.
4. |  | Mes siūlome šias Prekes, į kurių kainą įskaityti visi privalomi mokėti mokesčiai, rinkliavos ir kitos su tinkamu Sutarties įvykdymu susijusios tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už paslaugas, susijusias su Prekių parengimu naudoti, ir PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų pateikimą naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, kaip tai numatyta Pirkimo bendrųjų sąlygų 13.4 papunktyje):
Eil. Nr. |  | Pirkimo objekto pavadinimas | A) Siūlomos Prekės pavadinimas, modelis ir gamintojas; B) Nuoroda (-os) į Prekės gamintojo tinklalapį (-ius) ar kitos lygiavertės priemonės bei būdai, skirti patikrinti siūlomos Priekės atitiktį reikalavimams | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifą % | Vieneto kaina Eur su PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
4.1. |  | Duomenų srauto paskirstymo įranga (angl. Test Access Point) ir paslaugos, susijusios su parengimu ją naudoti (Prekės) | A) | vnt. | 1 |  |  | 0 | 0
B)
5. |  | Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties įvykdymui. Siūlomų Prekių savybės ir charakteristikos, nustatytos Techninėje specifikacijoje, apibūdintos ir pateiktos šios darbaknygės darbalapyje „A-5. PobD savybės“.
6. |  | Informacija apie siūlomos Prekės gamintoją pateikiama šios darbaknygės darbalapyje „A-6. Gamintojai“.
7. |  | Pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiamasi, nurodyti šios darbaknygės darbalapyje „A-7. Subtiekėjai“.
8. |  | Konfidenciali pasiūlymo informacija nurodyta šios darbaknygės darbalapyje „A-8. Konfidenciali informacija“.
9. |  | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti šios pasiūlymo darbalapyje „A-9. Pasiūlymo priedai“.
10. |  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1 | Jei tiekėjas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.
2 | Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl šiame ar kitose pasiūlymo dalyse tiekėjo pateiktos informacijos tikslumo ir (ar) teisingumo, ji gali paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius dokumentus.

## A-5. PobD savybės
5. | Prekės savybių ir charakteristikų, nustatytų Techninėje specifikacijoje, apibūdinimas:
Eil. Nr. | Rodiklis | Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė¹ | Siūloma (nurodyti atitiktį reikalavimams)
(1) | (2) | (3) | (4)
5.1. | Prekės techniniai ir funkciniai reikalavimai
5.1.1. | Kiekis | 1 vnt.
5.1.2. | Elektros maitinimo šaltiniai | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. išorinių nuolatinės įtampos (DC) šaltinių.
5.1.3. | Atsarginis energijos šaltinis | Prekėje turi būti vidinė baterija (akumuliatorius), leidžianti tęsti Prekės veikimą ne trumpiau kaip 30 sekundžių, sutrikus išorinių elektros maitinimo šaltinių veiklai.
5.1.4. | Aušinimas | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. vėdinimo modulis su ne mažiau kaip 2 vnt. ventiliatorių. Vėdinimo kryptis turi būti iš priekio į galą (angl. Front to Rear).
5.1.5. | Konstrukcija | Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. Prekė pateikiama su montavimo detalėmis, montuojama horizontaliai.
Prekės korpuse turi būti integruotas gamyklinės konfigūracijos atstatymo (angl. reset) mygtukas.
Prekės korpuse turi būti integruoti sistemos būsenos, vedinimo modulio, elektros maitinimo, atsarginis energijos šaltinis (akumuliatoriaus/baterijos) statų LED (angl. LED light-emitting diode) indikatoriai.
5.1.6. | Prievadai duomenų srauto kopijavimui | G/10G SFP/SFP+ prievadų grupės po 4 vnt., skirtos viso praeinančio duomenų srauto kopijavimui. Kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt. pirmiau nurodytų prievadų grupių
5.1.7. | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. konsolinis RJ45 jungties prievadas;
Ne mažiau kaip 1 vnt. MGMT RJ45 jungties prievadas;
Ne mažiau kaip 1 vnt. USB prievadas, skirtas programinės įrangos atnaujinimams.
5.1.8. | Optiniai moduliai | Turi būti pateikti: - ne mažiau kaip 8 vnt. 10G SFP+ LR moduliai; - ne mažiau kaip 8 vnt. 1G SFP LX moduliai. Visi pateikiami optiniai moduliai turi būti to pačio gamintojo ir suderinami su siūloma Preke.
5.1.9. | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q VLANs; - RFC 783 TFTP; - RFC 1492 TACACS.
5.1.10. | Valdymo protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi: - SSH; - SNMP v1/v2/v3; - Telnet.
5.1.11. | Operacinė drėgmė | Turi veikti esant nuo 20 % iki 80 % oro drėgnumui.
5.1.12. | Operacinė temperatūra | Turi veikti esant nuo 0°C iki 40°C temperatūrai. Turi būti programinė Prekės perkaitimo apsauga, kuri išjungtų Prekę, Prekei viršijus maksimalią leistiną temperatūrą.
5.2. | Kiti reikalavimai
5.2.1. | Paslaugos, susijusio su Prekės parengimu naudoti | Turi būti suteikta tiekėjo arba gamintojo, ne mažiau kaip 16 val. trukmės dedikuoto specialisto (-ų) konsultacijų.
5.2.2. | Gamintojo garantija | Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė nei 60 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo Prekės perdavimo– priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusios Prekės keitimas nauja. Sugedusios Prekės pakeitimas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja Prekės programinės įrangos (angl. firmware) naujas versijas.
5.2.3. | Surinkimo reikalavimai | Perkama Prekė privalo būti gamykliškai nauja („brand new“) ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Pateikiama Prekė ar jos komponentai negali būti gamykliškai atnaujintai („Renewed“, „Refurbished“ arba „Remarketed“).
Tiekėjas savo pasiūlyme turi patvirtinti, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Prekės gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., „End of life time“ ar „Discontinued“).
5.2.4.. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo Prekei suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomos Prekės techninės charakteristikos.
5.2.5. | Prekės pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į perkančiąją organizaciją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108, Vilnius, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.
5.2.6. | Nacionalinio saugumo reikalavimai | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimais ir atsižvelgiant į tai, jog Prekės BVPŽ kodas yra 32420000-3 (tinklo įranga), tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
Tiekėjas savo pasiūlymo atitikčiai Techninės specifikacijos 3.3 papunktyje nurodytam reikalavimui patvirtinti kartu su pasiūlymu privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją
5.3.4. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atsižvelgiant į tai, kad perkama Prekė nėra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 priede „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“, ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.1 ir 4.4.4.2 papunkčiais, perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu. Prekė turi atitikti bent vieną Tvarkos apraše nustatytą aplinkosaugos principą, tenkindamas vieną ar kelis iš šių reikalavimų:
– Jeigu Prekės antrinė ar tretinė pakuotė (toliau – pakuotė) yra perdirbama: pristatant Prekę, pateikiamos ir dokumentų, kuriuos gali išrašyti Tvarkytojų sąraše esantys pakuočių perdirbėjai ar eksportuotojai (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus) skaitmeninės kopijos;
– Jeigu Prekės pakuotė yra paženklinta: Prekės pakuotė turi būti paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pavirtinimo“ (aktuali redakcija), priede „Pakuočių ženklinimas“ nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta;
– Jeigu Prekės pakuotė nepaženklinta medžiagos, iš kurios ji yra pagaminta, žymėjimu, tačiau kurią vizualiai galima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos: pristatant Prekę, pateikiama pakuotės aprašymo dokumento arba deklaracijos, arba techninis dokumento skaitmeninė kopija.
¹ | Jeigu skiriasi minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė, nurodyta šioje (3) skiltyje, ir nurodyta Techninėje specifikacijoje, teisinga laikoma nurodyta Techninėje specifikacijoje.

## A-6. Gamintojai
6. | Informacija apie siūlomos Prekės gamintoją:
Eil. Nr. | Siūlomos Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, jo registracijos šalis1 | Prekės gamintoją kontroliuojantis2 asmuo (-enys), jo (- ų) registracijos šalis1
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.6.
1 | Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl šiame ar kitose pasiūlymo dalyse tiekėjo pateiktos informacijos tikslumo ir (ar) teisingumo, ji gali paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius dokumentus.
2 | Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Įstatymo (E.1) 2 straipsnio 151 dalyje: Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

## A-7. Subtiekėjai
7. | Vadovaudamiesi Pirkimo bendrųjų sąlygų 11.1 papunkčiu, informuojame, kad vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos, šiuo metu žinomus, subtiekėjus ir (ar) ūkio subjektus:
Eil. Nr. | Subtiekėjo/ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis | Subtiekėjas/ūkio subjektas | Sutarties dalis (veikla), kuriai vykdyti pasitelkiamas subtiekėjas/ūkio subjektas | Sutarties dalis (proc.), kurią vykdyti numatoma perduoti subtiekėjui/ūkio subjektui | Pateikto dokumento pavadinimas
7.1. |  |  |  | 0%
7.2. |  |  |  | 0%
7.3. |  |  |  | 0%
7.4. |  |  |  | 0%
7.5. |  |  |  | 0%

## A-8. Konfidenciali informacija
8. | Informuojame, kad ši, šiame pasiūlyme ir jo prieduose nurodyta, informacija yra konfidenciali:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Konfidencialumo pagrindas | Kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali | Failo pavadinimas
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

## A-9. Pasiūlymo priedai
9. | Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuo dokumentus:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Failo pavadinimas
9.1. | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijas
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

## Klasifikacija (hidden)
Pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams
Pasitelkiamas vykdyti pirkimo sutartį, tačiau pajėgumais nebus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams (jei žinoma)
Stulpelis1 | Taikoma | Pikrimo objketo dalys
Tiekėjas | Taikysime | 1 pirkimo objekto dalis
Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas | Netaikysime | 2 pirkimo objekto dalis
Tiekėjų grupės narys |  | 3 pirkimo objekto dalis
4 pirkimo objekto dalis
5 pirkimo objekto dalis