## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PRIEMONĖS MINIMALIAI INVAZINEI CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VENINĖS FEMORALINĖS KANIULĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
1. | Veninės femoralinės kaniulės
1.1. | Veninės femoralinės kaniulės | 120 | vnt.
1.1.1. | Perkutaninė, vientisa, femoralinė bikavalinė veninė kaniulė užsilenkimui atspariomis plonomis, viela sutvirtintomis sienelėmis, su dviejų pakopų antgaliu drenavimui iš viršutinės ir apatinės tuščiosios venos.
1.1.2. | Su minkštu pravedėju.
1.1.3. | Žymos ant kaniulės įvedimo gyliui nustatyti išorinė kaniulės jungtis 3/8" ir 1/2".
1.1.4. | Kaniulių dydžiai:22F±1F Distaliai/ 22F±1F Proksimaliai; ilgis ne mažiau 60 cm23F±1F ; Distaliai/ 25F±1F Proksimaliai; ilgis ne mažiau 65 cmReikiamas kaniulės dydis nurodomas užsakymo metu.
1.1.5. | Slėgio kritimas turi būti ne didesnis: esant 23F dydžiui ir 5 l/min tėkmei - iki 40 mmHg.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ARTERINĖS KANIULĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
2. | Arterinės kaniulės
2.1. | Arterinės kaniulės | 120 | vnt.
2.1.1. | Perkutaninė, vientisa, femoralinė arterinė/juguliarinė veninė kaniulė su pravedėju ir slankiojančiu siūlės fiksatoriumi, turinčiu siūlės briauną.
2.1.2. | Kaniulė užsilenkimui atspariomis plonomis, viela sutvirtintomis sienelėmis, su skylutėmis šonuose ir armuotu, su daugybinėmis skylutėmis, galiuku.
2.1.3. | Žymomis ant kaniulės įvedimo gyliui nustatyti.
2.1.4. | Išorinė kaniulės jumgtis 3/8” su Luer atšaka ir kamšteliu.
2.1.5. | Ilgis 20-35 cm.
2.1.6. | Kaniulės dydis 15F, 17F, 19F, 21F, 23F, 25F.
2.1.7. | Slėgio kritimas turi būti nedidesnis esant 15F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei iki 200 mmHg, esant 17F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei iki 110 mmHg, esant 19F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei iki 70 mmHg, esant 21F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei iki 45 mmHg, esant 23F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei iki 25 mmHg, esant 25F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei iki 20 mmHg.
2.1.8. | Reikalingas dydis nurodomas užsakymo metu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ANTEGRADINĖ KARDIOPLEGINĖ KANIULĖ MINIMALIAI INVAZINEI KARDIOCHIRURGIJAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
3. | Antegradinė kardiopleginė kaniulė minimaliai invazinei kardiochirurgijai.
3.1. | Antegradinė kardiopleginė kaniulė minimaliai invazinei kardiochirurgijai. | 120 | vnt.
3.1.1. | Tiesi, skaidri, lanksti aortos šaknies kaniulė turinti minkštą, atraumatinį su skylutėmis šonuose, galiuką ir siūlės fiksatorių su įpjovomis ir skylutėmis.
3.1.2. | Dydis 7F.
3.1.3. | Darbinis ilgis 28-33 cm.
3.1.4. | Kaniulė turi turėti aštrų adatos tipo pravedėją, kurį ištraukiant užtikrinama hemostazė, bei Luer tipo kamštuką pravediklio gale.
3.1.5. | Kaniulės jungtis - Luer tipo.
3.1.6. | Slėgio kritimas, esant 7F dydžiui ir 200ml/min. tėkmei turi būti ne didesnis nei 50mmHg.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | KARDIOPLEGINIS TIRPALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
4. | Kardiopleginis tirpalas
4.1. | Kardiopleginis tirpalas | 120 | vnt.
4.1.1. | 1000ml tirpalo cheminė sudėtis: 0,8766g sodium chloridum; 0,671g potasium chloridum; 0,8132g magnesii chloridum hexahydratum; 27,9289g histidinum; 5,4651g manitolum.
4.1.2. | Produkto fizikinės savybės: pH 7.02-7.20; osmoziškumas = 310 mOsm/kg.
4.1.3. | Tūris ne daugiau 1000ml.
4.1.4. | Siūlomas tirpalas turi turėti III klasės medicinos prietaiso arba vaistinio preparato statusą, turi būti kliniškai išbandytas ir įrodytas bent dvejose klinikinėse studijose.
4.1.5. | Pateikti tarptautinių kokybės standartų CE (arba jiems lygiaverčių) sertifikatų kopijas.
4.1.6. | Pateikti klinikines studijas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | VENINĖS KANIULĖS "SMART"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
5. | Veninės kaniulės "Smart"
5.1. | Veninės kaniulės "Smart" | 10 | vnt
5.1.1. | Kaniulė skirta širdies ir kraujagyslių sistemos kaniuliavimui kartu su ekstrakorporine cirkuliacija.
5.1.2. | Savaime išsiplečianti.
5.1.3. | Vienkartinė, sterili.
5.1.4. | Turi būti pagaminta iš pynių formos nerūdijančio plieno arba analogiškos medžiagos lydinio.
5.1.5. | Kaniulė turi būti sudaryta iš vamzdinės jungiamosios dalies, uždengtos dalies, neuždengtos (korėtos) drenažo dalies ir kaniulės galiuko.
5.1.6. | Kaniulė turi būti su įtvaru, kuris leidžia ištempti kaniulę, kaniulės įvedimui. Per įtvarą turi būti galimybė įvesti įvedimo vielą, kuri lieka kaniulėje įvedimo metu ir pašalinama po įvedimo. Kaniulė turi būti suderinama su 0,035” įvedimo viela.
5.1.7. | Kaniulė turi tikti pacientams, kurių kraujagyslų spindis yra didesnės nei 18 Fr (6 mm).
5.1.8. | Bendras kaniulės ilgis 260 mm +/-5mm; 340 mm +/-5mm; 430 mm +/-5mm; 530 mm +/-5mm; 630mm +/-5mm; 680 mm +/-5mm; 730 mm +/-5mm (tik 24 Fr skersmens kaniulės).
5.1.9. | Kaniulės skersmuo 24 Fr, 36 Fr. (Nurodoma užsakymo metu).
5.1.10. | Tekmė ne mažesnė nei 6,0 L/min.
5.1.11. | Kaniulės taikymo/naudojimo laikas ne mažiau nei 6 valandos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2564-2 2025-04-17 15:19:13