Mažos vertės skelbiamos apklausos

2 priedas

JURBARKO MIESTO SPORTO KOMPLEKSO SALĖS APŠVIETIMO REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), kodas 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 151, faks. (8 447) 70 166, el. paštas info@jurbarkas.lt. Užsakovas perka šiuos darbus:

  - Sporto paskirties pastato (Sporto komplekso), esančio Vydūno g. 15, Jurbarke, salės apšvietimo remontas.

- INFORMACIJA APIE DARBUS

2.1. Perkamų darbų atlikimo vieta – Vydūno g. 15, Jurbarkas, sporto paskirties pastatas, kurio unikalus Nr. 4400-1634-9583.

2.2. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, kurie reglamentuoja perkamų darbų atlikimą. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų darbų vykdymą, vadovautis aktualiomis redakcijomis.

2.3. Darbų teikėjas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, užtikrinti, kad darbai būtų suteikti sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.4. Darbų teikėjas turi atlikti visas derinimo procedūras.

2.4.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo prašymą, kurį jis pateikia raštu arba elektroniniu paštu. Teikėjas įsipareigoja užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomais darbais, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).

- DARBŲ KIEKIAI IR PRIVALOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

Sporto komplekso salės apšvietimas turi atitikti šiuos techninius parametrus:

| PAVADINIMAS | KIEKIS | REIKALAUJAMI TECHNINIAI PARAMETRAI | ATSAKYMAS TAIP/NE IR ĮRAŠOMIS TIKSLŪS TIEKĖJO SIŪLOMI PARAMETRAI |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviestuvai | 1 kompl. | Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, dažnumu 50Hz. Šviestuvai paskirsto šviesos srautą dideliame erdviniame kampe. Jie turi užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški, turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Visose patalpose su pakabinamomis lubomis turi būti naudojami šviestuvai su LED lempomis, skirti montavimui į pakabinamas lubas. Patalpose, kuriose dirbama su kompiuteriais, šviestuvai turi būti IP20 išpildymo, skirti kompiuterinėms patalpoms su šviesos kritimo kampu 600 (L200 cd/m²), spalvų perdavimo indeksas Ra turi būti ne mažesnis kaip 80. Pagalbinėse, gamybinėse patalpose turi būti naudojami šviestuvai su apsaugos laipsniu IP54, neturi turėti reflektorių ir sklaidytuvų iš degių medžiagų, turi būti su apsauginiu gaubtu. Šviestuvai turi būti su LED lempomis. Drėgnose ir dulkėtose patalpose, higieninės zonos patalpose turi būti naudojami šviestuvai su apsaugos laipsniu IP54, IP44. Visose administracinės dalies ir buitinėse patalpose turi būti naudojami šviestuvai IP20 išpildymo. |  |

- GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

  - Pirkimo objektui (šioje pastraipoje toliau – sporto komplekso salės apšvietimo remonto darbams) taikoma Tiekėjo suteikiama daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat, kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

  - Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per (tris paras) nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per keturias paras.

- DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

5.1. Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių arba anglų kalba patvarioje laikmenoje.

- KITOS NUOSTATOS

6.1. Nustačius Darbų suteikimo trūkumus, Darbų teikėjas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus bei parengti naujus dokumentus.

6.2. Brokuotos ar techninių parametrų neatitinkančios prekės Tiekėjo sąskaita grąžinamos atgal ir pakeičiamos naujomis.

6.3. Prekių tiekėjas telefonu, el. paštu arba atvykęs į vietą konsultuoja Užsakovo atstovus šviestuvų įrengimo ir eksploatavimo klausimais

6.2. Perkančioji organizacija už faktiškai suteiktus Darbus apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Darbų teikėjui pateikus parengtus dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus bei sąskaitas faktūras.

6.3. Darbų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Darbų teikėjas už darbus reikalauti negali.

6.4. Pirkimo sutartis galioja 3 (tris) mėnesius.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.