Reagentų ir eksploatacinių medžiagų bendram hematologiniam tyrimui su leukocitų diferencijavimu IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMUI pirkimas su įrangos įsigijimu panaudai

techninė specifikacija

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato įrangą / analizatorius perkančiajai organizacijai šiais adresais: Architektų g. 17, Vilnius.

2.	Su analizatorių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto (-ų) analizatoriaus (-ių) surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus (-ių) paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, metodų verifikavimas, analizatoriaus (-ių) naudojimo instrukcijų lietuvių ir anglų kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso (-ų) užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi (-iais), analizatoriaus techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas bei remontas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti ne mažiau kaip du gamintojo įgalioti inžinieriai, turintys tai patvirtinančius mokymų sertifikatus. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus.

3.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus galimybė nuotoliniu būdu prisijungti prie įrangos techninį aptarnavimą atliksiantiems inžinieriams. Prisijungus turėtų būti galima perduoti analizatoriui informaciją, atlikti prevencinius ar diagnostinius veiksmus.

4.	Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą.

5.	Analizatorius (-iai) Tiekėjo sąskaita ir jėgomis pristatoma ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Siūlomas (-i) analizatorius (-iai) pristatomi kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius (-iai) valdomas (-i) išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas (-i) su kompiuteriu.

6.	Tiekėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos supažindinti / apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami perkančiosios organizacijos patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

7.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus (-ių) tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas (-i) analizatorius (-iai) visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui.

8.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalba. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti TS atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijas, pasiūlymo formoje pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, dokumentuose paženklinti techninės specifikacijos punktą atitinkantį tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl techninių parametrų, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

9.	Įranga, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklinta CE arba lygiaverčiu ženklu. Su pasiūlymu pateikti įrangos sertifikatus originalo ir lietuvių kalba. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam (-iems) analizatoriui (-iams). Po sutarties pasirašymo, kartu su reagentais, eksploatacinėmis medžiagomis turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba medžiagų instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

10.	Kartu su sutartimi pateikiamas visų tiekėjo siūlomam analizatoriui (-iams) reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų sąrašas, nurodant visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimus, mato vienetus, pakuočių išfasavimą, reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę.

11.	Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (36 mėn.), siūlomas analizatorių skaičius. Daryti prielaidą, kad tyrimai abiem analizatoriais bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų (jei reikalinga), metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

12.	Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus (-ių) darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM ir su PVM.

II. Techniniai reikalavimai:

| Nr. | Reikalavimai | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga | Analizatorius, kuris atlieka bendrą hematologinį kraujo tyrimą su leukocitų diferencijavimu ir C reaktyvinio baltymo tyrimą. Nurodyti siūlomų analizatorių gamintoją, modelį. |
|  | Matuojami ne mažiau kaip šie parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %) ir CRB (mg/L). |
|  | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams | Matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags). |
|  | Mėginys | Veninis, kapiliarinis kraujas. |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) veninio kraujo mėgintuvėlių (13x75 mm); c) kapiliarinio kraujo mikromėgintuvėlių. |
|  | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 40 μl kraujo |
|  | Reagentų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo / galiojimo laiko stebėjimas; c) įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. |
|  | Mėginių identifikavimas | Mėginių ir kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą |
|  | Galimybė įvesti paciento duomenis | Vardas, pavardė, gimimo data, lytis. |
|  | Kokybės kontrolė | 1) kasdien atliekama dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta/žema)); 2) Levey-Jennings grafikai. |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip: WBC 0,5 – 99,9 (109/L) RBC 0,5 – 8 (1012/L) HGB 8 – 240 g/l HCT 2 – 60 % PLT 20 – 1000 (109/L) CRB 1,0 – 200 mg/L |
|  | Atmintis | Ne mažiau 1000 paciento rezultatų su histogramomis. |
|  | Analizatorius (1 vnt.) turi būti nenaudotas arba naudotas, techniškai tvarkingas ne senesnis nei 2022 metų. |  |

Tyrimų sąrašas ir kiekis

| Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Vnt. įkainis, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu ir C reaktyvinis baltymas | 7 000 |  |