SPS   priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį, kur kainos kriterijaus lyginamasis svoris sudaro 70 proc., kokybės kriterijaus lyginamasis svoris – 30 proc. (automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos techninės charakteristikos).

- Tiekėjo ekonominio naudingumo kriterijai bus vertinami tik, jei tiekėjo pasiūlymas atitiks pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus privalomus reikalavimus. Pasiūlymai, kurių charakteristikos neatitiks pirkimo dokumentų privalomų reikalavimų bus atmesti.

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai:

1 lentelė

| Eil. nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (K) | X=70 |
| 2. | Automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos (toliau – Sistema) techninės charakteristikos (T1). | Y1=30 |

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų bendrą pasiūlymo kainą, nurodytą pasiūlymo B dalyje „Kaina“.

- Kriterijaus (T1) parametrai (B1 – B6) bus vertinami pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomų analizatorių ir siūlomos Sistemos atitikimo ekonomiškai naudingiems T1 kokybės kriterijaus parametrams nustatytiems reikalavimams (B1 – B5) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomų ir ekonomiškai naudingų (T1) kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.

T₁ kriterijaus „Automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos (toliau – Sistema) techninės charakteristikos“ parametrų sąrašas (B1 – B5, 2  lentelė). Jei pasiūlymas atitinka parametrą, parametrui suteikiamas 2 lentelėje nustatytas balas, jei ne, suteikiama 0 balų.

2 lentelė

| Eil. nr. | Automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos techninės charakteristikos (T1) | Balai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Automatiniame šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulyje ir automatiniame šlapimo nuosėdų modulyje yra integruotos atskiros STAT pozicijos | 4 |
| 2. | Automatinis šlapimo nuosėdų modulis pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais | 8 |
| 3. | Automatinis šlapimo nuosėdų modulis automatiškai klasifikuoja šias eritrocitų grupes: normalūs eritrocitai, mikrocitai, akantocitiniai eritrocitai, eritrocitų vaiduokliai (ghost), kiti poikilocitai, | 6 |
| 4. | Automatinė šlapimo tyrimų sistema automatiškai klasifikuoja šiuos kristalus: kalcio oksalato kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, kalcio karbonato kristalai, magnio amonio fosfato kristalai, cistino kristalai, leucino kristalai, tyrozino kristalai, bilirubino kristalai, cholesterolio kristalai | 6 |
| 5. | Automatinė šlapimo tyrimų sistema automatiškai klasifikuoja šiuos cilindrus: hialininiai cilindrai, vaškiniai cilindrai, grūdėti cilindrai, riebalų cilindrai, inkstų epitelio cilindrai, eritrocitų cilindrai, leukocitų cilindrai, bakterijų cilindrai, hemoglobino cilindrai, bilirubino cilindrai | 6 |
| Maksimali galima T1 kriterijaus (B1 –B5) parametrų balų suma (Bmax) |  | 30 |

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulės) yra pateikiama žemiau:

8.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingų kriterijų (T1)  balus:

S = K + T

8.2. Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

8.3. Tiekėjo pasiūlymo kriterijaus (T1) balas yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (B1 – B5) įvertinimų balų sumą (Bs) padalinant iš maksimalios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Bmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):

T1=SBS÷Bmax×Y1

Kiekvieno parametro atveju vertinama maksimaliai dešimties kriterijų parametrų (B1 – B5) kombinacija.

Bmax=100. Jei kriterijaus (T1) parametrai (B1 – ) atitinka keliamus reikalavimus, jiems suteikiami 2 lentelėje nustatyti balai, priešingu atveju suteikiama 0 balų.