## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 207 |  | 29 |  | 27
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Kompleksas: |  | Administracinių pastatų H.Manto g.26, 26A, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastasis remontas
Objektas: |  | 2 Vidaus patalpų paprastasis remontas II ETAPAS
Žiniaraštis: |  | 7 Gaisrinės signalizacijos tinklai |  |  |  |  | Iš viso už |  | 0
Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6
1 |  | 1 spindulio priešgaisrinės apsauginės signalizacijos objektinis priėmimo-kontrolės prietaisas | vnt. | 1
2 |  | Vienos zonos valdiklis | vnt. | 1
3 |  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 1
4 |  | Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute | vnt. | 1
5 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 1
6 |  | Indikacinė lemputė virš durų | vnt. | 1
7 |  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 1
8 |  | Mygtukai | vnt. | 1
9 |  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt. | 115
10 |  | ST-P optiniai dūmų davikliai | vnt. | 86
11 |  | STB-4 montažinės bazės (tik potinkiniam montažui) | vnt. | 81
12 |  | SCI-5 izoliatoriai daviklio bazėje | vnt. | 5
13 |  | MHG 282 optiniai dūmų davikliai IP54/IP43 | vnt. | 29
14 |  | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 1
15 |  | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020 | vnt. | 1
16 |  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 4
17 |  | Durų atidarymo mygtukas DE10 (įeigos kontrolės sistemoms su elekromagn.užraktu) | vnt. | 4
18 |  | Skiriamojo modulio sprogimui pavojingoms patalpoms montavimas | vnt. | 1
19 |  | OCM-AS3 moduliai (adresinis išėjimas) | vnt. | 1
20 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 4
21 |  | Gaisrinė sirena LD-F100 110 dB/1m | vnt. | 4
22 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100 m | 16.5
23 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 2x1.5RE | m | 1650
24 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 9.2
25 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 20
26 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm | m | 900
27 |  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių | vnt. | 1
| Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PVM | 21%
Iš viso #2