## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 1 Statinio architektūra
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Demontavimo darbai
1 |  | LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGĖMIS | 100m2 | 0.5844 | 0 | 0
2 |  | 0,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS NUARDYMAS | m | 30.79 | 0 | 0
3 |  | MEDINIŲ DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ | 100m2 | 0.6426 | 0 | 0
4 |  | RULONINIŲ STOGŲ DANGOS IŠARDYMAS | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
5 |  | STAMBIAPLOKŠČIŲ PASTATŲ VIDAUS SIENOS (demontavimas) k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000 | m3 | 25 | 0 | 0
6 |  | MŪRINIŲ SIENŲ IŠARDYMAS BE PLYTŲ ATRINKIMO k8=1.17 | m3 | 89 | 0 | 0
7 |  | BETONINIŲ PAMATŲ (panduso, laiptų) IŠARDYMAS k8=1.17 | m3 | 12 | 0 | 0
8 |  | SIENŲ APTAISYMO GLAZŪRUOTOMIS PLYTELĖMIS IŠARDYMAS, BE PLYTELIŲ IŠSAUGOJIMO | m2 | 105 | 0 | 0
9 |  | KERAMINIŲ PLYTELIŲ DANGOS IŠARDYMAS (BE GRINDJUOSČIŲ) | 100m2 | 0.062 | 0 | 0
10 |  | SENO LINOLEUMO NUĖMIMAS | m2 | 300 | 0 | 0
11 |  | PAGRINDO PO GRINDIMIS IŠ BETONO SU ŽVYRU IŠARDYMAS k8=1.17 | m3 | 60 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Langų įrengimas L-9, L-10, L-11
1 |  | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS | 100m | 2.16 | 0 | 0
2 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS | 100m | 2.16 | 0 | 0
3 |  | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 | m2 | 38.8 | 0 | 0
4 |  | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 64.49 | 0 | 0
5 |  | STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS montavimo putomis | 100m | 2.16 | 0 | 0
6 |  | PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS | m | 50 | 0 | 0
7 |  | PLASTIKINIŲ PALANGIŲ LENTŲ ĮSTATYMAS | m | 50 | 0 | 0
8 |  | VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU k8=1.15 | m2 | 65 | 0 | 0
9 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.65 | 0 | 0
10 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.65 | 0 | 0
11 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.65 | 0 | 0
12 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.65 | 0 | 0
13 |  | LANGŲ APKAUSTŲ KEITIMAS ( langų sklendės) (atidarymo ribotuvų įrengimas) k1=0.80,k2=0.80 | vnt. | 28 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Aliuminio profilio vitrina V1
1 |  | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS | 100m | 0.27 | 0 | 0
2 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS | 100m | 0.27 | 0 | 0
3 |  | SURENKAMŲ - IŠARDOMŲ PERTVARŲ IŠ ALIUMINIO PROFILIŲ MONTAVIMAS | m2 | 43.54 | 0 | 0
4 |  | Aliuminio pertvaros | m2 | 33.58 | 0 | 0
5 |  | Aliuminio langai | m2 | 9.96 | 0 | 0
6 |  | STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS montavimo putomis | 100m | 0.27 | 0 | 0
7 |  | PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS | m | 7.2 | 0 | 0
8 |  | VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU k8=1.15 | m2 | 5 | 0 | 0
9 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.05 | 0 | 0
10 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.05 | 0 | 0
11 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.05 | 0 | 0
12 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.05 | 0 | 0
13 |  | PAVIRŠIŲ APKLIJAVIMAS POLIMERINĖMIS PLĖVELĖMIS, NAUDOJANT 88-N KLIJUS (klijuojami dekoratyviniai medžių siluetai) | m2 | 43.54 | 0 | 0
14 |  | Dekoratyvinė plėvelė (klijuojami dekoratyviniai medžių siluetai) | m2 | 44.41 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Naujos lauko durys LD-10
1 |  | PLASTIKINĖS LAUKO DURYS (M2 BLOKO) | m2 | 1.89 | 0 | 0
2 |  | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS | 100m | 0.06 | 0 | 0
3 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS | 100m | 0.06 | 0 | 0
4 |  | VIDAUS PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15.00 mm , angokraščiai) k8=1.09 | 100m2 | 0.0153 | 0 | 0
5 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.0153 | 0 | 0
6 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.0153 | 0 | 0
7 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.0153 | 0 | 0
8 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.0153 | 0 | 0
9 |  | DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS ( fiksatoriai nevarstomai durų daliai) (atraminė kojelė) | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Naujos vidaus durys D-2, D-4, D-11, D-12, D-13
1 |  | FANERUOTOS DURYS MŪRO SIENOSE BE SPYNOS (M2 BLOKO) | m2 | 45.36 | 0 | 0
2 |  | ALIUMINIO (plieninės) DURYS (M2 BLOKO) | m2 | 3.26 | 0 | 0
3 |  | DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS ( spynos iškaltuose lizduose) | vnt. | 17 | 0 | 0
4 |  | DURŲ ATMUŠŲ MONTAVIMAS | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Cokolio apdailos įrengimas
1 |  | SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, DVISLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis k9=1.15 | 100m2 | 0.53 | 0 | 0
2 |  | SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ k9=1.15 | 100m2 | 0.53 | 0 | 0
3 |  | SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) k9=1.15 | 100m2 | 0.53 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Fasadų apdailos įrengimas
1 |  | SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis k9=1.15 | 100m2 | 4.3 | 0 | 0
2 |  | SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ k9=1.15 | 100m2 | 4.3 | 0 | 0
3 |  | SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) k9=1.15 | 100m2 | 4.3 | 0 | 0
4 |  | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALIAIS ( vienas sluoksnis, purkštuvu) k9=1.15 | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
5 |  | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALIAIS ( antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu) k9=1.15 | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
6 |  | ŠVIESOS TABLO MONTAVIMAS | vnt | 7 | 0 | 0
7 |  | Fasado tūrinės raidės; LED apšvietimas; 500x500x100mm; 7 raidės | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Stogo komponentiniai elementai
1 |  | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 6 | 0 | 0
2 |  | PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Sienų apdailos įrengimas
1 |  | ANKSČIAU DAŽYTŲ SIENŲ VANDENINIAIS DAŽAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT PAVIRŠIŲ | 100m2 | 2.66 | 0 | 0
2 |  | DVISLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 75MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS | 100m2 | 0.69 | 0 | 0
3 |  | DVISLUOKSNIŲ (drėgmei atsparių) GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 75MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS | 100m2 | 2.82 | 0 | 0
4 |  | DVISLUOKSNIŲ (ugniai atsparių) GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 75MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS | 100m2 | 0.78 | 0 | 0
5 |  | SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ DAUGIAU KAIP 5 M2 PLOTO TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU k8=1.15 | m2 | 300 | 0 | 0
6 |  | VERTIKALI DVIEJŲ SLUOKSNIŲ TEPTINĖ BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 0.42 | 0 | 0
7 |  | VIDAUS PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos) k8=1.09 | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
8 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
9 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
10 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
11 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
12 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
13 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3.98 | 0 | 0
14 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3.98 | 0 | 0
15 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu | 100m2 | 3.98 | 0 | 0
16 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.98 | 0 | 0
17 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.98 | 0 | 0
18 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS KERAMINĖMIS PLYTELĖMIS, KAI SIŪLIŲ PLOTIS IKI 5 MM , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 270 | 0 | 0
19 |  | PERTVARŲ IŠ PLOKŠČIŲ IKI 5M2 PLOTO SURINKIMAS | m2 | 36 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Grindų įrengimas
1 |  | CEMENTINIO SKIEDINIO GRINDŲ IŠLYGINAMŲJŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMASsiurbliu, kai sluoksnio storis 20 mm | 100m2 | 5.74 | 0 | 0
2 |  | KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 | m2 | 84 | 0 | 0
3 |  | GRINDJUOSČIŲ ĮRENGIMAS PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOMS , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 25 | 0 | 0
4 |  | GRINDŲ TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT MINERALINIUS MIŠINIUS , tepant 2 kartus | m2 | 63 | 0 | 0
5 |  | LINOLEUMO GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS, KLIJUOJANT IR SULYDANT SUJUNGIMUS BEI UŽKLIJUOJANT DANGĄ ANT SIENOS (M2 PADENGTO PL.) , kai danga vienos spalvos | m2 | 449 | 0 | 0
6 |  | PLIENINIŲ GRINDJUOSČIŲ (sujungimo profilių) IŠ LENKTŲ PROFILIŲ ĮRENGIMAS | 100m | 0.12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
| 11 | Lubų apdailos įrengimas
1 |  | LUBŲ APTAISYMAS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS, ĮRENGIANT METALINĮ KARKASĄ IR UŽTAISANT IR GLAISTANT SIŪLES | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
2 |  | RŪSIO LUBŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS, KLOJANT Į KARKASĄ ( universalias mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm) | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
3 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
4 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
5 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
6 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
7 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 4.78 | 0 | 0
8 |  | "AMSTRONG" AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ SU METALO KONSTRUKCIJA IR PLOKŠTĖMIS 600X600 MM ĮRENGIMAS | m2 | 63 | 0 | 0
9 |  | LENGVŲ PROFILIŲ METALINIO KARKASO TVIRTINIMAS PRIE PAVIRŠIŲ | 100m | 0.45 | 0 | 0
10 |  | LUBŲ KARKASŲ APTAISYMAS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS | 100m2 | 0.15 | 0 | 0
11 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.15 | 0 | 0
12 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.15 | 0 | 0
13 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.15 | 0 | 0
14 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.15 | 0 | 0
|  | Skyriuje 11 |  |  |  | 0
| 12 | Šiukšlių išvežimas
1 |  | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU | t | 1 | 0 | 0
2 |  | .STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS | t | 950 | 0 | 0
3 |  | TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI k4=5.000 | t | 951 | 0 | 0
|  | Skyriuje 12 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Stogo danga
1 |  | RULONINIŲ STOGŲ DANGOS IŠARDYMAS | 100m2 | 3 | 0 | 0
2 |  | DENGINIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJA MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMIS, NEKLIJUOJANT (demontavimas) k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000,k8=1.14 | m3 | 108 | 0 | 0
3 |  | DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTES (plokštė 180 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 3 | 0 | 0
4 |  | Polistireninis putplastis EPS 80 | m3 | 55.62 | 0 | 0
5 |  | VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTES (plokštė 40 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 3 | 0 | 0
6 |  | PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas betonas | 100vnt | 12 | 0 | 0
7 |  | VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE PAGRINDO SMEIGĖMIS , kai plokštės storis 40.00 mm | 100m2 | 0.43 | 0 | 0
8 |  | PERIMETRINIO APVADĖLIO (TOLYGIAM PERĖJIMUI PRIE SIENOS, PARAPETO) ĮRENGIMAS ( mineralinės vatos apvadėlis) | 100m | 0.68 | 0 | 0
9 |  | PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE BITUMINE DANGA ( viensluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 3 | 0 | 0
10 |  | PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE BITUMINE DANGA (viensluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 3.43 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | ŠVOK agregatų rėmai
1 |  | METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ MONTAVIMAS | t | 2.7 | 0 | 0
2 |  | VIDAUS SIJŲ, KOLONŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.75 | 0 | 0
3 |  | VIDAUS SIJŲ, KOLONŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.75 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Monolitinis gelžbetonis rūsio angoms panaikinti
1 |  | .GELŽBET.SIENOS,PERTVAROS IKI 100MM STORIO, IKI 3M AUKŠČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ KRANU k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 95 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Plieniniai elementai angoms formuoti
1 |  | METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ MONTAVIMAS | t | 3.5 | 0 | 0
2 |  | SIJŲ, KOLONŲ PAVIRŠIŲ LAUKE DAŽYMAS vienu sluoksniu voleliu k9=1.15 | 100m2 | 1.02 | 0 | 0
3 |  | SIJŲ, KOLONŲ PAVIRŠIŲ LAUKE DAŽYMAS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k9=1.15 | 100m2 | 1.02 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Sienų apšiltinimas
1 |  | SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ ( paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 4.45 | 0 | 0
2 |  | Pelėsių likvidavimo priemonė | l | 89 | 0 | 0
3 |  | STAMBIAPLOKŠČIŲ NAMŲ IŠORĖS SIENŲ SANDŪRŲ SIŪLIŲ HERMETIZAVIMAS , kai užtaisomų sandūrų 10% (m2 sienos ploto) k9=1.15 | m2 | 445 | 0 | 0
4 |  | SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 180 mm | 100m2 | 4.05 | 0 | 0
5 |  | Polistireninis putplastis EPS 70 | m3 | 75.82 | 0 | 0
6 |  | LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMAS,kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm k9=1.15 | 100m2 | 0.4 | 0 | 0
7 |  | Polistireninis putplastis EPS 100 | m3 | 1.32 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Cokolio apšiltinimas
1 |  | II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ KASIMAS k9=1.15 | 100m3 | 0.31 | 0 | 0
2 |  | SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 1.66 | 0 | 0
3 |  | TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS ( tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu) k9=1.15 | m2 | 107 | 0 | 0
4 |  | RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140.00 mm k9=1.15 | 100m2 | 1.66 | 0 | 0
5 |  | Polistireninis putplastis EPS 100 | m3 | 24.17 | 0 | 0
6 |  | RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS PAPLIDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS | 100vnt | 2.36 | 0 | 0
7 |  | RITININIŲ MEDŽIAGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 107 | 0 | 0
8 |  | DRENAŽINĖS MEMBRANOS VIRŠAUS UŽDENGIMAS APSAUGINIU ELEMENTU, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS | 100m | 0.68 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Grindys ant grunto GR-2 (135m2)
1 |  | POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai skaldos sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 1.35 | 0 | 0
2 |  | GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA, PAKLOJANT POLIETILENINĘ PLĖVELĘ | 100m2 | 1.4 | 0 | 0
3 |  | BETONO POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 120 mm | 100m2 | 1.35 | 0 | 0
4 |  | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 16.52 | 0 | 0
5 |  | BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS k8=1.12 | t | 0.35 | 0 | 0
6 |  | Armatūrinis tinklas | t | 0.35 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Grindys ant grunto GR-2A (165m2)
1 |  | POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS,kai skaldos sluoksnio storis 150 mm | 100m2 | 1.65 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Grindys ant perdangos GR-1 ir GR-1A (600m2)
1 |  | GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm | 100m2 | 6 | 0 | 0
2 |  | GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA, PAKLOJANT POLIETILENINĘ PLĖVELĘ | 100m2 | 6 | 0 | 0
3 |  | BETONO POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 65.00 mm | 100m2 | 6 | 0 | 0
4 |  | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 39.78 | 0 | 0
5 |  | BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS k8=1.12 | t | 0.9 | 0 | 0
6 |  | Armatūrinis tinklas | t | 0.9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Rūsio perdangos šiltinimas iš apačios (grindyse GR1A)
1 |  | RŪSIO LUBŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS, KLIJUOJANT (pagrindo mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm) | 100m2 | 2.95 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 3 Vandentiekio, nuotekų sistemos
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Karšto vandentiekio sistema (T3, T4)
1 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 78 | 0 | 0
2 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 6 | 0 | 0
3 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 57.12 | 0 | 0
4 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 14.28 | 0 | 0
5 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 8.16 | 0 | 0
6 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 6.12 | 0 | 0
7 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS ANT GRINDŲ PAGRINDO ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 56 | 0 | 0
8 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai 16x2.0mm | m | 16.32 | 0 | 0
9 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm | m | 40.8 | 0 | 0
10 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 14 | 0 | 0
11 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2'', PP I/V sriegis | vnt | 7 | 0 | 0
12 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4'', PP I/V sriegis | vnt | 3 | 0 | 0
13 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4'', PP I/V sriegis | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 3 | 0 | 0
15 |  | TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ k8=1.04 | vnt | 5 | 0 | 0
16 |  | Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija) | vnt | 5 | 0 | 0
17 |  | RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVŲ IŠ PL.CINKUOTŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS ANT GLAZŪRA APTAISYTŲ SIENŲ | vnt. | 6 | 0 | 0
18 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.77 | 0 | 0
19 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.06 | 0 | 0
20 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 56.56 | 0 | 0
21 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm | m | 13.13 | 0 | 0
22 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm | m | 8.08 | 0 | 0
23 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm | m | 6.06 | 0 | 0
24 |  | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 1.4 | 0 | 0
25 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 1.4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Šalto vandentiekio sistema (V1)
1 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 15 | 0 | 0
2 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 15 | 0 | 0
3 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 3.06 | 0 | 0
4 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 6.12 | 0 | 0
5 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 6.12 | 0 | 0
6 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 9.18 | 0 | 0
7 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 50x4.6 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 6.12 | 0 | 0
8 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS ANT GRINDŲ PAGRINDO ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 65 | 0 | 0
9 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai 16x2.0mm | m | 20.4 | 0 | 0
10 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm | m | 45.9 | 0 | 0
11 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 6 | 0 | 0
12 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2'', PP I/V sriegis | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4'', PP I/V sriegis | vnt | 3 | 0 | 0
14 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1'', PP I/V sriegis | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.15 | 0 | 0
17 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.15 | 0 | 0
18 |  | Putų poliet. izoliacija 22/10 | m | 3.03 | 0 | 0
19 |  | Putų poliet. izoliacija 28/10 | m | 6.06 | 0 | 0
20 |  | Putų poliet. izoliacija 35/10 | m | 6.06 | 0 | 0
21 |  | Putų poliet. izoliacija 42/10 | m | 9.09 | 0 | 0
22 |  | Putų poliet. izoliacija 54/10 | m | 6.06 | 0 | 0
23 |  | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 0.95 | 0 | 0
24 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.95 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Buitinių nuotekų tinklai (F1)
1 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 75 | 0 | 0
2 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 65 | 0 | 0
3 |  | IKI 110 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ k9=1.15 | 100m | 0.02 | 0 | 0
4 |  | PE vamzdžiai PE80 PN10 SDR 13.6, d32X2.4 | m | 10.2 | 0 | 0
5 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.) | vnt | 65 | 0 | 0
6 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.) | vnt | 65 | 0 | 0
7 |  | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 2 | 0 | 0
8 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 85 | 0 | 0
9 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 93 | 0 | 0
10 |  | PVC trišakiai d 50/50x45` (vid. nuotek. ) | vnt | 24 | 0 | 0
11 |  | PVC trišakiai d 110/50x45` (vid. nuotek. ) | vnt | 28 | 0 | 0
12 |  | PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek.) | vnt | 19 | 0 | 0
13 |  | PVC alkūnės d 50x 45` (vid. nuotek.) | vnt | 60 | 0 | 0
14 |  | PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek.) | vnt | 40 | 0 | 0
15 |  | PP perėjimai d 50/32 (vid. nuotek.) | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek.) | vnt | 6 | 0 | 0
17 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ (pravalų, revizijų) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 9 | 0 | 0
18 |  | PVC pravalos (revizijos) d 110mm (vid. nuotek. ) | vnt | 9 | 0 | 0
19 |  | BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ (revizinių durelių) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais fiksatoriais) | vnt. | 4 | 0 | 0
20 |  | Revizinės durelės 300x400mm RLM3040 vidaus | vnt | 4 | 0 | 0
21 |  | VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių plokščių sienose ir pertvarose) | vnt. | 10 | 0 | 0
22 |  | Ugniai atsparūs žiedai D50 | vnt. | 12 | 0 | 0
23 |  | Ugniai atsparūs žiedai D110 | vnt. | 8 | 0 | 0
24 |  | NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS ( buitinių nuotekų) | 100m | 1.32 | 0 | 0
25 |  | VAMZDYNŲ ĮVADŲ (IŠVADŲ) HERMETIZAVIMAS ELASTINĖMIS SANDARINANČIOMIS MEMBRANOMIS | vnt. | 1 | 0 | 0
26 |  | Plokščių stogų (buitinių stovų) ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
27 |  | Alsuokliai DN 50/100 | vnt | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Kondensato nuvedimui nuo kondicionierių (K)
1 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 23 | 0 | 0
2 |  | PVC-U Slėginiai vamzdžiai PN16 d25; s1,9; E21,2; 5 m | m | 20.4 | 0 | 0
3 |  | PVC-U Slėginiai vamzdžiai PN16 d32; s2,4; E27,2; 5 m | m | 3.06 | 0 | 0
4 |  | SIFONŲ KEITIMAS (įrengimas) plastikiniais sifonais | vnt. | 6 | 0 | 0
5 |  | HL sifonas su durelėmis aptarnavimui | kompl. | 6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Lietaus nuotekų tinklai (L1)
1 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 34 | 0 | 0
2 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno) | m | 10 | 0 | 0
3 |  | 160 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ k9=1.15 | 100m | 0.02 | 0 | 0
4 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.) | vnt | 34 | 0 | 0
5 |  | PVC vamzdžiai su movomis 160x4.0x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.) | vnt | 10 | 0 | 0
6 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 6 | 0 | 0
8 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm | vnt. | 6 | 0 | 0
9 |  | PP keturšakiai su gumin. tarpin. 110(160)x110x110/90` (vid. nuotek. ) | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | PVC alkūnės d 110(160)x 45` (vid. nuotek.) | vnt | 10 | 0 | 0
11 |  | PVC perėjimai d 160/110 (išor. nuotek.) | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ (pravalų, revizijų) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
13 |  | PVC pravalos (revizijos) d 110mm (vid. nuotek. ) | vnt | 4 | 0 | 0
14 |  | BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ (revizinių durelių) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais fiksatoriais) | vnt. | 2 | 0 | 0
15 |  | Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
17 |  | Univers. šild. įlajos plastik. denginiams Sita Flansch HZB DN 70, 100, 125 | vnt | 2 | 0 | 0
18 |  | Kompensacinė mova 110 | vnt | 2 | 0 | 0
19 |  | VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių plokščių sienose ir pertvarose) | vnt. | 2 | 0 | 0
20 |  | Ugniai atsparūs žiedai D110 | vnt. | 4 | 0 | 0
21 |  | NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.46 | 0 | 0
22 |  | VAMZDYNŲ ĮVADŲ (IŠVADŲ) HERMETIZAVIMAS ELASTINĖMIS SANDARINANČIOMIS MEMBRANOMIS | vnt. | 2 | 0 | 0
23 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm | 100m | 0.34 | 0 | 0
24 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo 133 mm ir daugiau | 100m | 0.1 | 0 | 0
25 |  | Putų poliet. izoliacija 114/10 | m | 34.34 | 0 | 0
26 |  | Putų poliet. izoliacija 160/10 | m | 10.1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Sanitariniai prietaisai
1 |  | Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 18 | 0 | 0
2 |  | Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 18 | 0 | 0
3 |  | ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ IR TIPŲ VANDENS MAIŠYTUVŲ MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | .Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 24 | 0 | 0
5 |  | Praustuvas | kompl. | 24 | 0 | 0
6 |  | PLAUTUVIŲ SU VANDENS MAIŠYTUVAIS, TVIRTINAMŲ ANT SPINTELIŲ, MONTAVIMAS ( vieno skyriaus plautuvės) | kompl. | 6 | 0 | 0
7 |  | DUŠŲ DUGNŲ MONTAVIMAS , kai dugnai gilūs | vnt. | 6 | 0 | 0
8 |  | TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ k8=1.04 | vnt | 4 | 0 | 0
9 |  | 20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 8 | 0 | 0
10 |  | Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 3/4` | vnt | 8 | 0 | 0
11 |  | BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ (revizinių durelių) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais fiksatoriais) | vnt. | 4 | 0 | 0
12 |  | Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 | vnt | 4 | 0 | 0
13 |  | TRAPO, KURIO SKERSMUO 50MM, MONTAVIMAS | kompl. | 10 | 0 | 0
14 |  | MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG. | vnt | 90 | 0 | 0
15 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2'', PP I/V sriegis | vnt | 90 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Demontacija (išardant)
1 |  | VIDAUS VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 32 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ARDYMAS | m | 200 | 0 | 0
2 |  | VIDAUS VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 63 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ARDYMAS | m | 50 | 0 | 0
3 |  | PLAST.KANALIZAC.VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 50-100MM, DEMONTAVIMAS k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | m | 200 | 0 | 0
4 |  | PLAUTUVIŲ NUĖMIMAS | vnt | 4 | 0 | 0
5 |  | VONIŲ NUĖMIMAS | vnt | 4 | 0 | 0
6 |  | PRAUSTUVŲ ARBA KRIAUKLIŲ NUĖMIMAS | vnt | 16 | 0 | 0
7 |  | KLOZETO PUODŲ ARBA PISUARŲ NUĖMIMAS | vnt | 14 | 0 | 0
8 |  | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU | t | 0.4 | 0 | 0
9 |  | TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI k4=5.000 | t | 0.4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 4 Šildymas
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šildymas T11/T21 (radiatorinio/grindinio šildymo kontūras)
1 |  | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT KRONŠTEINUS MEDSRAIGČIAIS | kw | 0.892 | 0 | 0
2 |  | TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ k8=1.04 | vnt | 3 | 0 | 0
3 |  | RA-DV DN15 / Qmaks 135 l/h nuo slėgio nepriklausomas ventilis, tiesus | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | RA 2978 įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos 5-26 °C. Rekomenduojama naudoti | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | RLV-S 15 Uždarymo ventilis DN15, Tiesus, kvs 2.2 | vnt | 1 | 0 | 0
6 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 161 | 0 | 0
7 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 11 | 0 | 0
8 |  | Nelegiruoto plieno presuojami vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu d15 | m | 100.98 | 0 | 0
9 |  | Nelegiruoto plieno presuojami vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu d18 | m | 52.02 | 0 | 0
10 |  | Nelegiruoto plieno presuojami vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu d22 | m | 11.22 | 0 | 0
11 |  | Nelegiruoto plieno presuojami vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu d28 | m | 11.22 | 0 | 0
12 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 24 | 0 | 0
13 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai 16x2.0mm | m | 12.24 | 0 | 0
14 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm | m | 12.24 | 0 | 0
15 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.24 | 0 | 0
16 |  | Vamzdžių izoliacija d 18x9mm | m | 12.12 | 0 | 0
17 |  | Vamzdžių izoliacija d 22x9mm | m | 12.12 | 0 | 0
18 |  | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 14 | 0 | 0
19 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2'', PP I/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
20 |  | Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija | vnt | 6 | 0 | 0
21 |  | Automatinis nuorintojas 1/2'' MKV 15 R/N | vnt | 6 | 0 | 0
22 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 1.72 | 0 | 0
23 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 20mm | m | 39.39 | 0 | 0
24 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 30mm | m | 60.6 | 0 | 0
25 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm | m | 51.51 | 0 | 0
26 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 11.11 | 0 | 0
27 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 11.11 | 0 | 0
28 |  | 20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 2 | 0 | 0
29 |  | Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20 | vnt | 1 | 0 | 0
30 |  | Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 20/kvs 2.5, vid.sr.,palaiko vienod.sl. | vnt | 1 | 0 | 0
31 |  | KOLEKTORIAUS MAZGO MONTAVIMAS, KAI MAZGE 2 KOLEKTORIAI | vnt. | 4 | 0 | 0
32 |  | KOLEKTORIAUS SPINTOS TVIRTINIMAS PARUOŠTOJE NIŠOJE | vnt | 4 | 0 | 0
33 |  | FHF-7F 1" Reguliuojamas grindinio šildymo kolektorius, su srauto matuokliais tiekime ir iš | vnt | 2 | 0 | 0
34 |  | FHF-10F 1" Reguliuojamas grindinio šildymo kolektorius, su srauto matuokliais tiekime ir i | vnt | 2 | 0 | 0
35 |  | ŠILDYMO GRINDYSE KABELIŲ VALDYMO IR REGULIAVIMO PRIETAISO MONTAVIMAS | vnt. | 4 | 0 | 0
36 |  | 24V grindų šildymo valdiklis, 10 zonų, matinimas 230V, pavaros 24V | vnt | 4 | 0 | 0
37 |  | VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG | kompl. | 34 | 0 | 0
38 |  | ABN A5 pavara 230V 5mm NC, su adapteriu AB-QM VA41 5mm eiga | vnt | 34 | 0 | 0
39 |  | ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMOS TERMOSTATŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS | vnt | 12 | 0 | 0
40 |  | RET2000M Patalpos termostatas su ekranu, maitinimas 230V, 3A. Išėjimo kontaktai laisvi nu | vnt | 12 | 0 | 0
41 |  | PAVIRŠINIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO DAVIKLIŲ MONTAVIMAS | vnt | 12 | 0 | 0
42 |  | Grindų temperatūros daviklis T-26 termostatui 3m 230V | vnt | 12 | 0 | 0
43 |  | ELEVATORINIO MAZGO NR.1 IR NR.2 MONTAVIMAS (grindinio šildymo elementų montavimas) k3=0.000,k8=1.02 | kompl. | 1 | 0 | 0
44 |  | Profilis siūlėms | vnt | 2 | 0 | 0
45 |  | Pakraščių kompensacinė juosta su poliet. juost., (storis 8 mm, plotis 150 mm) | m | 395 | 0 | 0
46 |  | Trišakis G1-G1-G1 | vnt | 4 | 0 | 0
47 |  | Kampinis mazgas SET-K G1"×G1" | vnt. | 4 | 0 | 0
48 |  | Lipni juosta hermetizavimui | vnt. | 8 | 0 | 0
49 |  | .PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS GRINDŲ ŠILDYMUI , rišant prie armatūros tinklo | m | 2810 | 0 | 0
50 |  | Vamzdžiai grindiniam šild. PE-RT 90`C, 3 bar, 18x2 | m | 2866.2 | 0 | 0
51 |  | NEJUDAMŲ ATRAMŲ ĮRENGIMAS VAMZDYNAMS, KAI JŲ SKERSMUO IKI 100 MM | vnt | 4 | 0 | 0
52 |  | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 30.06 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Demontavimas
1 |  | RADIATORIŲ IŠMONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 80 KG | vnt | 48 | 0 | 0
2 |  | CENTRINIO ŠILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ | m | 505 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Sistema T13/T23 (vėdinimo kontūras)
1 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 65 | 0 | 0
2 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8 | m | 66.3 | 0 | 0
3 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.65 | 0 | 0
4 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm | m | 65.65 | 0 | 0
5 |  | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 6 | 0 | 0
6 |  | Automatinis nuorintojas 1/2'' MKV 15 R/N | vnt | 6 | 0 | 0
7 |  | NEJUDAMŲ ATRAMŲ ĮRENGIMAS VAMZDYNAMS, KAI JŲ SKERSMUO IKI 100 MM | vnt | 3 | 0 | 0
8 |  | Metalinių paviršių gruntavimas , teptuku | 100m2 | 0.06 | 0 | 0
9 |  | Metalinių paviršių dažymas emale , teptuku | 100m2 | 0.06 | 0 | 0
10 |  | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 0.65 | 0 | 0
11 |  | TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ k8=1.04 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija) | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | 20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Automatiniai ventiliai AB-QM DN 20 | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 5 Vėdinimas. Vėsinimas
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Sistema AHU-1
1 |  | PRITEKĖJIMO KAMERŲ BE DRĖKINIMO SEKCIJŲ, KURIŲ NAŠUMAS IKI 10 TŪKST M3/H, MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS k8=1.02 | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 1,0M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS k8=1.02 | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Lauko grotos 600*300 | vnt | 1 | 0 | 0
6 |  | Lauko grotos 800*500 žaliuzi tipo | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | STAČIAKAMPIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ SU PERTVAROMIS MONTAVIMAS , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 6 | 0 | 0
8 |  | Triukšmo slopintuvas 600x300 1200mm | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Triukšmo slopintuvas 800x400 550mm | vnt | 2 | 0 | 0
10 |  | Triukšmo slopintuvas 600x300 900mm | vnt | 2 | 0 | 0
11 |  | UGNĮ SULAIKANČIŲ VOŽTUVŲ, KURIŲ PERIMETRAS IKI 1800MM, MONTAVIMAS | vnt | 10 | 0 | 0
12 |  | Ugnies vožtuvas 400x300 EI30 | vnt | 2 | 0 | 0
13 |  | Ugnies vožtuvai 600x300mm EI30 | vnt | 8 | 0 | 0
14 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 22 | 0 | 0
15 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
16 |  | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | Reguliavimo sklendė D125 | vnt | 6 | 0 | 0
18 |  | Reguliavimo sklendė D160 | vnt | 14 | 0 | 0
19 |  | Reguliavimo sklendė D250 | vnt | 2 | 0 | 0
20 |  | Reguliavimo sklendė D315 | vnt | 2 | 0 | 0
21 |  | DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 28 | 0 | 0
22 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D125 | vnt | 16 | 0 | 0
23 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D160 | vnt | 12 | 0 | 0
24 |  | GROTELIŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, IŠPJAUNANT ANGAS , kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
25 |  | Plieninės oro tiekimo/šalinimo grotelės 225*75 su srauto reguliavimo vožtuvu | vnt | 2 | 0 | 0
26 |  | .MEDŽIAGINIO ORTAKIO MONTAVIMAS, KAI SKERSMUO IKI 500 MM | m | 86.54 | 0 | 0
27 |  | ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 160MM k8=1.01 | m2 | 21.54 | 0 | 0
28 |  | ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 200MM k8=1.01 | m2 | 8.16 | 0 | 0
29 |  | ORTAKIAI IŠ 0,6MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D NUO 225MM IKI 315MM k8=1.01 | m2 | 16.17 | 0 | 0
30 |  | ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS NUO 1100MM IKI 1600MM k8=1.01 | m2 | 12.6 | 0 | 0
31 |  | ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 1800MM k8=1.01 | m2 | 181.8 | 0 | 0
32 |  | ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 3600MM k8=1.01 | m2 | 2.6 | 0 | 0
33 |  | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS k8=1.02 | vnt | 6 | 0 | 0
34 |  | Oro pertekėjimo grotelės į duris 400x200 | vnt | 6 | 0 | 0
35 |  | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS (antikondensacine izoliacija), KAI IZOLIACIJOS STORIS 30(10) MM | m3 | 0.56 | 0 | 0
36 |  | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS (antikondensacine izoliacija), KAI IZOLIACIJOS STORIS 30(20) MM | m3 | 2.18 | 0 | 0
37 |  | VAMZDYNŲ D DAUGIAU KAIP 600 MM IZOLIACIJOS PADENGIMAS LAKŠTINIU METALU, TVIRTINANT SRAIGTAIS IR GAMINANT DETALES | 100m2 | 0.11 | 0 | 0
38 |  | HERMETINIŲ LIUKŲ MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
39 |  | VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 6-10 ORO TIEKIMO TAŠKŲ | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Vėsinimas. OK-1 freoninė vėsinimo sistema (VRV)
1 |  | KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ UŽPILDYMAS ŠALDYMO SKYSČIAIS , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | KONDICIONIERIŲ VIDINIŲ KASETINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 6 | 0 | 0
6 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 97 | 0 | 0
7 |  | Variniai vamzdeliai su izoliacija D 6,35mm | m | 28.56 | 0 | 0
8 |  | Variniai vamzdeliai su izoliacija D 9,52mm | m | 20.4 | 0 | 0
9 |  | Variniai vamzdeliai su izoliacija D 12,70mm | m | 28.56 | 0 | 0
10 |  | Variniai vamzdeliai su izoliacija D 15,88mm | m | 18.36 | 0 | 0
11 |  | Variniai vamzdeliai su izoliacija D 19,1mm | m | 3.06 | 0 | 0
12 |  | VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS | 100m | 0.97 | 0 | 0
13 |  | ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU ATSKIRU AUŠINTUVU IR 2 VID. AGREGAT. DERINIMAS,KAI SISTEMOS ŠALDYMO GALIA IKI 25 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
14 |  | UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ VIDINĮ AGREGATĄ SISTEMOJE PRIE NORMATYVO D3-93 PRIDĖTI ARBA ATIMTI k4=4.000 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 6 Elektros darbai
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Elektros skydai
1 |  | MODULINIŲ PASKIRSTYMO POTINKINIŲ SKYDELIŲ SURINKIMAS IR MONTAVIMAS Į PARUOŠTAS NIŠAS, KAI SKYDELYJE (modulių 36 vnt) | vnt. | 3 | 0 | 0
2 |  | MODULINIŲ PASKIRSTYMO POTINKINIŲ SKYDELIŲ SURINKIMAS IR MONTAVIMAS Į PARUOŠTAS NIŠAS, KAI SKYDELYJE (modulių 72 vnt) | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | MODULINIŲ PASKIRSTYMO VIRŠTINKINIŲ SKYDELIŲ SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS, KAI SKYDELYJE (modulių 24 vnt) | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Paskirstymo skydas JS-1-3 | kompl. | 1 | 0 | 0
5 |  | Paskirstymo skydas AS-1-3, AS-2-3 | kompl. | 2 | 0 | 0
6 |  | Paskirstymo skydas JS-2-3 | kompl. | 1 | 0 | 0
7 |  | Paskirstymo skydas JSV-0-4 | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Elektros kabeliai
1 |  | KABELIŲ TIESIMAS ĮRENGTOMIS KONSTRUKCIJOMIS ARBA LOVIAIS, TVIRTINANT VISU ILGIU , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.24 | 0 | 0
2 |  | PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 10.8 | 0 | 0
3 |  | KIEKVIENŲ KITŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų skerspjūvio plotas iki 2,5 mm2 | 100m | 0.6 | 0 | 0
4 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 1060.9 | 0 | 0
5 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 | m | 61.8 | 0 | 0
6 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4 | m | 43.26 | 0 | 0
7 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE | m | 22.66 | 0 | 0
8 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM | m | 10.3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Montažiniai gaminiai
1 |  | ROZEČIŲ MONTAVIMAS PRIE MŪRO PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROJI | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
2 |  | ROZEČIŲ MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI | 100vnt | 1.04 | 0 | 0
3 |  | VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ MONTAVIMAS TP 10 KV NARVELIUOSE | vnt. | 6 | 0 | 0
4 |  | Viršįtampių apsauga į kanalus po rozete (garsinis signalas), PODA 275 | vnt. | 6 | 0 | 0
5 |  | TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 5 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2 | vnt. | 4 | 0 | 0
6 |  | IZOLIUOTŲ ANTGALIŲ PRIJUNGIMAS PRIE KABELIŲ VIENVIELIŲ GYSLŲ, PRESUOJANT , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2 | 100vnt | 0.3 | 0 | 0
7 |  | .KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 10.6 | 0 | 0
8 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.2 | 0 | 0
9 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 1000 | 0 | 0
10 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 20 | 0 | 0
11 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 40 | 0 | 0
12 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm | m | 20 | 0 | 0
13 |  | METALINIŲ KOPĖČIŲ KABELIAMS MONTAVIMAS , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.12 | 0 | 0
14 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c. | m | 12 | 0 | 0
15 |  | METALINIŲ LAIDADĖŽIŲ MONTAVIMAS ANT ANKSČIAU SUMONTUOTŲ ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ | 100m | 0.12 | 0 | 0
16 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor. | m | 12 | 0 | 0
17 |  | KABELIO PRAĖJIMŲ SIENOSE, PERTVAROSE UŽTAISYMAS SKIEDINIU | vnt | 46 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Potencialų išlyginimo kontūras
1 |  | ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ IŠ VARINIO IZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ | 100m | 0.5 | 0 | 0
2 |  | Laidas H07V-U 1x6 geltonai žalias | m | 51.5 | 0 | 0
3 |  | GNYBTŲ DĖŽUČIŲ IKI 6 GNYBTŲ IR 70 MM2 SKERSPJŪVIO KABELIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE K-JŲ ANT SIENOS AR KOLONOS | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ IŠ JUOSTINIO PLIENO MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ, GRĘŽIANT SKYLES | 100m | 0.5 | 0 | 0
5 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg) | kg | 47 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Įlajų šildymas
1 |  | SUJUNGIMO DĖŽUTĖS IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS | vnt | 3 | 0 | 0
2 |  | TERMOSUSITRAUKIANČIŲ JUNGIAMŲJŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 3 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm2 | vnt. | 3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Apšvietimas
1 |  | Interjerinių sieninių arba lubinių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 88 | 0 | 0
2 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 26 | 0 | 0
3 |  | PROŽEKTORIŲ SU 500 W GALIOS LEMPOMIS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KRONŠTEINŲ ANT ATRAMŲ | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
4 |  | Prožektorius MATMA MTH 70 W R7s | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | APŠVIETIMO ŠYNLAIDŽIŲ ANT SUMONTUOTŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS k8=1.03 | 100m | 0.252 | 0 | 0
6 |  | LED juosta iki 30W/m | m | 25.2 | 0 | 0
7 |  | Aliuminio profilis v/t NTA LED juostai, sidabro spalvos | m | 18 | 0 | 0
8 |  | REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS | vnt. | 9 | 0 | 0
9 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.18 | 0 | 0
10 |  | JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI | 100vnt | 0.34 | 0 | 0
11 |  | JUNGIKLIO MONTAVIMAS PRIE MŪRO PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROJI | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
12 |  | PASKIRSTOMŲJŲ ŠYNLAIDŽIŲ ATŠAKŲ DĖŽUČIŲ MONTAVIMAS k8=1.03 | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Kabeliai apšvietimui
1 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 5.1 | 0 | 0
2 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 500 | 0 | 0
3 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 10 | 0 | 0
4 |  | PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 5.1 | 0 | 0
5 |  | KIEKVIENŲ KITŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų skerspjūvio plotas iki 2,5 mm2 | 100m | 12.8 | 0 | 0
6 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 1740.7 | 0 | 0
7 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 103 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Demontavimo darbai
1 |  | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0.5 | 0 | 0
2 |  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.4 | 0 | 0
3 |  | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU | t | 0.6 | 0 | 0
4 |  | TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI k4=5.000 | t | 0.6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 7 Elektroniniai ryšiai
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Kompiuterinis tinklas
1 |  | KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG | vnt | 5 | 0 | 0
2 |  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 13 | 0 | 0
3 |  | Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi | vnt | 31 | 0 | 0
4 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 15.7 | 0 | 0
5 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 5.1 | 0 | 0
6 |  | METALINIŲ KOPĖČIŲ KABELIAMS MONTAVIMAS , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.6 | 0 | 0
7 |  | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai) | vnt | 6 | 0 | 0
8 |  | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai) | vnt | 7 | 0 | 0
10 |  | Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 2 m | vnt | 25 | 0 | 0
11 |  | HDMI kabelis 15m | vnt | 6 | 0 | 0
12 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-100 š.c. | m | 60 | 0 | 0
13 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 510 | 0 | 0
14 |  | Daugiakontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas,kai derinama iki 5 parametrų | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | UŽ KIEKVIENO PAPILDOMO PARAMETRO DERINIMĄ PRIE D2-88 PRIDĖTI k4=-4.000 | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 8 Apsauginė signalizacija
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Apsauginė signalizacija
1 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS 8 ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIO MONTAVIMAS | vnt. | 2 | 0 | 0
2 |  | 795-007-020 zonų išplėtimo plokštės centralei ZX5E | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020 | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | MAGNETINIO KONTAKTO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt. | 3 | 0 | 0
5 |  | Magnetiniai kontaktai MM100 (įleidžiami, 4 lkontaktai) | vnt | 3 | 0 | 0
6 |  | Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 14 | 0 | 0
7 |  | RX 40QZ PIR judesio jutikliai | vnt | 14 | 0 | 0
8 |  | 8 ZONŲ MIKROPROCESORINIŲ APSAUGINIŲ SISTEMŲ DERININIMAS | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Pasikalbėjimo sistema (telefonspynės)
1 |  | KOMPIUTERINIŲ KOMUTACINIŲ 12 LIZDŲ PANELIŲ MONTAVIMAS KOMUTACINĖSE SPINTOSE | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Iškvietimo panelė | kompl. | 1 | 0 | 0
3 |  | DURŲ ATIDARYMO MYGTUKŲ MONTAVIMAS | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Durų atidarymo mygtukas DE10 (įeigos kontrolės sistemoms su elekromagn.užraktu) | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Kabeliai
1 |  | SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 6.5 | 0 | 0
2 |  | .KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 3.2 | 0 | 0
3 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 320 | 0 | 0
4 |  | METALINIŲ KOPĖČIŲ KABELIAMS MONTAVIMAS , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 1.2 | 0 | 0
5 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 120 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Vaizdo stebėjimo sistema
1 |  | VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ MONTAVIMAS TP 0,4 KV SPINTOSE | vnt. | 6 | 0 | 0
2 |  | Viršįtampių ribotuvas 4polis II (C) klasė 80kA 1,3kV | vnt | 6 | 0 | 0
3 |  | SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 2.1 | 0 | 0
4 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2 | 0 | 0
5 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 200 | 0 | 0
6 |  | DAUGIAKONTŪRINĖS AUTOMATINIO REGULIAVIMO SISTEMOS DERINIMAS,KAI DERINAMA IKI 5 PARAMETRŲ | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | UŽ KIEKVIENO PAPILDOMO PARAMETRO DERINIMĄ PRIE D2-88 PRIDĖTI k4=-4.000 | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 9 Gaisrinė signalizacija
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinė signalizacija
1 |  | Optinio spindulinio dūmų, šilumos jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 55 | 0 | 0
2 |  | ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54 | vnt | 55 | 0 | 0
3 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt. | 25 | 0 | 0
4 |  | Nuotolinis pavojaus optinis indikatorius | vnt | 25 | 0 | 0
5 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Pavojaus mygtukas adresinis gaisrinis su virštink. montavimo dėžute, daugkartinis (EN54) | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE | vnt. | 3 | 0 | 0
8 |  | KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG | vnt | 3 | 0 | 0
9 |  | 4 įėjimų/ 4išėjimų modulis su korpusu | vnt | 3 | 0 | 0
10 |  | SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 11 | 0 | 0
11 |  | .KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 7.7 | 0 | 0
12 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 770 | 0 | 0
13 |  | MIKROPROCESORINĖS PRIEŠGAISRINĖS ADRESINĖS SISTEMOS DERININIMAS, KAI SISTEMOJE IKI 126 JUTIKLIŲ | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 9 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 2 II etapas
Žiniaraštis 10 Automatikos dalis
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Montavimo medžiagos
1 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 1.2 | 0 | 0
2 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm | m | 100 | 0 | 0
3 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 10 | 0 | 0
4 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 10 | 0 | 0
5 |  | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.5 | 0 | 0
6 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00 (50x40), neperfor. | m | 50 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Kabeliai
1 |  | .SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 5.9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0