Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

MOKYKLINIŲ DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto pavadinimas: mokyklinės daiktų saugojimo spintelės.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta: Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, Šiauliai.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo laikas: pristatyti prekes nurodytu adresu, užnešti prekes į pirkėjo nurodytą aukštą per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo dieną sumontuoti, išbandyti ir paruošti naudojimui prekes.

- Prekėms yra taikomi šie reikalavimai:

  - Bendrieji reikalavimai (1 lentelė);

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos. |
| 2 | Į prekės komplektą turi įeiti visos dalys, medžiagos ir kt. reikalingos tinkamai eksploatuoti prekes. |
| 3 | Prekės turi būti pristatytos nurodytu adresu, užneštos į pirkėjo nurodytą aukštą, surinktos, sumontuotos ir paruoštos naudojimui. |
| 4 | Prekių surinkimo, sumontavimo dieną prekių surinkimo, sumontavimo vietoje turi būti pravesti apmokymai pirkėjo nurodytiems asmenims, kaip naudotis pristatytomis prekėmis, supažindinta su pilnu pristatytų prekių funkcionalumu. |
| 5 | Pristatytoms prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |
| 6 | Su prekėmis pateikiama prekių naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |
| 7 | Visi siūlomi gaminiai turi būti stabilūs, konstrukcijos turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą, apsaugą nuo griuvimo. |
| 8 | Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 ir jo pakeitimais „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimu“ pateikiami dažų sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui pagal minimalius aplinkosaugos reikalavimus paviršiams dengti naudojamuose produktuose: a) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); b) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); c) neturi būti chromo (VI) junginių; d) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. |
| 9 | Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių ir / arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo). |

4.2. Techniniai reikalavimai ir kiekiai (2 lentelė)

2 lentelė. Techniniai reikalavimai ir kiekiai

| Eil. Nr. | Prekė | Reikalavimai |  | Perkamas kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mokyklinių daiktų saugojimo spintelių blokai | Spintelių bloko aukštis | 1800 mm +/- 100 mm | 75 |
|  |  | Spintelių bloko plotis | 600 mm +/- 50 mm |  |
|  |  | Spintelių bloko gylis | 500 mm +/- 50 mm |  |
|  |  | Visi skyreliai (durelės) vienodo dydžio | Taip |  |
|  |  | Skyrelių (durelių) skaičius viename spintelių bloke | 8 |  |
|  |  | Skyrelių (durelių) lygių skaičius (vertikaliai) | 4 |  |
|  |  | Korpuso medžiaga | Plienas arba lygiavertė medžiaga |  |
|  |  | Korpuso medžiagos storis | 1 mm +/- 0,2 mm |  |
|  |  | Korpuso medžiagos padengimas | Korozijai atspari miltelinė emalė arba lygiavertė medžiaga |  |
|  |  | Korpuso spalva | Tiekėjas pateikia ne mažiau nei 6 spalvų paletę spalvai pasirinkti |  |
|  |  | Durelių spalva | Tiekėjas pateikia ne mažiau nei 6 spalvų paletę spalvai pasirinkti |  |
|  |  | Cokolio medžiaga | Cinkuotas plienas arba lygiavertė medžiaga |  |
|  |  | Cokolio medžiagos storis | 1 mm +/- 0,2 mm |  |
|  |  | Cokolio medžiagos padengimas | Korozijai atspari miltelinė emalė arba lygiavertė medžiaga |  |
|  |  | Reguliuojamos kojelės | Taip |  |
|  |  | Ventiliacinės angos durelėse | Yra, ne mažiau nei 2 |  |
|  |  | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |
|  |  | Spintelių užraktų tipas | Elektroninė kodinė spyna |  |
|  |  | Reikalavimai užraktui | Ne mažiau nei keturių skaitmenų vartotojo kodas, ne mažiau nei aštuonių skaitmenų pagrindinis kodas, ne mažiau nei šešių skaitmenų submaster kodas ir techninis kodas |  |
|  |  | Užrakto avarinio atrakinimo raktas | Įtrauktas į komplektą |  |
|  |  | Užrakto veikimo režimai | Ne mažiau nei 2: nuolatinis vartotojas ir kintamas vartotojas |  |