CVP IS priemonėmis 



2025-04-18

Pretenzija 
Pirkimo 16 dalies „16. Priemonės varikozinių venų gydymui“ techninės specifikacijos 16.2 p. nustatytas reikalavimas „Standartinė SMA905 jungtis.“ Pažymime, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes eilė kitų reikalavimų Pirkime jau nustato, kad perkami šviesolaidžiai būtų suderinami su lazeriu. Taigi, šio reikalavimo tikslas jau yra pasiekiamas kitu būdu, kuris visiškai pakankamas, nes tiekėjas bet kokiu atveju atsako už tiekiamas prekes ir Pirkimo dokumentų bei Pirkimo sutarties reikalavimų laikymąsi; tiekėjo įsipareigojimai užtikrinami atitinkamomis užtikrinimo priemonėmis. 

Pirkime nustatytas labai konkretus reikalavimas šviesolaidžio jungčiai, kai Pirkime jau yra nustatyti šviesolaidžio suderinamumo su lazeriu reikalavimai, yra aiškiai nepagrįstai ribojantis konkurenciją, nes užkerta kelią Pirkime dalyvauti tiekėjams, kurių tiekiamas lazeris ir šviesolaidžiai turi kitokią jungtį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pirkime tiekėjai gali siūlyti arba (A) šviesolaidžius, tinkančius Perkančiosios organizacijos jau turimam „Eufoton“ lazeriui, arba (B) lazerį panaudai su jam tinkančiais šviesolaidžiais. Tuo atveju, jei tiekėjas siūlytų tik šviesolaidžius, kurie būtų naudojami su Perkančiosios organizacijos jau turimu lazeriu, galimai šis reikalavimas šviesolaidžių jungčiai ir būtų pagrįstas, jei Perkančiojoje organizacijoje naudojamas lazeris turi konkrečiai šią SMA905 jungtį. Tačiau tuo atveju, jei tiekėjas renkasi Pirkime kartu su siūlomais šviesolaidžiais siūlyti ir lazerį panaudai, tenkinant jų tarpusavio suderinamumo reikalavimą, reikalavimas SMA905 jungčiai nebetenka jokios prasmės, nėra niekaip logiškai paaiškinamas, yra nepagrįstas ir tik dirbtinai bei negrįstai riboja konkurenciją. 

Atsakymas 
Perkančioji organizacija, nepraleisdama terminų, išanalizavusi gautą pretenziją, dar kartą įvertinusi techninės specifikacijos reikalavimą, atsako į pretenziją:

SMA 905 jungtis užtikrina tikslų, stabilų ir saugų šviesos perdavimą, ji yra labai tvirta, atspari karščiui ir vibracijoms. 

Pretenzija netenkinama,  nes: 

* Siekiame išlaikyti aukštus priežiūros ir saugos standartus, bei siekiant užtikrinti maksimalų pacientų saugumą renkamės patikrintus metodus ir priemones.
* Taip pat priimdami bet kokius sprendimus teikiame pirmenybę pacientų saugai, todėl privalome užtikrinti, kad bet kokie mūsų naudojamos įrangos pakeitimai nepakenktų mūsų pacientų visapusiškai gerovei.
* Viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiųjų organizacijų
poreikiams tenkinti, todėl vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka Pirkimo

reikalavimų ar jo netenkina sąlygos, kuriomis perkančioji organizacija sutinka pirkti tiekėjo

produktą, savaime negali reikšti, kad tokie reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją ir yra

diskriminacinio pobūdžio.
                Pretenzija netenkinama, pirkimo procedūros vykdomos įprastine tvarka.

                   Nuo 2023-01-01 pasikeitus įstatymui VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nebeliko reikalavimo stabdyti pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija, taigi pirkimuose, kurių procedūros pradėtos nuo 2023-01-01 pirkimo procedūrų stabdyti nebereikia. 
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360001318169-Kaip-gavus-pretenzij%C4%85-sustabdyti-pirkimo-proced%C5%ABras 
Viešųjų pirkimų komisija
