Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projektas apima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – URATC) Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (II sekcijos) biodujų surinkimo ir transportavimo iki esamos biodujų transportavimo sistemos adresu, Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r. sav. rangos darbų vykdymą. URATC sąvartyno teritorijoje įrengti mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai, kur išrūšiuojamos  ir biologiškai skaidžios atliekos. Atliekos talpinamos į tunelius, kuriuose išgaunamos dujos. Vakarinėje sąvartyno sekcijoje įrengta biodujų surinkimo sistema, kuri yra sujungta su biologinio apdorojimo biodujų sistema. Pagamintos biodujos yra naudojamos kombinuotai šilumos ir elektros gamybai. Siekiant nepertraukiamo ir efektyvesnio šilumos ir elektros gamybos įrenginių darbo, suprojektuota sąvartyno biodujų surinkimo sistema rytinėje sekcijoje, prijungiant ją prie esamos sistemos.

Statybos darbai finansuojami iš užsakovo - UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ lėšų.

Šiuose pirkimo dokumentuose pateikiami užsakovo reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Pateikti brėžiniai ir kita techninė informacija yra detalizuoti tik tiek, kiek reikalinga projekto ribų ir pagrindinio darbo turinio nustatymui.

Konkurso laimėtojas (Rangovas) bus atsakingas už:

- techninio ir darbo projekto sprendinių įgyvendinimą;

- statybą;

- projekto apimtyje nustatytų užduočių kokybišką įgyvendinimą;

- visus darbus, kurie yra reikalingi statybos darbų įvykdymui, neprieštaraujant šiuose pirkimo dokumentuose pateikiamiems užsakovo reikalavimams.

- visos dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui parengimą ir perdavimą Užsakovui.

Darbų rezultatas- atlikti visi statybos darbai, pateikta dokumentacija, parengta ir suderinta geodezinė išpildomoji dokumentacija ir atliktos statinio statybos užbaigimo procedūros (pasirašytas statybos darbų perdavimo- priėmimo aktas).

Konkurso dalyvis, norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo iškeltus tikslus ir tinkamai įvykdyti Sutartį, privalo įtraukti visas reikalingas darbų ir medžiagų apimtis, nepaisant to, kad galbūt jie nebuvo įtraukti į šių pirkimo dokumentų apimtis, tačiau yra reikalingi, tam kad objektas būtų tinkamai ir laiku pastatytas ir atliktos Statinio statybos užbaigimo procedūros. Atsižvelgdamas į tai, Rangovas, pasiūlymo rengimo metu, turi savo nuožiūra įvertinti visas reikalingas išlaidas. Vėliau, po sutarties pasirašymo, nėra numatytas kainų koregavimas, jeigu paaiškės, kad faktiniai dydžiai skiriasi.

NUMATOMI ATLIKTI STATYBOS DARBAI:

Rangovas, vadovaudamasis pirkimo dokumentais, technine specifikacija, techniniu darbo projektu (pridedama) ir teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka Statinio statybos darbus (toliau – Statybos darbai).

Rangovas turi įvertinti, kad darbai bus vykdomi veikiančios įmonės teritorijoje, todėl darbus reikės organizuoti taip, kad jokiu būdu nebūtų trukdoma įmonės veiklai, statybos darbų eiliškumas ir darbų zonos privalės būti derinamos su Užsakovu.