Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„ MEDICININĖS PREKĖS ORTOPEDINĖMS TRAUMATOLOGINĖMS OPERACIJOMS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 2288231)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas (techninė specifikacija) | Mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM skaičiais | 1 vnt. kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių |  |  |  |  |  |  |
|  | KANIULIŲ SISTEMA PETIES ARTROSKOPIJOMS. Su sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su obturatoriumi, sterili. 8 mm x 72 mm (+ 1 mm). | vnt. |  |  |  |  |
|  | KANIULIŲ SISTEMA PETIES ARTROSKOPIJOMS. Su sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su obturatoriumi, sterili. 8,25 mm x 70 mm (+ 1 mm). | vnt. |  |  |  |  |
|  | SIŪLO PRAVEDIKLIAI Su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn/atgal. 45° (+1°) į kairę ir/ar į dešinę su # 1 monofilamentiniu siūlu. | vnt. |  |  |  |  |
|  | PETIES SĄNARIO INKARINIAI SIŪLAI 1. Komplektacijoje t.b. įvedimo ir implanto nustūmimo bei fiksavimo instrumentas/-ai. 2.Siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. 3. Inkaro išmatavimai (+0,05): Ø 1,7 mm siūlinis implantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno ar lygiaverčiu siūlu; Ø 1,9 mm (+0,05) siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno ar lygiaverčiu siūlu | vnt. |  |  |  |  |
|  | PETIES SĄNARIO INKARINIAI SIŪLAI 1. Komplektacijoje t.b. įvedimo ir implanto nustūmimo bei fiksavimo instrumentas/-ai. 2.Siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. 3. Inkaro išmatavimai (+0,05): Ø 1,5 mm siūlinis implantas su dviem 0# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno ar lygiaverčiu siūlu; Ø 1,8 mm (+0,05) siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno ar lygiaverčiu siūlu | vnt. |  |  |  |  |
|  | PETIES SĄNARIO INKARINIAI SIŪLAI - Cheminė sudėtis – medicininis titano ar lygiaverčių medžiagų lydinys implantacijai. - Įsriegiami. - Komplektacijoje t.b. įvedimo instrumentas. - Išmatavimai (Ø +0,05): išorinis Ø 2,8 mm su vienu 2# siūlu; Ø 3,5 mm skirtingų spalvų siūlais (turi būti pasirinkimas visų dydžių). - Siūlo sudėtis: pintas UHMW polietilenas ar lygiavertis siūlas. - Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. - Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos, ar kitos formos. | vnt. |  |  |  |  |
|  | ANTGALIAI ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS | x | x | x | x |  |
| 7.1. | ANTGALIS ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS. Vienkartinis, plačiu darbiniu langu, aštriais dantukais, 4,5 mm (+0,1 mm) diametro, darbinė dalis | vnt. |  |  | x |  |
| 7.2. | ANTGALIS ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS. Vienkartinis antgalis - boras, cilindro formos darbine dalimi, diametrai (+0,1 mm): 4.0 mm ir 5.5 mm | vnt. |  |  | x |  |
| Viso 7 pirkimo dalis: |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |