Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO SAVO INICIATYVA

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Grindų danga“, atviro (supaprastinto) konkurso būdu (pirkimo ID 1854070, toliau – Pirkimas), informuoja, kad vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 6 d. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.4 p., tikslina Pirkimo dokumentų 2 priedo „Techninė specifikacija“ nurodytą informaciją:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Prekės parametrų reikšmė (nurodyta Techninėje specifikacijoje) | TIKLINAMA Prekės parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dydis | 609,6 mm x 1219,2 mm (± 0,1 mm) | Plotis intervale nuo 300 iki 610 mm, Ilgis intervale nuo 1200 iki 1220 mm |
| 2. | Bendras svoris | Ne mažiau 5100 g/m2 | Ne mažiau 5000 g/m² |

Informuojame, kad CPO LT viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi VPĮ 40 str. 5 d., nusprendė nenukelti pasiūlymo pateikimo termino, atsižvelgiant į tai kad terminas 2025-04-16 jau buvo nukeltas iki  2025-04-30  9.00 val.

Pagarbiai,

Komisija