Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO III-IAI DALIAI

„MOKYKLINIAI BALDAI STEAM KULTŪRINEI ERDVEI“

Pirkimo objektas – mokykliniai baldai STEAM kultūrinei erdvei (įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir paruošimą naudojimui (pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros)) (toliau – baldai).

Baldų pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui vieta – Panevėžio „Vyturio“ progimnazija (Vasario 16-osis g. 40, Panevėžys) (toliau – mokykla).

- Bendrieji reikalavimai baldams ir buitinei technikai

  - Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti (baldų surinkimas, montavimas ir jų paruošimas tinkamam jų naudojimui atliekamas baldų pristatymo vietoje – mokykloje). Į baldų kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas, sumontavimas, pastatymas ir paruošimas tinkamam jų naudojimui (įskaitant ir pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros).

  - Į baldų ir buitinės technikos komplektus turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus ir buitinę techniką. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui (suderinus tai su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu)) pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

  - Baldų ir buitinės technikos spalvos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu) prieš tiekėjui baldus ir buitinę techniką užsakant ar baldus gaminant, atsižvelgiant į patalpos (-ų) interjerą.

  - Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų gamintojo garantija, o buitinei technikai – ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų gamintojo garantija.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams ir buitinei technikai

- Aplinkosauginiai reikalavimai baldams

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

    - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

    - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

    - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Aplinkosauginiai reikalavimai buitinei technikai

2.2. 	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu buitinei technikai taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“, t. y. buitinė technika turi atitikti šį minimalų aplinkos apsaugos reikalavimą, t. y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Dokumentai, įrodantys buitinės technikos atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui:

-  dėl buitinės technikos energinio efektyvumo klasės: siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

-  kai prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Kita

2.3. Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų ir buitinės technikos atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

2.4. Jeigu baldai, buitinė technika bus supakuojami į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

- Techniniai reikalavimai baldams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Brėžinys / pavyzdys* | Tiekėjas siūlo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomo baldo techninės charakteristikos (parametrai)** | Siūlomo baldo brėžinys / vaizdas |
| Kabinetas Nr. 1.64+1.65 „Edukacinė erdvė kultūriniam ugdymui (STEAM erdvė)“ |  |  |  |  |  |
| 1. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD02) – 32 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| 1.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  |  |
| 1.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  |  |
| 1.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  |  |
| 1.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  |  |
| 1.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  |  |
| 1.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  |  |
| 1.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |
| 2. | Vienvietis mokinio stalas (reguliuojamo aukščio (brėžinyje ST11) – 8 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| 2.1. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |
| 2.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |
| 2.3. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |
| 2.4. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |
| 2.5. | Iš stalų galimybė sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturias) kombinacijas |  |  |  |
| 2.6. | Stalviršio išmatavimai 650 (±50) x 500 (±10) mm |  |  |  |
| 2.7. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |
| 2.8. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |
| 2.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 2.10. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 2.11. | Svoris ne didesnis kaip 15 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |
| 3. | Darbo stalas (su stalčiais po stalviršiu) (brėžinyje GB07) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| 3.1. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |
| 3.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |
| 3.3. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |
| 3.4. | Stalviršio išmatavimai 2500 (±50) x 1600 (±10) mm |  |  |  |
| 3.5. | Stalo aukštis nuo 740 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |
| 3.6. | Po stalviršiu dvi eilės stalčių iš visų keturių stalo pusių. |  |  |  |
| 3.7. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 3.8. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 4. | Vienvietis mokinio stalas (brėžinyje ST10) – 16 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| 4.1. | Vienvietis mokinio stalas turi būti gaminamas iš metalo rėmo ir LMDP stalviršio, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |
| 4.2. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |
| 4.3. | Stalviršyje- mechaniniu būdu kilnojama dalis siuvimo mašinai. |  |  |  |
| 4.4. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |
| 4.5. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |
| 4.6. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |
| 4.7. | Stalviršio išmatavimai 650 (±50) x 500 (±10) mm |  |  |  |
| 4.8. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |
| 4.9. | Stalas reguliuojasi mechaniškai |  |  |  |
| 4.10. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |
| 4.11. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 4.12. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 4.13. | Svoris ne didesnis kaip 15 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |
| 4.14. | Stalas privalo tūrėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kabliuką kuprinei ant stalo konstrukcijos |  |  |  |
| 5. | Spinta (brėžinyje SP01) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Spinta su varstomomis durimis, viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  |  |
| 5.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0.4 mm storio |  |  |  |
| 5.3. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio |  |  |  |
| 5.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos |  |  |  |
| 5.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1800 (±50) mm |  |  |  |
| 5.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm |  |  |  |
| 5.7. | Korpusas ir vidinės lentynos turi būti LMDP medžiagos, spalva: šviesaus ąžuolo imitacija, paviršius lygus |  |  |  |
| 5.8. | Durelės turi būti LMDP medžiagos, spalva: balta, matinė, paviršius lygus |  |  |  |
| 5.9. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |
| 6. | Virtuvės sala (brėžinyje GB02) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos virtuvės salos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos virtuvės salos modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Išmatavimai: 2400 (±25) x 1600 (±25) x 850 (±25) mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |
| 6.2. | Virtuvės sala turi būti komplektuojama su nerūdijančio plieno plautuvėmis ir kaitlentėmis |  |  |  |
| 6.3. | Po plautuvėmis turi būti numatomas ištraukiamas stalčius su rūšiavimui skirtomis šiukšliadėžėmis |  |  |  |
| 6.4. | Po kaitlentėmis turi būti stalčiai įrankiams ir indams sudėti, rankenėlės turi būti įfrezuojamos |  |  |  |
| 6.5. | Virtuvės sala turi būti gaminama iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |
| 6.6. | Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 36 mm |  |  |  |
| 6.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |
| 7. | Virtuvės sala (brėžinyje GB01) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos virtuvės salos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos virtuvės salos modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Išmatavimai: 5880 (±25) x 600 (±25) x 2250 (±25) mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |
| 7.2. | Virtuvės baldas turi būti su pastatomis ir pakabinamomis spintelėmis |  |  |  |
| 7.3. | Virtuvės korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |
| 7.4. | Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 36 mm |  |  |  |
| 7.5. | Virtuvė turi būti komplektuojama kartu su įranga: šaldytuvas su šaldikliu, orkaitės, indaplovės, skalbyklė (statoma po stalviršiu) |  |  |  |
| 7.6. | Apatinėse virtuvės spintelėse turi būti projektuojami stalčiai, rankenėlės turi būti įfrezuojamos |  |  |  |
| 7.7. | Viršutinėse virtuvės spintelėse turi būti pakabinamos spintelės, durelių atidarymas 20 mm užlaida iš apačios, arba paspaudimu |  |  |  |
| 7.8. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |
| 8. | Kaitlentė – 6 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos kaitlentės gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos kaitlentės modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šios įrangos išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statoms įranga) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Turi būti lietimui jautrus valdymas |  |  |  |
| 8.2. | Kaitlentės išmatavimai : Plotis ribose nuo 550 iki 615 mm Gylis ribose nuo 500 iki 580 mm |  |  |  |
| 8.3. | Kaitlentės virimo vietų skaičius ne mažiau kaip 4 |  |  |  |
| 8.4. | Turi būti sertifikuotas EN 60350-2 „Buitiniai elektriniai maisto ruošimo prietaisai“ arba lygiaverčiu |  |  |  |
| 8.5. | Turi būti galimybė sujungti dvi kaitvietes į vieną |  |  |  |
| 8.6. | Vienam kilogramui kiekvienoje virimo srityje arba vietoje suvartojamas energijos kiekis: Priekyje kairėje pusėje ne daugiau kaip 183 Wh/kg Gale kairėje pusėje ne daugiau kaip 183 Wh/kg Priekyje dešinėje ne daugiau kaip 190 Wh/kg Gale dešinėje ne daugiau kaip 183 Wh/kg |  |  |  |
| 8.7. | Turi būti „PowerBoost“ funkcija |  |  |  |
| 8.8. | Turi būti ne mažiau kaip akustinis signalas, automatinis įkaitinimas, laikmatis, vaikų sauga |  |  |  |
| 9. | Gartraukis – 6 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo gartraukio gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomo gartraukio modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šios įrangos išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statoms įranga) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Apdaila nerūdijantis plienas arba lygiavertė |  |  |  |
| 9.2. | Oro srautas turi būti ribose nuo ne daugiau kaip 260 m³/h iki ne mažiau kaip 600 m³/h |  |  |  |
| 9.3. | Apšvietimas ne prasčiau kaip LED 1x6 W – 3500 K – 360 LUX |  |  |  |
| 9.4. | Maksimalus energijos suvartojimas ne daugiau kaip 210 W |  |  |  |
| 9.5. | Turi būti lietimui jautrus valdiklis |  |  |  |
| 9.6. | Triukšmo lygis (min – max) turi būti nuo ne mažiau kaip 45 iki ne daugiau kaip 67 db(A) |  |  |  |
| 9.7. | Energijos efektyvumo klasė turi būti ne žemiau kaip A |  |  |  |
| 9.8. | Energijos suvartojimas budėjimo režime ne daugiau kaip 0,5 W |  |  |  |
| 9.9. | Turi būti kvapų filtras |  |  |  |
| 9.10. | Kvapų filtras turi būti ne mažiau kaip plaunamas ir regeneruojamas |  |  |  |
| 9.11. | Turi būti įspėjamoji lemputė nurodanti, jog filtrą reikia keisti ar išplauti |  |  |  |
| 10. | Įmontuojamas šaldytuvas – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo šaldytuvo gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomo šaldytuvo modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šios įrangos išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statoms įranga) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Išmatavimai ribose: Aukštis nuo 1880 iki 1945 mm Plotis nuo 545 iki 560 mm Gylis nuo 535 iki 555 mm |  |  |  |
| 10.2. | Turi būti šaldiklio skyrius |  |  |  |
| 10.3. | Šaldymo stalčių skaičius ne mažiau kaip 3 |  |  |  |
| 10.4. | Produktų laikymo laikas atjungus elektros tiekimą ne mažiau kaip 620 min. |  |  |  |
| 10.5. | Energijos efektyvumo klasė turi būti ne žemiau kaip D |  |  |  |
| 10.6. | Turi būti šviežumo klasė VitaFresh |  |  |  |
| 10.7. | Šaldymo kameros tūris ne mažiau kaip 72 l |  |  |  |
| 10.8. | Atšaldymo kameros tūris ne mažiau kaip 210 l |  |  |  |
| 10.9. | Turi būti ne mažiau kaip 1 kompresorius |  |  |  |
| 10.10. | Turi būti automatinis atitirpinimas „No Frost“ arba lygiavertis |  |  |  |
| 10.11. | Turi būti ne mažiau kaip dvi vėsinimo sistemos |  |  |  |
| 10.12. | Metinis suvartojamos energijos kiekis ne daugiau kaip 191 kWh |  |  |  |
| 10.13. | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė ne žemiau kaip B |  |  |  |
| 10.14. | Šaldytuvo konstrukcija turi būti įmontuojama |  |  |  |
| 11. | Įmontuojamas indaplovė – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos indaplovės gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos indaplovės modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šios įrangos išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statoms įranga) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Energijos efektyvumo klasė ne žemiau kaip A |  |  |  |
| 11.2. | Konstrukcijos tipas pilnai įmontuojama |  |  |  |
| 11.3. | Turi būti reguliuojamos kojelės |  |  |  |
| 11.4. | Reguliuojamų kojelių maksimalus aukštis turi būti ne mažiau kaip 55 mm |  |  |  |
| 11.5. | Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa ne daugiau kaip 55 kWh |  |  |  |
| 11.6. | Triukšmo lygis ne daugiau kaip 45 dB(A) |  |  |  |
| 11.7. | Triukšmo efektyvumo klasė ne žemiau kaip B |  |  |  |
| 11.8. | Turi būti ne mažiau kaip šios technologijos – Wi-Fi, savaime išsivalančių filtrų sistema, zeolith džiovinimas, AquaSensor juitiklis |  |  |  |
| 11.9. | Turi būti „EmotionLight“ arba lygiavertis apšvietimas |  |  |  |
| 12. | Įmontuojamas orkaitė – 3 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos orkaitės gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos orkaitės modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šios įrangos išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statoms įranga) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Turi būti ne mažiau kaip šios fukcijos: ecoClean, Fast Pre-heating arba lygiavertės |  |  |  |
| 12.2. | Energijos efektyvumo klasė ne žemiau kaip A+ |  |  |  |
| 12.3. | Išmatavimai ribose: Aukštis nuo 580 iki 600 mm Plotis nuo 590 iki 605 mm Gylis nuo 530 iki 550 mm |  |  |  |
| 12.4. | Galimos temperatūros diapazonas nuo ne daugiau kaip 33 C iki ne mažiau kaip 240 C |  |  |  |
| 13. | Skalbimo mašina – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos skalbimo mašinos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomos skalbimo mašinos modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| Šios įrangos išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statoms įranga) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Energijos efektyvumo klasė ne žemiau kaip A |  |  |  |
| 13.2. | Didžiausias gręžimo greitis ne mažiau kaip 1550 aps./min. |  |  |  |
| 13.3. | Turi būti sauga ne mažiau kaip: PIN kodas, optinė sąsaja, apsauga nuo vaikų |  |  |  |
| 13.4. | Turi būti uždelsto paleidimo funkcija ne mažiau kaip 24 val. |  |  |  |
| 13.5. | Būgno apšvietimui turi būti šviesos diodas arba lygiavertė |  |  |  |
| 13.6. | Skalbimo mašinos dažnis ne mažiau kaip 50 Hz |  |  |  |
| 13.7. | Turi būti ne mažiau kaip 25 skirtingos skalbimo programos |  |  |  |
| 13.8. | Skleidžiamo triukšmo gręžimo metu klasė ne mažiau kaip A |  |  |  |
| 13.9. | Skleidžiamas triukšmas gręžimo metu ne daugiau kaip 70 dB(A) |  |  |  |
| 13.10. | Turi būti jutiklinis valdymas |  |  |  |
| 13.11. | Ne mažiau kaip 31 skirtingos ekrano kalbos |  |  |  |
| 13.12. | Maksimalus pakrovimas ne mažiau kaip 8,5 kg |  |  |  |
| 13.13. | Išmatavimai ribose: Aukštis nuo 835 iki 865 mm Plotis nuo 580 iki 610 mm Gylis nuo 630 iki 650 mm |  |  |  |
| 14. | Mobilus mokytojo stalas (su ratukais) (brėžinyje ST12) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |
| 14.1. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |
| 14.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |
| 14.3. | Stalo kojos su ratukais. |  |  |  |
| 14.4. | Stalviršio išmatavimai 750 (±50) x 650 (±50) mm |  |  |  |
| 14.5. | Stalo aukštis, reguliuojamas nuo 710 (±30) mm iki 1150 (±150) mm |  |  |  |
| 14.6. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 14.7. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |
| 15. | Vizualizacija |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 1.64+1.65 „Edukacinė erdvė kultūriniam ugdymui (STEAM erdvė)“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |

* 	Visi baldų, buitinės technikos paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų ir buitinės technikos charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

** Tiekėjo siūlomų baldų ir buitinės technikos tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai „Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan., yra neleistini.

*** Jeigu tiekėjo siūlomi baldai:

- yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

*** Tiekėjas siūlomos buitinės technikos atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams įrodyti turi pateikdamas buitinės technikos gamintojo dokumentus, pavyzdžiui, tai gali būti: techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į buitinės technikos gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš buitinės technikos gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje buitinės technikos gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos buitinės technikos charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti buitinės technikos gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., buitinės technikos gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos buitinės technikos atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

PASTABOS

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje numeriais turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos punktai / papunkčiai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų ir buitinės technikos charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.

_______________________________________________