VIEŠOJI ĮSTAIGA

RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130

RINKOS KONSULTACIJA

12 kanalų elektrokardiografai (4 vnt.)

| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti 12 kanalų elektrokardiografus (4 vnt.). Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus bei galimas kainas dėl numatomų įsigyti elektrokardiografų. Planuojamiems įsigyti elektrokardiografams keliami reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime. |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios. Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS, t. y. iki 2025 m. kovo 28 d. 12 val. 00 min. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. |
| Rinkos konsultacijos kalba | Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. |
| Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: | - Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. - Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus. |
| Konfidencialumas | Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Tiekėjams: | 1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma. |

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Kokie techninius reikalavimus patvirtinantys dokumentai išduodami ir gali būti pateikiami pasiūlymų pateikimo metu? |  |
| 4. | Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos kaina (vidutiniame kainų rėžyje)? Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos (pagal pateiktą techninę specifikaciją) kaina? |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks realus įrangos užsakymo įvykdymo laikas? |  |
| 7. | Kokie galėtų būti taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
| 8. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 9. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

MEDICININĖ ĮRANGA

12 kanalų elektrokardiografai (4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas |  |  |  |
| 1.1. | Ramybės EKG registravimas | Būtina |  |  |
| 1.2. | Spalvotas ekranas | Ekrano rezoliucija ne blogiau 800 x 480. Įstrižainė ≥ 5”, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas |  |  |
| 1.3. | Multifunkcinė klaviatūra | Mygtukai padengti lengvai valoma medžiaga, nepralaidūs vandeniui |  |  |
| 1.4. | Automatinis rašymas pradedamas vieno mygtuko paspaudimu | Būtina |  |  |
| 1.5. | Ritmo analizė ir ataskaitos spausdinimas, jei aptinkamos kritinės aritmijos | Su datos ir laiko indikacija |  |  |
| 1.6. | Raumenų ir kitų sukeliamų artefaktų filtrai, ne blogiau | 20 Hz, 35 Hz ir 150 Hz |  |  |
| 1.7. | Galimybė filtrą įjungti ir išjungti | Būtina |  |  |
| 1.8. | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Būtinas |  |  |
| 1.9. | Rašymo greitis | 5, 12.5, 25, 50 mm/s |  |  |
| 1.10. | Jautrumas | 5, 10, 20 mm/mV ir automatinis |  |  |
| 1.11. | Bazinės linijos dreifo filtras | Būtina |  |  |
| 1.12. | Integruotu terminis spausdintuvas | Popieriaus plotis 80mm ± 5mm. Tinkamas popierius: rulonėliai ir Z tipo |  |  |
| 1.13. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |  |
| 1.14. | Diskretizacijos dažnis kanalui | Ne mažiau 1000 Hz |  |  |
| 1.15. | Dažnių diapazonas, ne siauresnis | 0.05-150 Hz |  |  |
| 1.16. | Įėjimo varža | Ne mažiau 50 M |  |  |
| 1.17. | Pratekėjimo pro pacientą srovė | Mažiau nei 10 A |  |  |
| 1.18. | Dinaminis diapazonas | ne mažiau ± 10 mV |  |  |
| 1.19. | EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas | ≥ 30 matavimų derivacijai |  |  |
| 1.20. | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | ≥ (30 iki 300) k/min |  |  |
| 1.21. | Paciento duomenų spausdinimas | Būtina |  |  |
| 1.22. | Monitoriuje atvaizduojama filtrų būsena | Būtina |  |  |
| 1.23. | Monitoriuje atvaizduojamas ŠSD | Būtina |  |  |
| 1.24. | Darbo trukmė iš integruoto akumuliatoriaus | Ne mažiau 300 automatinių ataskaitų spausdinimas |  |  |
| 1.25. | Suaugusių, vaikų ir naujagimių interpretacijos programa, diagnozės nustatymui | Atliekama pagal amžių, lytį ir rasę. STEMI analizė pagal Glasgow Universiteto algoritmą |  |  |
| 1.26. | QT ir QTc analizė | QTc apskaičiavimai pasirinktinai pagal Hodges, Bazett, Fridericia ir Framingham formules |  |  |
| 1.27. | Vidinė atmintis, ne mažiau | 200 elektrokardiogramų. Saugojimo formatas PDF |  |  |
| 1.28. | Integruotos jungtys | USB, LAN |  |  |
| 1.29. | Bevielio ryšio funkcija | Galmybė instaliuoti |  |  |
| 1.30. | Elektrokardiografo svoris | Ne daugiau 4 kg |  |  |
| 1.31. | Komplektacija | EKG aparatas komplektuojamas paciento kabeliu 1 vnt.; krūtininiais ir galūniniais elektrodais 1 kompl.; krepšys pernešimui. |  |  |
| 1.32. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių |  |  |
| 1.33. | Žymėjimas CE ženklu | Pateikti CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus siūlomai įrangai |  |  |