- KLAUSIMAS: ar patalpų sienos paskaičiuotos apkrovos ir numatyti tvirtinimo sprendimai ir sienų konstrukcijos atlaikys tiek jidiš užrašų/frazių instaliacija tiek žemėlapį atsižvelgiant į kultūros paveldo objekto statusą, ir kas atsakingas už poveikį sienos plokštumai per instaliacijos naudojimo ir garantinio laikotarpio laiką.

ATSAKYMAS:

Salėje, kurioje planuojama paroda, yra įrengta keičiamos ekspozicijos erdvė. Priklausomai nuo kiekvienos laikinosios ekspozicijos meninės išraiškos bei eksponatų tipo, yra galimybė numatyti tvirtinimo elementus ekspozicinėse sienose. Šių sienų konstrukcija – karkasinė, su gipskartonio apdaila. Išorinė siena, kurioje yra langai, yra mūrinė.

Rangovas turi užtikrinti minimalios intervencijos principą – tvirtinimo sprendimai turi būti įgyvendinami tik tiek, kiek būtina instaliacijos įrengimui. Atsižvelgiant į kultūros paveldo objekto statusą, bet kokie tvirtinimo sprendimai turi būti maksimaliai tausojantys esamas konstrukcijas.

Rangovas, remdamasis savo profesine patirtimi, turi parinkti tinkamiausią tvirtinimo būdą konkrečiai instaliacijai. Dėl atsakomybės – rangovas yra atsakingas už tinkamą tvirtinimo sprendimų parinkimą, įgyvendinimą bei jų poveikį sienos plokštumai viso instaliacijos naudojimo ir garantinio laikotarpio metu.

- KLAUSIMAS. Prie projekto prisegta direktyva neatsidaro. Prašome atsiųsti direktyvos failą.

ATSAKYMAS. Prašome patikslinti klausimą, nes direktyva nėra pirkimo dokumentų sudedamoji dalis.