## Lapas1
Priedas Nr. 3
Darbų kiekių žiniaraštis
Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina, Eur be PVM | Iš viso kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5)
1-6 (scena)
1 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0.06
2 | Sienų pirmas glaistymas glaistu | 100 m2 | 1.04
3 | Sienų sekantis glaistymas glaistu | 100 m2 | 1.04
4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100 m2 | 1.04
5 | Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1.04
6 | Lubų pirmas glaistymas glaistu | 100 m2 | 0.52
7 | Lubų sekantis glaistymas glaistu | 100 m2 | 0.52
8 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100 m2 | 0.52
9 | Gerasis lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0.52
10 | Vagų iškirtimas tinkuotose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu | 100 m | 0.12
11 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas vagose | 100 m | 0.2
12 | Elektros skydelio įrengimas su 5 automatukais 16A | 100 vnt. | 0.06
13 | Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus laidus | 100 m | 0.12
14 | Rozečių su įžeminimu montavimas, kai instalecija paslėptoji | 100 vnt | 0.08
15 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0.03
16 | LED šviestuvų montavimas ant lubų 1,2 m ilgio nemažiau 4000 LM | 100 vnt | 0.06
17 | Tvirtinimo kabių įrengimas | 100 vnt. | 0.04
18 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100 m2 | 0.52
19 | Gulekšnių 80x80mm kas 60cm grindų dangoms įrengimas (m2 grindų dangos) | 100 m2 | 0.52
20 | Medžio drožlių plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie pertvarų medinio karkaso (plokštė drėgmei ir apkrovai atspari nemažiau 22 mm) | 100 m2 | 0.52
21 | Stumdomų durų įrengimas | 100 vnt. | 0.02
22 | Durų demontavimas | 100 vnt. | 0.01
23 | Apdailintų parketo lentų danga | 100 m2 | 0.52
24 | Ardymo drabai | 100 m2 | 0.05
25 | Gaisrinės saugos daviklis | 100 vnt. | 0.03
1-3 (salė)
26 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 3.47
27 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100 m2 | 3.47
28 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais dviems sluoksniais | 100 m2 | 3.47
29 | Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2 sluosniai | 100 m2 | 3.47
30 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 2.4
31 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1 mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100 m2 | 2.4
32 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100 m2 | 2.4
33 | Gerasis lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 2.4
34 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas vagose | 100 m | 1.2
35 | Vagų iškirtimas tinkuotose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu | 100 m | 1.2
36 | Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus laidus | 100 m | 1.2
37 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0.2
38 | Rozečių montavimas, kai instalecija paslėptoji | 100 vnt. | 0.16
39 | HDMI ir DMX jungties įvedimas (siena, lubos) | 100 vnt. | 0.04
40 | Jungiklių dviejų klavišų montavimas potinkinėse dėžutėse | 100 vnt. | 0.06
41 | Sienos padengimas garso izplecinio gipsokartono ar kita garso izolecine plokšte | 100 m2 | 0.6
42 | Tvirtinimo kabių įrengimas | 100 vnt. | 0.04
43 | Medinių konstrukcijų (laiptų įrengimui) (karkaso, gegnių, sijų ir pan. ) įrengimas (mediena C24 125*45) (pritaikyta) | m3 | 0.78
44 | Medžio drožlių plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie pertvarų medinio karkaso DURELIS 22 mm | 100 m2 | 0.208
45 | Apdailintų parketo lentų danga | 100 m2 | 0.208
46 | Gaisrinės saugos daviklis | 100 vnt. | 0.04
47 | Apsaugos/ judesio daviklis | 100 vnt. | 0.04
48 | Durų demontavimas | 100 vnt. | 0.01
49 | Sienos išardymas | 100 m2 | 0.01
50 | Angos apdailos darbai | 100 m2 | 0.03
51 | Grindų vaškavimas | 100 m2 | 2.407
52 | Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.5
53 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1.5
Iš viso bendra kaina, Eur be PVM
PVM (...%) Eur
Iš viso bendra kaina, Eur su PVM
* - nurodyta „Iš viso kaina Eur be PVM“ privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlyme nurodyta „Kaina be PVM, Eur“. Darbų kiekių žiniaraštis privalo būti rengiamas, laikantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.