Atviro konkurso specialiųjų sąlygų 6 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ APŠVIETIMO (KONCERTINIO) ĮRANGOS IR JOS MONTAVIMO PASLAUGŲ

PIRKIMO

_____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

3 lentelė. Specialistai

| Nr. | Pozicija | Vardas ir pavardė | Statusas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apšvietimo įrangos montavimo specialistas |  | a) Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje. b) Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį, t.y. specialistas bus laikomas kvazisubtiekėju. c) Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį ir VPĮ prasme bus laikomas ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi. d) Kita. |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

4 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

5 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| 1. | Judantis profilinis prožektorius | vnt. | 20 |  |  | 21,0 |
| 2. | Judantis užliejančios šviesos I tipo prožektorius | vnt. | 22 |  |  | 21,0 |
| 3. | Linijinis LED prožektorius | vnt. | 11 |  |  | 21,0 |
| 4. | Scenos darbinio apšvietimo šviestuvas | vnt. | 12 |  |  | 21,0 |
| 5. | Elektros skirstymo dėžutė | vnt. | 28 |  |  | 21,0 |
| 6. | Fojė zonos bendro ir efektinio apšvietimo prožektorius | vnt. | 18 |  |  | 21,0 |
| 7. | Judantis užliejančios šviesos II tipo prožektorius | vnt. | 8 |  |  | 21,0 |
| 8. | LED PAR prožektorius | vnt. | 16 |  |  | 21,0 |
| 9. | Apšvietimo stovas | vnt. | 8 |  |  | 21,0 |
| 10. | Pagrindinis šviesų valdymo pultas | vnt. | 1 |  |  | 21,0 |
| 11. | Mobilus apšvietimo pultas nedidelių renginių aptarnavimui | vnt. | 1 |  |  | 21,0 |
| 12. | Apšvietimo prietaisų valdymo signalų keitikliui | vnt. | 2 |  |  | 21,0 |
| 13. | Rūko mašina | vnt. | 1 |  |  | 21,0 |
| 14. | Dūmų mašina | vnt. | 1 |  |  | 21,0 |
| 15. | Grindinė įrangos pajungimo dėžutė I tipo | vnt. | 5 |  |  | 21,0 |
| 16. | Grindinė įrangos pajungimo dėžutė II tipo | vnt. | 1 |  |  | 21,0 |
| 17. | Apšvietimo valdymo sistemos įvadinė spinta | kompl. | 1 |  |  | 21,0 |
| 18. | Jungiamųjų laidų komplektas | kompl. | 1 |  |  | 21,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

6 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Judantis profilinis prožektorius | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 10 000 liumenų. |  |  |
|  | 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. |  |  |
|  | 3. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos (cool white arba CW) ne žemesnės kaip 6 000 K temperatūros. |  |  |
|  | 4. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas, šviečiant visa galia, šalta balta spalva (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 14 lm/W. |  |  |
|  | 5. Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 8:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). |  |  |
|  | 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų. |  |  |
|  | 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 600 liuksų. |  |  |
|  | 8. Galimybė prožektorių valdyti Art-Net protokolu. |  |  |
|  | 9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 10. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 100. |  |  |
|  | 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 90. |  |  |
|  | 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę. |  |  |
|  | 13. Prožektorius turi ne mažiau kaip 6 spalvų ratą + atvira (baltai spalvai sukurti). |  |  |
|  | 14. CMY spalvų maišymas. |  |  |
|  | 15. CTO spalvos korekcijos filtras. |  |  |
|  | 16. Prožektorius turi ne mažiau kaip 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurie talpina ne mažiau kaip po 6 paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti). |  |  |
|  | 17. Vieno paveikslėlių rato paveikslėliai turi galimybė suktis. |  |  |
|  | 18. Turi ne mažiau kaip vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi ne mažiau kaip 5 plokštumas. |  |  |
|  | 19. Turi šviesos spindulio įrėminimo (sukamą ne mažiau kaip ±45°) sistemą, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 peiliai (blades). |  |  |
|  | 20. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti. |  |  |
|  | 21. Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |  |
|  | 22. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 40 dBA. |  |  |
|  | 23. Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz). |  |  |
|  | 24. Ne mažiau 520 laipsnių PAN. |  |  |
|  | 25. Ne mažiau 240 laipsnių TILT. |  |  |
| 2. | Judantis užliejančios šviesos I tipo prožektorius | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 13 000 lm. |  |  |
|  | 2. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 19 vienetų. |  |  |
|  | 3. Galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodą atskirai. |  |  |
|  | 4. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |  |
|  | 5. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. CMY – privaloma. |  |  |
|  | 6. Gamintojo deklaruojamas LED modulių darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. |  |  |
|  | 7. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 17 lm/W. |  |  |
|  | 8. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 12:1. |  |  |
|  | 9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 40 000 liuksų. |  |  |
|  | 10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 4 800 liuksų. |  |  |
|  | 11. Galimybė prožektorių valdyti Art-Net protokolu. |  |  |
|  | 12. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 13. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |  |
|  | 14. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 70. |  |  |
|  | 15. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę. |  |  |
|  | 16. Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz). |  |  |
|  | 17. Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |  |
|  | 18. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 40 dBA. |  |  |
|  | 19. Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |  |
|  | 20. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt. |  |  |
| 3. | Judantis užliejančios šviesos I tipo prožektorius | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 8 600 lm. |  |  |
|  | 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulių darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. |  |  |
|  | 3. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |  |
|  | 4. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |  |
|  | 5. Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 8:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). |  |  |
|  | 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 25 000 liuksų. |  |  |
|  | 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų. |  |  |
|  | 8. Galimybė prožektorių valdyti Art-Net protokolu. |  |  |
|  | 9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 10. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |  |
|  | 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 70. |  |  |
|  | 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę. |  |  |
|  | 13. Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz). |  |  |
|  | 14. Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |  |
|  | 15. „Zoom“ – motorizuotas. |  |  |
|  | 16. Ne mažiau 200 laipsnių Tilt. |  |  |
|  | 17. Prožektoriaus ilgis (matmuo lygiagretus LED linijinio šviesos šaltinio išdėstymui) – ne mažesnis kaip 800 mm. |  |  |
| 4. | Scenos darbinio apšvietimo šviestuvas | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Uždaro tipo LED šviestuvas. |  |  |
|  | 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulių darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val. |  |  |
|  | 3. Neutralios baltos spalvos nuo 3800 K iki 4200 K. |  |  |
|  | 4. Švietimo kampas ne siauresnis kaip 90°. |  |  |
|  | 5. Šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 50 W. |  |  |
|  | 6. Šviestuvo šviesos šaltinio efektyvumas – ne mažesnis kaip 70 lm/W. |  |  |
| 5. | Elektros skirstymo dėžutė | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Dėžutė sukonstruota taip, kad ją būtų galima pritvirtinti prie vamzdžių, kurių diametras yra nuo 48 mm iki 51 mm. |  |  |
|  | 2. Dėžutėje įmontuoti ne mažiau kaip 6 rozečių lizdai su įžeminimo kontaktu ir apsauginiu dangteliu. |  |  |
| 6. | Fojė zonos bendro ir efektinio apšvietimo prožektorius | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 1 200 liumenų. |  |  |
|  | 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. |  |  |
|  | 3. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |  |
|  | 4. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |  |
|  | 5. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 20 lm/W. |  |  |
|  | 6. Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 7:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). |  |  |
|  | 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 10 000 liuksų. |  |  |
|  | 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 500 liuksų. |  |  |
|  | 9. Galimybė prožektorių valdyti Art-Net protokolu. |  |  |
|  | 10. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |  |
|  | 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 70. |  |  |
|  | 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę . |  |  |
|  | 14. CTO spalvos korekcijos filtras. |  |  |
|  | 15. Turi ne mažiau kaip vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi ne mažiau kaip 3 plokštumas. |  |  |
|  | 16. Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |  |
|  | 17. „Zoom“ – motorizuotas. |  |  |
|  | 18. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 40 dBA. |  |  |
|  | 19. Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |  |
|  | 20. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt. |  |  |
| 7. | Judantis užliejančios šviesos II tipo prožektorius | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 10 000 lm. |  |  |
|  | 2. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 19 vienetų. |  |  |
|  | 3. Galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodą atskirai. |  |  |
|  | 4. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |  |
|  | 5. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. CMY – privaloma. |  |  |
|  | 6. Gamintojo deklaruojamas LED modulių darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. |  |  |
|  | 7. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W. |  |  |
|  | 8. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 12:1. |  |  |
|  | 9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 40 000 liuksų. |  |  |
|  | 10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 3 000 liuksų. |  |  |
|  | 11. Galimybė prožektorių valdyti Art-Net protokolu. |  |  |
|  | 12. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę. |  |  |
|  | 14. Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz). |  |  |
|  | 15. Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |  |
|  | 16. Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |  |
|  | 17. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt. |  |  |
|  | 18. Prožektoriaus apsaugos klasė nuo aplinkos veiksnių – ne mažiau kaip IP65. |  |  |
| 8. | LED PAR prožektorius | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 10 000 lm. |  |  |
|  | 2. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 7 vienetai. |  |  |
|  | 3. Galimybė valdyti šviesos diodų žiedą atskirai. |  |  |
|  | 4. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |  |
|  | 5. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |  |
|  | 6. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. |  |  |
|  | 7. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 20 lm/W. |  |  |
|  | 8. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 5:1. |  |  |
|  | 9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 3 000 liuksų. |  |  |
|  | 10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 290 liuksų. |  |  |
|  | 11. Galimybė prožektorių valdyti Art-Net protokolu. |  |  |
|  | 12. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 13. Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 200 W (230 V, 50 Hz). |  |  |
|  | 14. Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |  |
|  | 15. „Zoom“ – motorizuotas. |  |  |
|  | 16. Prožektorius veikdamas neskleidžia triukšmo, aušinimas – konvekcinis. |  |  |
|  | 17. Prožektoriaus apsaugos klasė nuo aplinkos veiksnių – ne mažiau kaip IP65. |  |  |
| 9. | Apšvietimo stovas | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Reguliuojamo aukščio trikojis stovas apšvietimo prietaisų tvirtinimui. |  |  |
|  | 2. Trikojis, kojos atlenkiamos. |  |  |
|  | 3. Aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1800 mm iki 2800 mm. |  |  |
|  | 4. Skersinis apšvietimų prietaisų tvirtinimui ant kurio galim pritvirtinti ne mažiau kaip 4 vnt. apšvietimo prietaisų. |  |  |
|  | 5. Stovo saugi apkrova (laikomas bendras svoris) – ne mažiau kaip 30 kg. |  |  |
|  | 6. Spalva juoda. |  |  |
|  | 7. Komplektuojamas su saugojimo – transportavimo krepšiu. |  |  |
| 10. | Pagrindinis šviesų valdymo pultas | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Turi užtikrinti ne mažiau kaip 12 288 DMX kanalų valdymo galimybę. |  |  |
|  | 2. Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet) |  |  |
|  | 3. Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 4. Turi ne mažiau kaip keturias fizines DMX signalo išvestis. |  |  |
|  | 5. Turi ne mažesnį kaip 9“ lietimui jautrų integruotą ekraną. |  |  |
|  | 6. Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų (cues). |  |  |
|  | 7. Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių (groups). |  |  |
|  | 8. Turi garso signalo In/Out jungtis. |  |  |
|  | 9. Turi ne mažiau kaip 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliam priskirtų parametrų valdymui. |  |  |
|  | 10. Turi ne mažiau kaip 10 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui. |  |  |
|  | 11. Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). |  |  |
|  | 12. Turi ne mažiau kaip 4 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui. |  |  |
|  | 13. Turi MIDI I/O |  |  |
|  | 14. Laiko žymos (timecode) technologija. |  |  |
|  | 15. Turi galimybę prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną. |  |  |
|  | 16. Turi integruotą arba išorinį UPS įrenginį. |  |  |
|  | 17. Pultas komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu išoriniu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 24“. |  |  |
|  | 18. Pultas komplektuojamas su pervežimui ir saugojimui pritaikyta dėžė. |  |  |
| 11. | Mobilus apšvietimo pultas nedidelių renginių aptarnavimui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Yra galimybė apšvietimo pultą naudoti su kompiuteriu, apšvietimo programų kūrimui ir valdymui kompiuteriu gamintojo rekomenduojama programine įranga. |  |  |
|  | 2. Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet). |  |  |
|  | 3. Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |  |
|  | 4. Turi ne mažiau kaip dvi fizines DMX signalo išvestis XLR. |  |  |
|  | 5. Turi turėti ne mažiau kaip 10 paleidimo (playback, execute ir pan.) šliaužikų. |  |  |
|  | 6. Turi turėti ne mažiau kaip 10 paleidimo (playback, execute ir pan.) mygtukų. |  |  |
|  | 7. Turi garso signalo In jungtį. |  |  |
|  | 8. Turi ne mažiau kaip 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliam priskirtų parametrų valdymui. |  |  |
|  | 9. Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). |  |  |
|  | 10. Turi ne mažiau kaip 4 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui. |  |  |
|  | 11. Komplektuojamas su maitinimo laidu, apsauginiu uždangalu ir apšvietimo lempute. |  |  |
| 12. | Apšvietimo prietaisų valdymo signalų keitikliui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. ArtNet tinklinio (ethernet) valdymo protokolo į DMX valdymo protokolą keitiklis. |  |  |
|  | 2. DMX valdymo protokolo į ArtNet tinklinį (ethernet) protokolą. |  |  |
|  | 3. Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 visatas. |  |  |
|  | 4. Turi turėti HTP/LTP funkcionalumą. |  |  |
|  | 5. Turi palaikyti RDM funkcionalumą. |  |  |
|  | 6. Korpuso konstrukcija pritaikyta prietaisą montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą. |  |  |
| 13. | Rūko mašina | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Mašinos galingumas ne mažiau kaip 1200 W. |  |  |
|  | 2. Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 5 min. |  |  |
|  | 3. Rūko skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne daugiau kaip 10 ml/min. |  |  |
|  | 4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. |  |  |
|  | 5. Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %. |  |  |
|  | 6. Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l. |  |  |
|  | 7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 25 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai rūko mašinai. |  |  |
|  | 8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže. |  |  |
| 14. | Dūmų mašina | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Mašinos galingumas ne mažiau kaip 1200 W. |  |  |
|  | 2. Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 10 min. |  |  |
|  | 3. Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne didesnė kaip 220 ml/min. |  |  |
|  | 4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. |  |  |
|  | 5. Dūmų išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %. |  |  |
|  | 6. Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l. |  |  |
|  | 7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 25 l dūmų skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai dūmų mašinai. |  |  |
|  | 8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže. |  |  |
| 15. | Grindinė įrangos pajungimo dėžutė I tipo | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. |  |  |
|  | 2. Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 6 modulius. |  |  |
| 16. | Grindinė įrangos pajungimo dėžutė II tipo | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. |  |  |
|  | 2. Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 9 modulius. |  |  |

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

7 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.