TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ALYTAUS APYLINKĖS TEISMO DRUSKININKŲ RŪMŲ PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Paslaugų gavėjas (Užsakovas). Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

- Naudos gavėjas Alytaus apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 191444642), esantis S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, Alytuje.

- Pirkimo objektas. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų pastato, esančio Druskininkų g. 43, Druskininkuose  (toliau – Pastatas), paprastojo remonto darbai.

- Darbų aprašymas. Teismo Pastato paprastojo remonto darbai turi būti atlikti vadovaujantis parengtu Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastojo remonto projektu (toliau – Projektas).

- Darbų apimtys.

  - Reikalingų atlikti darbų apimtys nurodytos Projekte (pridedamas).

  - Atlikti kitus, nepaminėtus, tačiau pagal darbų technologiją, Projekto sprendiniuose numatytiems Darbams kokybiškai atlikti, reikalingus darbus. Visi kiti smulkūs darbai turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme.

  - Visi įrengimai, prietaisai, medžiagos, mechanizmai, kas pagal darbų technologiją gali būti reikalingi Projekte numatytiems Darbams atlikti ar kitos įmonės sąnaudos, turi būti turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme. Pasiūlymas turi būti pateikiamas pagal prie pirkimo dokumentų pridėtas pasiūlymo formas.

- Kiti reikalavimai ir sąlygos.

  - Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti Darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

  - Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

  - Rangovo atstovas privalės dalyvauti pasitarimuose (jei tokie bus inicijuoti iš Užsakovo pusės), rengti ir pasirašyti pasitarimų protokolus nutarimus, kai susiję su Rangovo atliekamais darbais.

  - Teismo darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti remonto laiką su Teismo Ūkio skyriaus vedėju, kad būtų kuo mažiau trukdoma teismo darbuotojams ir interesantams.

  - Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.

  - Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę.

  - Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje minėtus statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą.

  - Perkami pastato remonto darbai yra priskirti prie žaliojo pirkimo, todėl perkamiems stogų įrengimo darbams tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Pateikiami dokumentai: Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pvz., tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).

Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (tai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus).

  - Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

PRIDEDAMA. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastasis remonto aprašas (100 lapų).