## Lapas1
Pasiūlymo formos 1 priedas. Prekių sąrašas ir įkainiai
Eil. Nr. |  | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus (lyginamasis) kiekis* | Prekės vieneto kaina (įkainis) Eur be PVM | Viso Eur be PVM
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Alkūnės: | Nominalus diametras, mm (DN)
1.1. | 20 | Mineralinės vatos vertikaliai orientuoto plaušo dembliai su aliuminio folija, šilumos laidumo koeficientas ʎ10≤0,041 W/(m-k); tankis 50 kg/m³; izoliuojamo paviršiaus temperatūra T max.- 150C° Storis 30 mm | m2 | 100 |  | 0
1.2. | 25 | Mineralinės vatos vertikaliai orientuoto plaušo dembliai su aliuminio folija, šilumos laidumo koeficientas ʎ10≤0,041 W/(m-k); tankis 50 kg/m³; izoliuojamo paviršiaus temperatūra T max.- 150C° Storis 60 mm | m2 | 150 |  | 0
1.3. | 32 | Mineralinės vatos vertikaliai orientuoto plaušo dembliai su aliuminio folija, šilumos laidumo koeficientas ʎ10≤0,041 W/(m-k); tankis 50 kg/m³; izoliuojamo paviršiaus temperatūra T max.- 150C° Storis 80 mm | m2 | 100 |  | 0
1.4. | 40 | Pakavimo juostelė lipni, su aliuminio folija Plotis 50 mm (±3 mm). (50 – 60) m/rulone | rulonas | 300 |  | 0
1.5. | 50 | Vatos kevalas 1,2m ilgio, 35x30 | vnt. | 400 |  | 0
1.6. | 65 | Vatos kevalas 1,2m ilgio, 42x30 | vnt. | 300 |  | 0
1.7. | 80 | Vatos kevalas 1,2m ilgio, 48x30 | vnt. | 450 |  | 0
1.8. | 100 | Vatos kevalas 1,2m ilgio, 54x30 | vnt. | 400 |  | 0
1.9. | 125 | Vatos kevalas 1,2m ilgio, 60x30 | vnt. | 200 |  | 0
1.10. | 150 | Vatos kevalas 1,2m ilgio, 76x30 | vnt. | 100 |  | 0
Iš viso pasiūlymo (palyginamoji) kaina Eur be PVM: Suma (A) | [5 empty] | 0
* nurodytas prekių kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimaliu