Tiekėjams						2025-04-22

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1397650) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti pavėluoti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11.5. p. perkančioji organizacija savo iniciatyva paaiškina pirkimo dokumentus:

1. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad užpildytą dokumentą "Veiklų sąrašas (darbu atlikimo grafikas) 2025_03_26" reikės pateikti tik konkursą laimėjusiam Rangovui. O pasiūlymo teikimo metu reikia tik užpildyti pasiūlymo formą "10_2 priedas pasiūlymo forma"?

Paaiškinimas. Užpildytą dokumentą „veiklų sąrašas (darbu atlikimo grafikas) 2025_03_26“ bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo. Su pasiūlymu turi būti pateikti visi dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 7.10. p.

2. Klausimas. Prašome patvirtinti, kad projekto dalyje "6. LB23-011-TDP-VS 250402" darbų kiekių žiniaraštyje V etape Montavimo darbai, pozicijose Nr. 10 "ŠK 12sk. įvedimas į projektuojamą movą" ir žiniaraštyje V etape Medžiagos Nr. 10 "Kasetė movai FOSC 400A4 (24sk.)" kiekiai yra teisingi, nes šiuo metu esantys 391 vnt. yra per didelis kiekis, kuris labai išbrangina darbus?

Paaiškinimas. Pridedamas patikslintas žiniaraštis (žr. LB23-011-TDP-VS 250418).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija