Pirkimo sąlygų 3 priedas

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO III a. KABINETŲ REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. |  | Kiekis | Kaina už vnt. be PVM. |  | Suma Be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| Bendrieji statybos darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lentinių grindų pakeitimas, pridedant iki 50 proc. naujų lentų | m² |  | 6,00 |  |  |  |
| 2. | PVC grindjuosčių išardymas | m |  | 170 |  |  |  |
| 3. | Laminuotų grindlenčių ir parketo su MDP ar OSB pagrindu ardymas | m² |  | 173 |  |  |  |
| 4. | OSB-3 tvirtinimas prie grindų konstrukcijų (12mm storio (su įleidimais, nešlifuotos) | m² |  | 173,0 |  |  |  |
| 5. | Laiptų pakopų aptaisymas keraminėmis arba akmens masės plytelėmis, klijuojant klijais (vertinti įskaitant grindjuosčių iš plytelių įrengimą, kiekis nurodytas be grindjuosčių | m² |  | 49,0 |  |  |  |
| 6. | Keraminių plytelių danga, klijuojant klijais (vertinti įskaitant grindjuosčių iš plytelių įrengimą, kiekis nurodytas be grindjuosčių) | m² |  | 64,0 |  |  |  |
| 7. | Linoleumo grindų dangos „Tarkett" su grindjuostėmis arba lygiaverčių įrengimas | m² |  | 173.0 |  |  |  |
| 8. | Akustinių pakabinamų lubų „Amstrong" tipo su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm arba lygiaverčių įrengimas | m² |  | 72,0 |  |  |  |
| 9. | Akustinių pakabinamų lubų „Amstrong" tipo plokščių 600x600 mm keitimas | m² |  | 128,0 |  |  |  |
| 10. | Senų tapetų nuplėšimas | m² |  | 205,0 |  |  |  |
| 11. | Klijinių dažų pašalinimas | m² |  | 180,0 |  |  |  |
| 12. | Sienų vidinių paviršių gruntavimas, glaistymas, dažymas | m² |  | 732,0 |  |  |  |
| 13. | Sienų tinko remontas, sienų lyginimas (vidutinis tinko storis – 5 mm, sienoms išliginti galima naudoti sauso tinko plokštes) | m² |  | 385,0 |  |  |  |
| 14. | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. |  | 10,0 |  |  |  |
| 15. | Vagų užtaisymas | m |  | 20 |  |  |  |
| 16. | Figūrinių medinių porankių laiptų turėklams įrengimas | m |  | 20 |  |  |  |
| Elektros montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dviejų-trijų gyslų kabelių tiesimas (šviestuvų prijungimui ir papildomoms rozetėms) |  | m | 200 |  |  |  |
| 2. | Papildomų rozečių blokų iš 4 rozečių montavimas (padarant lizdus) |  | vnt. | 7 |  |  |  |
| 3. | Automatinio jungiklio 16 A montavimas |  | vnt | 3 |  |  |  |
| 4. | Jungiklių pakeitimas (dvigubi) |  | vnt. | 8 |  |  |  |
| 5. | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas ir užtaisymas tinkuotose sienose ir pertvarose |  | m | 40 |  |  |  |
| 6. | Šviestuvų demontavimas |  | vnt. | 16 |  |  |  |
| 7. | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose |  | vnt. | 19 |  |  |  |
| Kompiuterinis tinklas (toliau -KT), telefono tinkas (toliau -T) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozečių (KT) montavimas (bloke KT) (su lizdų dėžutėms iškirtimo darbais) | vnt. |  | 43,0 |  |  |  |
| 2. | Rozečių (KT ir T) demontavimas (bloke KT ir T) | vnt. |  | 16 |  |  |  |
| 3. | Signalinio kabelio (telefoninio ir kompiuterinio tinklo) tarp sistemos elementų tiesimas (virš pakabinamų lubų ir vamzdžiuose), prietaisų prijungimas | m |  | 915 |  |  |  |
| 4. | Sistemų derinimas (telefoninio ir kompiuterinio tinklo) | vnt. |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas | m |  | 69,00 |  |  |  |
| 6. | Kompiuterinio tinklo komutacinės spintos 19“ 9U, dvigubo varstymo, gylis ne mažiau nei 600 mm su 6 rozečių bloku ir 2 ventiliatorių bloku su termostatu montavimas (įskaitant spintos kainą) | vnt. |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Kompiuterinio tinklo komutacinės panelės ne mažiau nei 48 prievadų (portų) montavimas komutacinėje spintoje (įskaitant panelės kainą) | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |
| 8. | Vagų iškirtimas ir užtaisymas paslėptai instaliacijai, apsauginio vamzdžio tiesimas | m |  | 69,0 |  |  |  |
| 9. | Lizdų rozetėms iškirtimas | vnt. |  | 23,0 |  |  |  |
| Kiti darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Šiukšlių valymas iš patalpų, išvežimas, utilizavimas | t |  | Kiekį įvertina ir nurodo tiekėjas |  |  |  |
| Iš viso be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 % (Eur) |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |

Darbų kiekiai  yra orientaciniai. Faktiniai darbų kiekiai  negali apimti daugiau/mažiau kaip 10 % žiniaraščiuose nurodytų preliminarių darbų kiekių. Faktiniai darbų kiekiai, viršijantys nurodytą procentą  bus perkami papildomai arba jų atsisakoma. Atsisakomų darbų kaina bus nustatoma vadovaujantis darbų kiekių žiniaraštyje nurodytomis kainomis.

_______________________________