TSD-239, VPP-1587, VPP-1478

Plokštelės ir monopoliarinio kabelio techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Sterilizuojama, be latekso; 3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; 4. Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) 5 mm; 5. Su dviguba jungtimi; 6. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiais prietaisais „Bowa ARC 350“. 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių; 8. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.). (gamintojo „BOWA-electronic“ plokštelės kodas REF 242-003 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 50 vnt.) | 1. Monopoliarinis kabelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiu prietaisu „Bowa ARC 350“; 2. Tinkamas 2,4 mm ± 0,1 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Su trijų kontaktų kištuku; 5. Su išorine izoliacija; 6. Laido ilgis: ≥ 4,5 m.; 7. Sterilizuojamas; 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių; 9. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.). (gamintojo „BOWA-electronic“ monopoliarinio kabelio kodas 220-045 arba lygiavertis). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.